## 22-3-O1
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ЧАСТИ ВОЗВЕДЕНИЯ ШРП,ГАЗОПРОВОДОВ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЙ С ЛИКВИДАЦИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ГРУ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ ЕЛЬСКОГО РГС
КОД ОБЪЕКТА |  | 5.3-21.248-14
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3
(НОРМЫ 2017г.)
ШРП
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ДЕКАБРЯ 2021г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 24,048 ТЫС.РУБ.
НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕ- ТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ | СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. | [5 empty] | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | ОХР И ОПР | ОБОРУДОВА-НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА
|  |  | В Т.Ч.З/П МАШИНИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | ТРАНСПОРТ |  | ТРУДОЕМ-КОСТЬ,ЧЕЛ.-Ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ШРП (ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ,ЭКСПЕРТИЗА) | 0,113 | 0,007 0,001 | 0,057 0,004 | 0,09 0,081 | 13,5 0,27 | - | 14,122 14
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | -
2 | ФУНДАМЕНТ ШРП | 0,054 | 0,018 0,005 | 0,22 0,052 | 0,046 0,042 | - - | - | 0,432 8
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 1
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | -
3 | МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ШРП (ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ,ЭКСПЕРТИЗА) | 0,182 | 0,019 0,005 | 2,446 0,165 | 0,128 0,122 | - - | - | 3,062 23
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | -
4 | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ШРП | 0,151 | 0,007 0,002 | 0,457 0,027 | 0,073 0,059 | 5,547 0,111 | - | 6,432 17
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | -
| ИТОГО | 0,5 | 0,051 0,013 | 3,18 0,248 | 0,337 0,304 | 19,047 0,381 | - | 24,048
| ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч | [6 empty] | 62
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 1
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 0
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА | [5 empty] | С.В.ШАШУРИН
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ | [5 empty] | А.Н.ЛЁВКИН
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| СОСТАВИЛ | [5 empty] | ЗАКРУЖНАЯ
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | [5 empty] | ЗАКРУЖНАЯ
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## 22-3-3-S0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ЧАСТИ ВОЗВЕДЕНИЯ ШРП,ГАЗОПРОВОДОВ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЙ С ЛИКВИДАЦИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ГРУ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ ЕЛЬСКОГО РГС
КОД ОБЪЕКТА |  | 5.3-21.248-14
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ШРП
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 3
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 3
(НОРМЫ 2017г.)
МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ШРП (ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ,ЭКСПЕРТИЗА)
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ДЕКАБРЯ 2021г. | [8 empty] | СТОИМОСТЬ 3,062 ТЫС.РУБ.
№ п/п | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО | СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.
|  |  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ |  | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ) | ТРАНС-ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=78.64/70.75
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н11=57.16/67.42
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н16=59.57/40.54
1. | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2. | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3. | ПРИМЕЧАНИЕ: | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
| Ж6-60-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
4. | Е1-164-1 (Н10) | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 100М3 0.033 | 967.63 31.93 | - - | - - | - - | - - | 967.63 31.93
5. | Е1-166-1 (Н10) | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 100М3 0.033 | 725.64 23.95 | - - | - - | - - | - - | 725.64 23.95
|  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : |  | 56 | - | - | - | - | 56
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 44
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 40
|  | ИТОГО ПО ПТМ | [6 empty] | 140
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [6 empty] | 8
| Ж6-60-90 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
6. | Е33-30-20 (Н11) | УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИХ МОЛНИЕОТВОДОВ СО ШПИЛЕМ | Т 0.2036 | 299.50 60.98 | 14.83 3.02 | 4.36 0.89 | - - | - - | 314.33 64.00
7. | 1ОЛД-СВТ-15 | МОЛНИЕОТВОД МОАК-15,0-60/204 | ШТ 1 | - - | - - | - - | 2090.00 2090.00 | 126.86 126.86 | 2216.86 2216.86
8. | Ц8-472-2 (Н16) | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100ММ2, В ТРАНШЕЕ | 100М 0.03 | 140.29 4.21 | 10.04 0.30 | - - | 435.42 13.06 | 27.61 0.83 | 613.36 18.40
9. | Ц8-472-6 (Н16) | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ | 100М 0.02 | 160.57 3.21 | 18.96 0.38 | - - | 500.41 10.01 | 32.06 0.64 | 712.00 14.24
10. | Ц8-472-9 (Н16) | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12ММ, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ | 100М 0.1 | 180.00 18.00 | 26.20 2.62 | 2.08 0.21 | 441.55 44.16 | 28.83 2.88 | 676.58 67.66
11. | Е34-108-4 (Н10) | УСТАНОВКА ТАБЛИЧЕК | ШТ 2 | 4.73 9.46 | - - | - - | - - | - - | 4.73 9.46
12. | 105-1306 | ОПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА | 100ШТ 0.02 | - - | - - | - - | 75.00 1.50 | 10.61 0.21 | 85.61 1.71
13. | ПРИМЕЧАНИЕ: | ФУНДАМЕНТ ФМ2 (АС-4)
14. | Е6-1-1 (Н10) | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА С8/10 | 100М3 0.0017 | 1289.88 2.19 | 316.09 0.54 | 95.47 0.16 | 9690.78 16.47 | 1556.58 2.65 | 12853.33 21.85
15. | Е6-3-4 (Н10) | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С12/15, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 С30/37 | 100М3 0.0069 | 3458.78 23.87 | 1743.53 12.03 | 510.11 3.52 | 17507.10 120.80 | 2725.24 18.80 | 25434.65 175.50
16. | С204-2800-30 | КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ (ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ) | Т 0.0157 | - - | - - | - - | 4418.32 69.37 | 268.19 4.21 | 4686.51 73.58
17. | С204-3101 | СЕТКА АРМАТУРНАЯ | Т 0.0078 | - - | - - | - - | 5131.56 40.03 | 311.49 2.43 | 5443.05 42.46
18. | Е9-49-1 (Н11) | ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | 100ШТ БОЛТОВ 0.04 | 107.75 4.31 | 0.59 0.02 | 0.35 0.01 | - - | - - | 108.34 4.33
19. | С101-10110-10 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ 18-27ММ | Т 0.0087 | - - | - - | - - | 4641.00 40.38 | 656.24 5.71 | 5297.24 46.09
|  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : |  | 126 | 19 | 5 | 2446 | 165 | 2756
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 84
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 83
|  | ИТОГО ПО ПТМ | [6 empty] | 2923
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [6 empty] | 16
|  | ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ | [6 empty] | 3062
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ТОМ ЧИСЛЕ | [6 empty] | 2938
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [6 empty] | 157
|  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | [6 empty] | 16
|  | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 5
|  | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | [6 empty] | 2379
|  | ТРАНСПОРТ | [6 empty] | 161
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 113
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 112
|  | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В ТОМ ЧИСЛЕ | [6 empty] | 124
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [6 empty] | 25
|  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | [6 empty] | 3
|  | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | [6 empty] | 67
|  | ТРАНСПОРТ | [6 empty] | 4
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 15
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 10
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | [6 empty] | 23
|  | СОСТАВИЛ | ____________________ |  |  |  |  | ЗАКРУЖНАЯ
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
|  | ПРОВЕРИЛ | ____________________ |  |  |  |  | ЗАКРУЖНАЯ
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)

## 22-3-3-T0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ЧАСТИ ВОЗВЕДЕНИЯ ШРП,ГАЗОПРОВОДОВ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЙ С ЛИКВИДАЦИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ГРУ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ ЕЛЬСКОГО РГС
КОД ОБЪЕКТА: 5.3-21.248-14
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ШРП
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 3
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 3
(НОРМЫ 2017г.)
МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ШРП (ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ,ЭКСПЕРТИЗА)
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ДЕКАБРЯ 2021г.
№ П/П | ТЕКСТ
1 | 2
1 | L3'22'3'3'S0R0'2'3'МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ШРП (ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ,ЭКСПЕРТИЗА)''ЗАКРУЖНАЯ'ЗАКРУЖНАЯ*
2 | Ж6-60-10'ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ'М3*
3 | Б105-1306'90:1,2##'=13'ОПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА###'100ШТ*
4 | Б1ОЛД-СВТ-15'2090##'=37'МОЛНИЕОТВОД МОАК-15,0-60/204###'ШТ*
5 | БС204-6200-А'120##'=37'АНКЕРНЫЙ БЛОК ОБОЙМА ША 20-50-1500###'ШТ*
6 | БС414-1109-271П#С414-1109-271'146,21#23,53#'=46'БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С30/37 F200, W8 ###'М3''2801=<4/1-4-10-20-70>*
7 | Е1-164-1'0,8+2,5'Ж100'РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'100М3''*
8 | Е1-166-1'0,8+2,5''ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'100М3''*
9 | Ж6-60-90'СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ'ШТ*
10 | РМ021102#М021145/М021141#М021145/М161001#М021145/М400002*
11 | Е33-30-20'203,62.0,001'М010313/М021438'УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИХ МОЛНИЕОТВОДОВ СО ШПИЛЕМ'Т''*
12 | 1ОЛД-СВТ-15'1'Ж1*
13 | Ц8-472-2'3'101-123419#110-17102/М021102'ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100ММ2, В ТРАНШЕЕ'100М''*
14 | Ц8-472-6'2'М021102/М400002'ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ'100М''*
15 | Ц8-472-9'10''ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12ММ, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ'100М''*
16 | Е34-108-4'2''УСТАНОВКА ТАБЛИЧЕК'ШТ''*
17 | 105-1306'2*
18 | П'ФУНДАМЕНТ ФМ2 (АС-4)*
19 | Е6-1-1'0,17'414-1001#414-1103-50'УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА С8/10'100М3''*
20 | Е6-3-4'0,69'101-152900#101-151500/102-800#102-800-14/414-1005#414-1109-271/М021243#М021145=?.1,1'УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С12/15, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 С30/37'100М3''*
21 | С204-2800-30'(8.1,33+20.0,1+8.0,38):1000*
22 | С204-3101'7,76:1000*
23 | Е9-49-1'4''ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ'100ШТ БОЛТОВ''*
24 | С101-10110-10'2,18.4:1000*
25 | L*

## 22-3-3-R1
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ЧАСТИ ВОЗВЕДЕНИЯ ШРП,ГАЗОПРОВОДОВ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЙ С ЛИКВИДАЦИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ГРУ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ ЕЛЬСКОГО РГС
КОД ОБЪЕКТА |  | 5.3-21.248-14
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ШРП
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 3
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 3
(НОРМЫ 2017г.)
МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ШРП (ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ,ЭКСПЕРТИЗА)
ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО
| РАБОТ | ОБЪЕМ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ж6-60-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | М3 3,3
1-1 |  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ЧЕЛ.-Ч | 7.9246
Ж6-60-90 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ШТ 1
1-1 |  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ЧЕЛ.-Ч | 15.425
1-3 |  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.48673
М021145 |  |  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 14 Т | МАШ.-Ч | 0.47375
М030101 |  |  | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0.000828
М040502 |  |  | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 0.55927
М110102* |  |  | БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 М3 | МАШ.-Ч | 0.15324
М110907 |  |  | ВИБРАТОРЫ | МАШ.-Ч | 0.15324
М330301* |  |  | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.3041
М331451 |  |  | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 1.6752
М331617 |  |  | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.-Ч | 0.012145
С101-10110 |  |  | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т | 7e-06
С101-10110-10 |  |  | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ 18-27ММ | Т | 0.0087
С101-115100 |  |  | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (А240), ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0.0092
С101-151400 |  |  | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.000128
С101-151500 |  |  | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э46 ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 2.8e-05
С101-17500-1 |  |  | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 0.44712
С101-46102 |  |  | КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ | Т | 0.00024
С101-46200 |  |  | КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ | Т | 0.00024
С101-47101 |  |  | КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | Т | 0.00028
С101-96200 |  |  | СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж) | Т | 0.000511
С102-2500 |  |  | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА | М3 | 0.000552
С102-5300 |  |  | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА | М3 | 0.00138
С102-6100 |  |  | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА | М3 | 0.004761
С102-800-14 |  |  | ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, СОРТ А, ДИАМЕТР 14-25 СМ, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ) | М3 | 0.004761
С110-17102 |  |  | ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, РАЗМЕРАМИ 4 Х 25 ММ | Т | 0.00552
С113-12904-12 |  |  | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ | М2 | 0.49469
С113-7900 |  |  | ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 | Т | 0.000111
С203-49801 |  |  | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ | М2 | 0.34155
С204-2800-30 |  |  | КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ (ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ) | Т | 0.0157
С204-2900 |  |  | ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.00109
С204-3101 |  |  | СЕТКА АРМАТУРНАЯ | Т | 0.0078
С412-9005 |  |  | ВОДА | М3 | 0.022295
С414-1103-50 |  |  | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С8/10, F50 | М3 | 0.1734
С414-1109-271 |  |  | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С30/37 F200, W6 | М3 | 0.70035
С552-601 |  |  | ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ К188 У3 | 1000 ШТ | 0.01608
С552-605 |  |  | ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658 | 10 ШТ | 1.608
С552-804 |  |  | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22 | ШТ | 0.164
105-1306 |  |  | ОПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА | 100ШТ | 0.02
1ОЛД-СВТ-15 |  |  | МОЛНИЕОТВОД МОАК-15,0-60/204 | ШТ | 1
СОСТАВИЛ | ______________________________ |  |  | ЗАКРУЖНАЯ
| (должность) |  | (подпись) | (инициалы,фамилия)
ПРОВЕРИЛ | ______________________________ |  |  | ЗАКРУЖНАЯ
| (должность) |  | (подпись) | (инициалы,фамилия)

## 22-3-3-R4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ЧАСТИ ВОЗВЕДЕНИЯ ШРП,ГАЗОПРОВОДОВ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЙ С ЛИКВИДАЦИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ГРУ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ ЕЛЬСКОГО РГС
КОД ОБЪЕКТА |  | 5.3-21.248-14
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ШРП
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 3
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 3
(НОРМЫ 2017г.)
МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ШРП (ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ,ЭКСПЕРТИЗА)
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ДЕКАБРЯ 2021г.
№ | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ, РУБ.
П/П |  |  |  |  | ЕДИНИЦЫ | ОБЩАЯ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ЧЕЛ.-Ч | 23.3496
2 | 1-3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.48673
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
3 | М021145 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 14 Т | МАШ.-Ч | 0.47375 | 33.71 | 15,97
4 | М030101 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0.000828 | 26.69 | 0,02
5 | М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 0.55927 | 2.77 | 1,55
6 | М110102* | БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 М3 | МАШ.-Ч | 0.15324 | 0.3 | 0,05
7 | М110907 | ВИБРАТОРЫ | МАШ.-Ч | 0.15324 | 0.63 | 0,1
8 | М330301* | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.3041 | 0.59 | 0,18
9 | М331451 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 1.6752 | 0.54 | 0,9
10 | М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.-Ч | 0.012145 | 11.8 | 0,14
|  | ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  | 19
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ
11 | 105-1306 | ОПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА | 100ШТ | 0.02 | 75 | 1,5
12 | 1ОЛД-СВТ-15 | МОЛНИЕОТВОД МОАК-15,0-60/204 | ШТ | 1 | 2090 | 2090
13 | С101-10110 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т | 7e-06 | 3921.87 | 0,03
14 | С101-10110-10 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ 18-27ММ | Т | 0.0087 | 4641 | 40,38
15 | С101-115100 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (А240), ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0.0092 | 2165.89 | 19,93
16 | С101-151400 | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.000128 | 6280.56 | 0,8
17 | С101-151500 | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э46 ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 2.8e-05 | 5718.06 | 0,16
18 | С101-17500-1 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 0.44712 | 2.91 | 1,3
19 | С101-46102 | КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ | Т | 0.00024 | 4026.17 | 0,97
20 | С101-46200 | КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ | Т | 0.00024 | 3869.33 | 0,93
21 | С101-47101 | КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | Т | 0.00028 | 3800.21 | 1,06
22 | С101-96200 | СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж) | Т | 0.000511 | 2104.34 | 1,08
23 | С102-2500 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА | М3 | 0.000552 | 316.28 | 0,17
24 | С102-5300 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА | М3 | 0.00138 | 224.58 | 0,31
25 | С102-6100 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА | М3 | 0.004761 | 347.87 | 1,66
26 | С102-800-14 | ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, СОРТ А, ДИАМЕТР 14-25 СМ, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ) | М3 | 0.004761 | 499.85 | 2,38
27 | С110-17102 | ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, РАЗМЕРАМИ 4 Х 25 ММ | Т | 0.00552 | 3238.5 | 17,88
28 | С113-12904-12 | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ | М2 | 0.49469 | 0.62 | 0,31
29 | С113-7900 | ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 | Т | 0.000111 | 1600 | 0,18
30 | С203-49801 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ | М2 | 0.34155 | 23.09 | 7,89
31 | С204-2800-30 | КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ (ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ) | Т | 0.0157 | 4418.32 | 69,37
32 | С204-2900 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.00109 | 3091.08 | 3,37
33 | С204-3101 | СЕТКА АРМАТУРНАЯ | Т | 0.0078 | 5131.56 | 40,03
34 | С412-9005 | ВОДА | М3 | 0.022295 | 1.05 | 0,02
35 | С414-1103-50 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С8/10, F50 | М3 | 0.1734 | 93.47 | 16,21
36 | С414-1109-271 | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С30/37 F200, W6 | М3 | 0.70035 | 146.21 | 102,4
37 | С552-601 | ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ К188 У3 | 1000 ШТ | 0.01608 | 1497.6 | 24,08
38 | С552-605 | ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658 | 10 ШТ | 1.608 | 0.63 | 1,01
39 | С552-804 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22 | ШТ | 0.164 | 2.37 | 0,39
|  | ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ |  |  |  | 2446
|  | ИТОГО ТРАНСПОРТ |  |  |  | 165
| СОСТАВИЛ | ______________________________ |  |  | ЗАКРУЖНАЯ
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ______________________________ |  |  | ЗАКРУЖНАЯ
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)

## 22-3-3-B0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ЧАСТИ ВОЗВЕДЕНИЯ ШРП,ГАЗОПРОВОДОВ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЙ С ЛИКВИДАЦИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ГРУ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ ЕЛЬСКОГО РГС
КОД ОБЪЕКТА |  | 5.3-21.248-14
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ШРП
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 3
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ № 3
(НОРМЫ 2017г.)
МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ШРП (ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ,ЭКСПЕРТИЗА)
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ДЕКАБРЯ 2021г.
ОБОСНОВА- НИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | ОБЪЕМ | СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХА- НИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ | ОБОРУДОВА- НИЕ,МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | ОХР и ОПР | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА | ВСЕГО
|  | ЕД.ИЗМ. | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.Ч. | В Т.Ч.З/П МАШИ- НИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ж6-60-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 3,3 | 0,056 | 0 | 0 | 0 | 0,044 | 0 | 0,14
|  | М3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,04
Ж6-60-90 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 1 | 0,126 | 0,019 | 2,446 | 0 | 0,084 | 0 | 2,923
|  | ШТ | 16 | 0,005 | 0,165 | 0 | 0,083
| И Т О Г О | 0 | 0,182 | 0,019 | 2,446 | 0 | 0,128 | 0 | 3,063
|  |  | 24 | 0,005 | 0,165 | 0 | 0,123
| СОСТАВИЛ | ______________________________ | [5 empty] | ЗАКРУЖНАЯ
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ______________________________ | [5 empty] | ЗАКРУЖНАЯ
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)