## Лист1
www.BelStroyka.by верс. 1.22.7 |  |  |  | Приложение 8 Инструкции
25-2022-ПС-СМР
Подрядчик: ООО «Техспецэлектро»
РБ, 246017, г. Гомель, ул. Привокзальная, 6, e-mail: 756330@mail.ru, тел. +375-232-307-307
Наименование объекта: Реконструкция здания проходной (инв. № 330/С-11199), расположенного по адресу: г. Мозырь, ул. Иваненко, 11.
Код объекта:
В е д о м о с т ь о б ъ е м о в р а б о т и р а с х о д а р е с у р с о в
на строительно-монтажные работы по установке системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре
Обоснование | Наименование видов работ | Объем | Наименование ресурсов |  | Единица измерения | Количество
Единица измерения
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
Ж3-80-40 | Здание - инженерное обеспечение. Связь. Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. | 18 | Трудозатраты рабочих |  | чел.-час. | 83,74
|  | шт. | Трудозатраты рабочих, обслуживающих машины и механизмы |  | чел.-час. | 0
Механизмы
М134041 |  |  | Шуруповерт |  | МАШ.Ч | 0,04
М331451 |  |  | Перфораторы электрические |  | МАШ.Ч | 4,43944
М331615 |  |  | Дрели электрические |  | МАШ.Ч | 2,07
М331620 |  |  | Электропаяльник |  | МАШ.Ч | 0,45
М330301 |  |  | Машины шлифовальные электрические |  | МАШ.Ч | 1,4916
Материалы
1/10-260-210-1/82 |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм |  | КГ | 0,067816
1/55-50-20/30 |  |  | Лак битумный бт-577 |  | Т | 0,0005412
5/50-70-2/13 |  |  | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки поссу 40-0,5 |  | Т | 0,0008477
5/20-30-5/2 |  |  | Бирка маркировочная у134 |  | 100 ШТ. | 0,0738764
5/90-10/3 |  |  | Дюбель монтажный у656 у3 |  | 10 ШТ. | 11,76
5/50-70-2/2 |  |  | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки пос61 |  | Т | 0,000252
5/20-20-3-4/10 |  |  | Трубка марки тв-40 внутренним диаметром 5 мм |  | КГ | 0,0021
1/10-170-10/115 |  |  | Сверла с SDS PLUS хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм |  | ШТ. | 3,16
1/10-240-30-30/354 |  |  | Дюбель-гвоздь монтажный 6 х 40 мм |  | 100 ШТ. | 0,06
1/10-140-40/150 |  |  | Электроды типа э42а диаметром 5 мм |  | Т | 0,0004116
1/10-260-30-31/6 |  |  | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки ст6сп, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм |  | Т | 0,000294
5/20-30-3/2 |  |  | Кнопка к227 ухл2 |  | 1000 ШТ. | 0,0158517
5/20-30-3/43 |  |  | Лента к226 |  | 100 М | 0,0162758
5/20-30-4/2 |  |  | Втулка в22 ухл2 |  | 100 ШТ. | 0,0588
5/10-10-80-6/12 |  |  | Кабель марки U/UTP сAT 5E Zн нг(с)-нF (ANс) 4 X 2 X 0,52 , содержащий 4 пары токопроводящих медных жил диаметром 0,52 мм в в изоляции из полиэтилена, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющие горение при группо |  | М | 90
5/20-20-3-2/2 |  |  | Труба гофрированная пвх легкого типа с зондом, диаметром 20 мм |  | М | 12
1/10-160-20/15 |  |  | Ветошь |  | КГ | 0,0041825
1/10-170-10/135 |  |  | Сверла с SDS PLUS хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм |  | ШТ. | 10,584
1/10-180-20/113 |  |  | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая |  | М2 | 0,0021825
1/10-230-50-15/95 |  |  | Уайт-спирит |  | Т | 0,0015112
1/10-230-55-5/22 |  |  | Вяжущее гипсовое марки г-4 нормальнотвердеющее (б), среднего помола (II) (фасованное) |  | Т
1/10-235-20/681 |  |  | Изолента пвх (размером 15 ммх20 м) |  | М2 | 0,013095
1/10-235-20/702 |  |  | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,08 мм, шириной 50 мм с неокрашенной основой, первого сорта |  | КГ | 0,025
1/10-235-3/83 |  |  | Нитки суровые |  | КГ | 0,005
5/20-30-3/40 |  |  | Полоска к404 и пряжка к407 для крепления проводов |  | 100 ШТ. | 0,022698
5/20-30-3/42 |  |  | Лента лм-5 ухл2 |  | 100 М | 0,004365
5/50-70-2/7 |  |  | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки пос40 |  | КГ | 0,045
5/50-70-2/8 |  |  | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки пос30 |  | Т
5/50-70-3/7 |  |  | Канифоль сосновая высшего сорта |  | КГ | 0,0295
5/90-10/1 |  |  | Дюбель монтажный у678 у3 |  | 10 ШТ. | 2,45
5/90-10/4 |  |  | Дюбель монтажный у658 |  | 10 ШТ. | 44,1
5/10-10-60-3/27-Э |  |  | Кабель экранированный с однопроволочными медными жилами марки ксвэв, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с числом жил и сечением 2 х 0,5 мм2 |  | 1000 М | 0,083
5/10-20-60-6/12 |  |  | Шнур гибкий марки шввп с параллельно уложенными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение 0,22 кв, с числом жил и сечением 2 х 0,75 мм2 |  | 1000 М | 0,009
5/20-20-1/3 |  |  | Короб электротехнический из пвх прямой 16 х 16 мм |  | М | 30
5/20-20-1/8 |  |  | Короб электротехнический из пвх прямой 40 х 25 мм |  | М | 90
5/60-20-2/2 |  |  | Коробка телефонная распределительная крт-10 |  | ШТ. | 1
С000-100 |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-5МУ |  | шт. | 7
С000-101 |  |  | Извещатель пожарный ручной ИП5-2Р |  | шт. | 4
С000-102 |  |  | Знак "Кнопка включения систем пожарной автоматики" |  | шт. | 3
С000-103 |  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-1 |  | шт. | 1
С000-104 |  |  | Резистор 1,5 кОм |  | шт. | 4
С000-105 |  |  | Резистор 2,7 кОм |  | шт. | 2
С000-106 |  |  | Коробка ответвительная четырехклеммная КО-4 |  | шт. | 3
Составил: Инженер-сметчик _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / А.В. Кондратюк /
Проверил: Главный инженер _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / Д.А. Кульвинский /