## 257-1-1-T0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "МОДЕРНИЗАЦИЯ НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СКЛАДА (ИНВ.НОМЕР 322/С-20475) ПУ "РОГАЧЕВГАЗ", РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: Г. РОГАЧЕВ, УЛ. СЕРГЕЯ КИРОВА, 43" (СКЛАДЫ-МОДЕРНИЗАЦИЯ)
КОД ОБЪЕКТА: 08-21
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: МОДЕРНИЗАЦИЯ НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (СКЛАДЫ)
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 08-21
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 08-21-ОВ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 1
(НОРМЫ 2017г.)
ОТОПЛЕНИЕ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2021г.
№ П/П | ТЕКСТ
1 | 2
1 | L3'257'1'1'S0R0'2'1'ОТОПЛЕНИЕ'08-21-ОВ'КОВАЛЕВСКАЯ А.П.'*
2 | Ж3-20-10'ОТОПЛЕНИЕ'М*
3 | БС300-38200-1К#С300-38200-1'10,87:1,2##'=36'АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПУСКНИК ВОЗДУХА ДУ15###'ШТ''2801=<3/1-130-70-10/10>*
4 | БС300-47485-К#С300-47485'2,3:1,2##'=36'КРАН МАЕВСКОГО СТАЛЬНОЙ ДИАМЕТРОМ 15 ММ ###'ШТ''2801=<3/3-50-40-10/20>*
5 | БС300-14162-К#С300-41766'40,68:1,2##'=36'ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ ДУ15, ТИП RL-1-E "НERZ"###'ШТ''2801=<3/3-40-20-60/20>*
6 | БС300-41770-К#С300-41766'42,44:1,2##'=36'ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН ПРОХОДНОЙ ДУ15, ТИП TS-98-V "НERZ"###'ШТ''2801=<3/3-40-20-60/20>*
7 | Н10=78,64.1,1#70,75'Н12=93,12.1,1#73,48'Н19=68,63.1,1#50,01*
8 | Е18-23-1'3,239''УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ДЛИНОЙ ДО 1700 ММ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ТРУБОПРОВОДАМ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ, ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ'100 КВТ''*
9 | Е18-23-2'3,67''УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ДЛИНОЙ ДО 3000 ММ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ТРУБОПРОВОДАМ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ, ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ'100 КВТ''*
10 | С300-120402'(3,239+3,670).116,08.0,01*
11 | С300-56053'2*
12 | С300-56055'3*
13 | С300-14162-К'5*
14 | С300-47485-К'5*
15 | Е16-58-2'5''УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ: ПРОХОДНЫХ'100ШТ''*
16 | С300-41767'5*
17 | С300-41770-К'5*
18 | Е16-33-3'11'Ж100'ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ'100М''*
19 | Е16-33-2'36'Ж100'ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 20 ММ'100М''*
20 | Е16-33-1'16'Ж100'ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15 ММ'100М''*
21 | Е16-29-1'11+36+16''ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ'100М''*
22 | С101-86726-20'11.0,45.0,01*
23 | С101-86726-20'36.0,45.0,01*
24 | С101-86726-20'16.0,45.0,01*
25 | Е13-16-6'5,3''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021'100М2''*
26 | Е13-26-21#К=2'5,3'Н1=2'ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177, СЕРЕБРИСТОЙ ЗА 2 РАЗА'100М2''*
27 | Е16-32-2'4''УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ'ШТ''*
28 | С103-13206-19'4.0,26*
29 | Е16-55-1'2+3''ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ НА РАВНОМЕРНЫЙ ПРОГРЕВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ'ОТОПИТЕЛ''*
30 | Е69-12-1#К=0,3'4'Н1=0,3/999-9900'ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПРИ РАЗМЕРЕ СТОРОНЫ ОТВЕРСТИЯ ДО 150 ММ'100ОТВЕР''*
31 | С101-86726-38'4.0,4.0,01*
32 | П'ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИИ УЧТЕНА В Е16-32*
33 | П'КРЕПЛЕНИЯ*
34 | С300-48203'4*
35 | С300-48202'14*
36 | С300-48201'4*
37 | С300-48212'(4+14+4).0,3*
38 | С300-48217'4+14+4*
39 | П'ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ*
40 | Е26-150-1'14.1'104-9032'ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40ММ'10М''*
41 | С104-1737-66'14.1.1,03*
42 | Е26-23-17'4,7''ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА МЕНЕЕ 76 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ'10М''*
43 | С104-9000'4,7*
44 | С104-9032'30:50*
45 | L*