Пояснительная записка

к сводному сметному расчету

# Сметная документация составлена в соответствии с Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением МАиС РБ №51 от 18.11.2011г. с изменениями и дополнениями в текущем уровне цен.

# Сводный сметный расчет соответствует данным объектных и локальных смет, составленных по сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденные  приказом МАиС РБ №319 от 30.12.2016г.

Зона строительства - 2.

Сметная документация составлена в ценах на 1 апреля 2021 г.

Цена человеко-часа рабочих-строителей 4-го разряда при выполнении строительных, специальных, монтажных работ в соответствии с постановлением МАиС от 24.06.2019 № 39 принята - 6,94 руб.

В локальных сметах отсутствует коэффициент на особые условия работ в соответствии  с приложением В НРР 8.01.104-2017.

|  | Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, % | Нормы плановой прибыли, % |
| --- | --- | --- |
| ## Общестроительные работы | 78,64х1,1 | 70,75 |
| ## Теплоизоляционные работы | 68,63х1,1 | 50,01 |
| ## Внутренние санитарно-технические работы | 93,12х1,1 | 73,48 |

Коэффициенты, применяемые к утвержденным нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли при составлении сметной документации составляют 1,1 соответственно согласно примечанию 1 постановления МАиС от 30.07.2019 № 45 (в ред. согласно постановлению МАиС от 11.01.2021 №1).

Нормы на строительство временных зданий и сооружений, приведенные в НРР 8.01.102-2017 п.4.3 таблицы А.1 Приложения А с учетом коэффициента по пункту 2.3, составляют – 10,1х0,8=8,08%. Поправочный (расчетный) коэффициент к нормам на строительство временных зданий и сооружений принят в размере 0,93 согласно постановлению МАиС от 30.07.2019 № 45.

Нормы на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, приведенные в НРР 8.01.103-2017 п.11.5 таблицы А.1 Приложения А с учетом коэффициентов по таблице 2.1 и пункту 2.9, составляют - 2,96х1,0х0,8=2,368%. Поправочный (расчетный) коэффициент к нормам на дополнительные расходы при производстве работ в зимнее время, принят в размере 0,93 согласно постановлению МАиС от 30.07.2019 № 45.

Норматив средств на непредвиденные работы и затраты принят: 3х0,8=2,4%

согласно с п.33.1.1.1 и п.33.1.2 Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением МАиС РБ №51 от 18.11.2011г.

Продолжительность производства работ – 1 месяц.

Сметная стоимость строительства на дату начала разработки сметной документации: 14,643 тыс. руб.

Средства строительства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве  на дату начала строительства 0,042 тыс. руб.

Средства строительства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве в нормативный срок  строительства: 0,043 тыс. руб.

Общая сметная стоимость строительства составляет: 14,728 тыс. руб., в т.ч.

| ## Прочие | 7,466 | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| ## Оборудование | 0 | тыс. руб. |
| ## СМР | 7,262 | тыс. руб. |