## 256-1-1-T0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "МОДЕРНИЗАЦИЯ НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СКЛАДА (ИНВ.НОМЕР 322/С-20475) ПУ "РОГАЧЕВГАЗ", РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: Г. РОГАЧЕВ, УЛ. СЕРГЕЯ КИРОВА, 43" (ГАРАЖИ-МОДЕРНИЗАЦИЯ)
КОД ОБЪЕКТА: 08-21
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: МОДЕРНИЗАЦИЯ НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (ГАРАЖИ)
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 08-21
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 08-21-ОВ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 1
(НОРМЫ 2017г.)
ОТОПЛЕНИЕ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2021г.
№ П/П | ТЕКСТ
1 | 2
1 | L3'256'1'1'S0R0'2'1'ОТОПЛЕНИЕ'08-21-ОВ'КОВАЛЕВСКАЯ А.П.'*
2 | Ж3-20-90'ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ'М*
3 | БС300-38200-1К#С300-38200-1'10,87##'=36'АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПУСКНИК ВОЗДУХА ДУ15###'ШТ''2801=<3/1-130-70-10/10>*
4 | БС300-47485-К#С300-47485'2,3##'=36'КРАН МАЕВСКОГО СТАЛЬНОЙ ДИАМЕТРОМ 15 ММ ###'ШТ''2801=<3/3-50-40-10/20>*
5 | БС300-14162-К#С300-41766'40,68##'=36'ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ ДУ15, ТИП RL-1-E "НERZ"###'ШТ''2801=<3/3-40-20-60/20>*
6 | БС300-41770-К#С300-41766'42,44##'=36'ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН ПРОХОДНОЙ ДУ15, ТИП TS-98-V "НERZ"###'ШТ''2801=<3/3-40-20-60/20>*
7 | Н10=78,64.1,1#70,75'Н12=93,12.1,1#73,48*
8 | Е18-9-7#К=0,3'4,7+2,9+2,6+4,1+5'Ж100/Н1=0,3/Н2=0/М020130#М021141=?.1,14/М331615'ДЕМОНТАЖ РЕГИСТРОВ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ, ДИАМЕТРОМ НИТКИ 80 ММ'100М ТРУ''*
9 | Е65-1-1'55+14'Ж100/803-210/803-271/999-9900'РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ'100М''*
10 | П'ДЕМОНТАЖ КРАНА ШАРОВОГО ЛАТУННОГО КОЛ-ВОМ 6 ШТ УЧТЕН В Е65-1-1*
11 | Е16-32-7#К=0,3'4'Н1=0,3/Н2=0'ДЕМОНТАЖ ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 65 ММ'ШТ''*
12 | Ж3-20-10'ОТОПЛЕНИЕ'М*
13 | Е18-23-1'2,807'300-48600'УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ДЛИНОЙ ДО 1700 ММ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ТРУБОПРОВОДАМ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ, ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ'100 КВТ''*
14 | Е18-23-2'4,318'300-48600'УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ДЛИНОЙ ДО 3000 ММ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ТРУБОПРОВОДАМ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ, ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ'100 КВТ''*
15 | С300-120402'(2,807+4,318).116,08.0,01*
16 | С300-56051'5*
17 | С300-56058'1*
18 | С300-14162-К'6*
19 | С300-47485-К'6*
20 | С300-38200-1К'2*
21 | Е16-58-2'6''УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ: ПРОХОДНЫХ'100ШТ''*
22 | С300-41767'6*
23 | С300-41770-К'6*
24 | Е16-33-4'43'Ж100'ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ'100М''*
25 | Е16-33-3'19+1'Ж100'ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ'100М''*
26 | Е16-33-1'10'Ж100'ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15 ММ'100М''*
27 | Е16-29-1'43+19+1+10''ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ'100М''*
28 | С101-86726-20'43.0,45.0,01*
29 | С101-86726-20'(19+1).0,45.0,01*
30 | С101-86726-20'10.0,45.0,01*
31 | С300-47431'2*
32 | С300-47431-1'2*
33 | Е13-16-6'8,4''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021'100М2''*
34 | Е13-26-21#К=2'8,4'Н1=2'ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177, СЕРЕБРИСТОЙ ЗА 2 РАЗА'100М2''*
35 | Е16-32-4'2''УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ'ШТ''*
36 | Е16-32-3'2+2''УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ'ШТ''*
37 | С103-13800-1'2.0,25*
38 | С103-13500-4'2.0,25+2.0,4*
39 | Е16-55-1'5+1''ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ НА РАВНОМЕРНЫЙ ПРОГРЕВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ'ОТОПИТЕЛ''*
40 | Е69-10-2#К=0,5'2+2'Н1=0,5/999-9900'ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В 1 КИРПИЧ'100ОТВЕР''*
41 | Е69-12-1#К=0,3'2'Н1=0,3/999-9900'ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПРИ РАЗМЕРЕ СТОРОНЫ ОТВЕРСТИЯ ДО 150 ММ'100ОТВЕР''*
42 | С101-86726-38'2.0,4.0,01*
43 | П'ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ И ПЕРЕКРЫТИИ УЧТЕНА В Е16-32*
44 | П'КРЕПЛЕНИЯ*
45 | С300-48204'12*
46 | С300-48203'6*
47 | С300-48212'(12+6).0,3*
48 | С300-48217'12+6*
49 | L*