## 267-1-1-T0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОРОТ И ШЛАГБАУМА ПРИ ВЪЕЗДЕ НА ТЕРРИТОРИЮ ХОЙНИКСКОГО РГС ПУ "РЕЧИЦАГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: УЛ. КАРЛА МАРКСА, 38Б Г. ХОЙНИКИ" (МОДЕРНИЗАЦИЯ)
КОД ОБЪЕКТА: 19/21
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОРОТ И УСТАНОВКА ШЛАГБАУМА
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 19/21
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 19/21-ЭМ.СО
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 1
(НОРМЫ 2017г.)
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2021г.
№ П/П | ТЕКСТ
1 | 2
1 | L3'267'1'1'S0R0'2'1'ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ'19/21-ЭМ.СО'КОВАЛЕВСКАЯ А.П.#ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ПО РАЗРАБОТКЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ'*
2 | Ж3-40'ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ'М*
3 | БС547-21004-К#С547-21004'26,5##'=12'АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 2Р 10А###'ШТ''2801=<5/30-30-4-3-1-3/1>*
4 | Н10=78,64.1,1#70,75'Н16=59,57.1,1#40,54*
5 | Н3=1,2'Н6=1,2*
6 | П'НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
7 | Ц8-526-1'2'М021102#М331617/101-63602-1'АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А'ШТ''*
8 | С547-21004-К'2*
9 | П'КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
10 | Ц8-912-1'(28+47):1,02'101-63602-1/М021102#М331617/552-1500=1/552-1409-10=0,64'КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)'100М''*
11 | Ц8-147-10'47:1,02'М021102#М331617'КАБЕЛИ ДО 35КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М ДО 1 КГ'100М''*
12 | С501-44108-24'42'Ж1000*
13 | С501-44108-25'50'Ж1000*
14 | С503-4403'30'Ж1000*
15 | П'МАТЕРИАЛЫ*
16 | Ц8-423-2'2:1,03''КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25Х25 ММ'100М''*
17 | Ц8-423-3'10:1,03''КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100Х60 ММ'100М''*
18 | С514-3930'2*
19 | С514-3945'10*
20 | Ц8-904-1'(9+4):1,01'М021102#М331617/113-7611'ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ'100М''*
21 | Ц8-904-2'2:1,01'М021102#М331617/113-7611'ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ'100М''*
22 | Ц8-904-3'19:1,01'М021102#М331617/113-7611'ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 63 ММ'100М''*
23 | С552-2003'9*
24 | С552-2011'4*
25 | С552-2013'2*
26 | С530-72400'19*
27 | П'ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
28 | Е69-10-3'7'999-9900'ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В 1,5 КИРПИЧА'100ОТВЕР''*
29 | L*