| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | : МОДЕРНИЗАЦИЯ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В Д.АНТОНОВКА ПО УЛ.КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, 11А ЖЛОБИНСКОГО РАЙОНА |
| --- | --- |
| КОД ОБЪЕКТА | : 01/21 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : МОДЕРНИЗАЦИЯ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В Д.АНТОНОВКА ПО УЛ.КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, 11А ЖЛОБИНСКОГО РАЙОНА |
| ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : 1 |
| КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ | : |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДА РЕСУРСОВ  № : 1

(нормы 2017г.)

на МОДЕРНИЗАЦИЯ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В Д.АНТОНОВКА ПО УЛ.КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, 11А ЖЛОБИНСКОГО РАЙОНА

| Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ж2-90-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ДРУГОЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | 0.0000 |  |  |  |
| 1-1 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 151 |
| 1-3 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ/ЧАС | 4 |
| М030101 |  |  | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0.00715716 |
| М030402 |  |  | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т) | МАШ.-Ч | 1.254312 |
| М331617 |  |  | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.-Ч | 4.97530308 |
| 8/1/30 С803-112 |  |  | БРУСКИ 40-75 ММ | М3 | 0.031995 |
| 8/1/60 С803-142 |  |  | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ | М3 | 0.247428 |
| 8/1/120 С803-193 |  |  | КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ | М | 27.18 |
| 8/1/370 С803-206 |  |  | ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ | М2 | 36.51 |
| 8/2/1 С999-9900 |  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 2.779492 |
| Ж2-30-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ И3 БЛОКОВ ГАЗОСИЛИКАТНЫХ. ДЫМОХОД | 0.0000 |  |  |  |
| 1-1 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 40 |
| М021141 |  |  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | МАШ.-Ч | 0.0588 |
| М040502 |  |  | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 0.0697104 |
| М050101 |  |  | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН | МАШ.-Ч | 0.0159984 |
| М110610 |  |  | СМЕСИТЕЛЬ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ 3 М3 | МАШ.-Ч | 0.0649848 |
| М121003 |  |  | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л | МАШ.-Ч | 0.0668628 |
| М330805 |  |  | МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА) | МАШ.-Ч | 0.0159984 |
| М331617 |  |  | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.-Ч | 0.6027012 |
| 1/10-260-150-1/124 С101-100701 |  |  | УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С255, ШИРИНОЙ ПОЛОК 60-100 ММ | Т | 0.0132 |
| 1/10-260-50-1/5 С101-123425 |  |  | ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ | Т | 0.0068775 |
| 2/10-10/29 С101-123427 |  |  | ЗАГОТОВКИ (АНКЕРЫ А1) ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240 (A240) ДИАМЕТРОМ 6-10 ММ | Т | 0.0024 |
| 1/10-135-10-5/32 С101-129900 |  |  | ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ | Т | 0.00081842 |
| 1/10-140-40/125 С101-151800 |  |  | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э50А ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.00007 |
| 1/10-140-40/195 С101-153000 |  |  | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0.0001188 |
| 1/10-130-5/336 С101-61200 |  |  | МАСТИКА БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ МБ-50 | Т | 0.006342 |
| 1/10-115-5/1190 С101-85801 |  |  | РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-300 | М2 | 3.322 |
| 2/50-30-30/15 С203-39600-1 |  |  | ПРОБКИ ДЕРЕВЯННЫЕ | М3 | 0.004485 |
| 4/1-5-40-10-10/10 С412-1500 |  |  | ПЕСОК ОБОГАЩЕННЫЙ | М3 | 0.0638625 |
| 1/10-280-18/5 С412-6245 |  |  | ГЛИНА | М3 | 0.0953025 |
| 1/10-280-20/40 С412-9005 |  |  | ВОДА | М3 | 0.640575 |
| 4/1-6-10-20-10/60 С413-1036-5 |  |  | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ,МАРКИ 75 | 1000 ШТ | 0.007524 |
| 4/1-6-10-20-30/40 С413-1038-3 |  |  | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ С ГЛАДКОЙ ИЛИ ОФАКТУРЕННОЙ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ,МАРКИ 125 | 1000 ШТ | 0.537 |
| 4/1-4-20-20-10-10/10 С414-2001 |  |  | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ,МАРКИ 25 | М3 | 0.03775 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 С414-2004 |  |  | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ,МАРКИ 100 | М3 | 0.0025 |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 С414-2007 |  |  | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ,МАРКИ 25 | М3 | 0.253 |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 С414-2008 |  |  | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ,МАРКИ 50 | М3 | 0.007128 |
| 4/1-8-10-10-40/20 С414-3036-11 |  |  | БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ СТЕНОВЫЕ МЕЛКИЕ,3 КАТЕГОРИИ,КЛАСС БЕТОНА В3,5,ПЛОТНОСТЬ 600 КГ/М3 | М3 | 2.12 |
| Ж2-30-30-02 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ И ЦОКОЛЬ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ. | М2 0.0000 |  |  |  |
| 1-1 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 404 |
| М331615 |  |  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 21.429588 |
| М331617 |  |  | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.-Ч | 0.208488 |
| 1/10-230-50-20-10/45 С101-137414 |  |  | ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "ШАГРЕНЬ", БЕЛАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ | Т | 0.4964 |
| 1/10-230-50-20-5/360 С101-137452 |  |  | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75 | Т | 1.92 |
| 1/10-230-50-50/5 С101-138054 |  |  | ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ | Т | 0.1489 |
| 1/10-160-5/880 С101-51509-2 |  |  | ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50ММХ50М | М2 | 7.5701 |
| 1/10-120-220-70/18 С104-10001 |  |  | СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160 (100) | М2 | 163.812 |
| 1/10-280-20/40 С412-9005 |  |  | ВОДА | М3 | 0.80665 |
| Ж2-30-30-01 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ. | М2 0.0000 |  |  |  |
| 1-1 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 27 |
| М331615 |  |  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.357408 |
| 1/10-230-5-5/61 С101-34004 |  |  | КРАСКА АКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ АК-124 БЕЖЕВО-РОЗОВАЯ | Т | 0.0745 |
| 1/10-160-5/880 С101-51509-2 |  |  | ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50ММХ50М | М2 | 7.5701 |
| Ж2-30-50-01 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ПРОЕМЫ.ДВЕРИ, ВОРОТА. | М2 0.0000 |  |  |  |
| 1-1 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 14 |
| М040502 |  |  | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 0.5112 |
| М331451 |  |  | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.33408 |
| 1/10-140-40/125 С101-151800 |  |  | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э50А ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.0000792 |
| 1/10-240-30-45/11 С101-15501 |  |  | ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10Х112 | 10 ШТ | 1.2 |
| 1/10-240-30-45/13 С101-15503 |  |  | ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10Х152 | 10 ШТ | 0.80004 |
| С101-27101-1 |  |  | ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ВХОДНЫЕ 2100Х900ММ | ШТ | 2 |
| 1/10-135-30/70 С101-79100-1 |  |  | ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ | МЛ | 1491.624 |
| 1/10-170-10/25 С101-86722 |  |  | СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 12,6-14ММ | ШТ | 0.12 |
| 1/10-110-100-15/80 С102-20300 |  |  | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД И БЕРЕЗЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 3 СОРТА | М3 | 0.001032 |
| 1/10-230-10-10/238 С113-24600 |  |  | ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ | Т | 0.0000864 |
| 2/50-30-10-5/20 С203-36000 |  |  | НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ТИП Н-1, РАЗМЕРОМ 13Х74 ММ | М | 4.464 |
| Ж2-30-50-02 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ПРОЕМЫ.ОКНА, ВИТРАЖИ. | М2 0.0000 |  |  |  |
| 1-1 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 71 |
| М331451 |  |  | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 1.2888 |
| М331615 |  |  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 3.837708 |
| М331619 |  |  | ЭЛЕКТРОЛОБЗИК | МАШ.-Ч | 1.11696 |
| С100-10 |  |  | ПАНЕНЛИ ПВХ БЕЛОГО ЦВЕТА ШИРИНОЙ 100ММ | М | 35.8 |
| С100-10-2 |  |  | F-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ (ТОРЦОВОЧНЫЙ) | М | 71.6 |
| С100-10-4 |  |  | УГОЛ ВНУТРЕННИЙ БЕЛЫЙ | М | 2 |
| 1/10-260-50-5/1 С101-123403 |  |  | СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ | Т | 0.021311 |
| 1/10-260-30-6/1 С101-123419 |  |  | ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, РАЗМЕРАМИ 4Х40 ММ | Т | 0.0112 |
| 1/10-240-45-10/30 С101-148000 |  |  | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ | Т | 0.00004881 |
| 1/10-240-45-10/45 С101-148200 |  |  | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ | Т | 0.00038094 |
| 1/10-240-30-35/20 С101-15500-12 |  |  | ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 10Х50, 10Х80 | ШТ | 41.0004 |
| 1/10-240-30-45/11 С101-15501 |  |  | ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10Х112 | 10 ШТ | 5.2 |
| 1/10-240-30-50/20 С101-15510 |  |  | ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6Х60 | 100 ШТ | 0.28 |
| 1/10-240-30-30/354 С101-15516 |  |  | ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6Х40 ММ | 100 ШТ | 0.716 |
| 1/10-240-25-41/10 С101-18001 |  |  | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ | Т | 0.000202 |
| 1/10-130-15/107 С101-21603 |  |  | ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280МЛ | ШТ | 12.32628 |
| 1/10-235-20/80 С101-51512-7 |  |  | ЛЕНТА ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 12 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ | М | 48.195 |
| 1/10-235-20/240 С101-51521-2 |  |  | ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ НЕОТВЕРЖДАЕМАЯ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ, АРМИРОВАННАЯ НЕТКАНЫМ ПОЛОТНОМ ("ВИКАР С" МАРКИ ЛТ (О)) ШИРИНОЙ 120-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ | М | 48.195 |
| 1/10-135-30/70 С101-79100-1 |  |  | ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ | МЛ | 4207.67 |
| 1/10-260-210-1/35 С101-81300-1 |  |  | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ | Т | 0.000101 |
| 1/10-230-35/21 С113-3601 |  |  | ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н | КГ | 0.0595 |
| 2/40-10-5-15/10 С203-52051 |  |  | БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ BRUGMANN ОП B 800-600 Г СП1, НЕОТКРЫВАЮЩЕЕСЯ (ГЛУХОЕ), С ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (СЛУХОВОЕ) | М2 | 0.96 |
| 2/40-10-10-15/10 С203-52071 |  |  | БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ BRUGMANN ОП А 600-900 П/О СП2, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ | М2 | 0.56 |
| 2/40-10-10-15/80 С203-52085 |  |  | БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ BRUGMANN ОП А 1500-1200 П/О И Г СП2, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ИМПОСТОМ, С ГЛУХОЙ СТВОРКОЙ, С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ | М2 | 11.71 |
| 2/40-10-10-15/100 С203-52089 |  |  | БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ BRUGMANN ОП А 1500-1500 П/О И Г СП2, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ИМПОСТОМ, С ГЛУХОЙ СТВОРКОЙ, С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ | М2 | 2.31 |
| 2/40-25-5/10 С203-52401 |  |  | ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 22 ММ,ШИРИНОЙ 200 ММ | М | 11.9 |
| 2/40-30/5 С203-52455 |  |  | СТАРТОВЫЙ ПРОФИЛЬ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ MONTBLANC | М | 39.38 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 С414-2004 |  |  | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ,МАРКИ 100 | М3 | 0.001785 |
| Ж2-70-10-01 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.КРОВЛИ.КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ, ИЗ ПЛИТОК КРОВЕЛЬНЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ. | М2 0.0000 |  |  |  |
| 1-1 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 340 |
| 1-3 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ/ЧАС | 12 |
| М030903 |  |  | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12,5 М | МАШ.-Ч | 0.0515388 |
| М031110 |  |  | ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0.0042624 |
| М031120 |  |  | ПОДЪЕМНИК МАЧТОВЫЙ ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М | МАШ.-Ч | 0.847032 |
| М121003 |  |  | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л | МАШ.-Ч | 0.405888 |
| М331531 |  |  | ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | МАШ.-Ч | 1.0303488 |
| М331606 |  |  | ЭЛЕКТРОРУБАНОК | МАШ.-Ч | 0.0365568 |
| М331615 |  |  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 8.610372 |
| М331617 |  |  | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.-Ч | 11.8824048 |
| 1/10-180-5/99 С101-11099 |  |  | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ | М2 | 0.08428 |
| 1/10-200-15/15 С101-11401 |  |  | ВЕТОШЬ | КГ | 0.039732 |
| 1/10-260-50-5/1 С101-123403 |  |  | СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ | Т | 0.0981196 |
| 1/10-135-10-5/32 С101-129900 |  |  | ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ | Т | 0.0050736 |
| 1/10-230-50-10/80 С101-137700 |  |  | ШПАТЛЕВКА МС-006 РОЗОВАЯ | Т | 0.0006622 |
| 1/10-240-45-20/150 С101-149007 |  |  | САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8Х80 ММ | 1000 ШТ | 0.1668 |
| 1/10-240-30-30/18 С101-15500-25 |  |  | ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ 8Х100 ММ ПОТАЙ | ШТ | 1.92 |
| 1/10-240-30-50/60 С101-15512 |  |  | ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8Х80 ММ | 100 ШТ | 0.18144 |
| 1/10-230-60-40-5/5 С101-160700 |  |  | САЙДИНГ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ 255 ММ (БЕЛЫЙ) | М2 | 12.08 |
| 1/10-230-60-40-10/40 С101-160735 |  |  | J-ПЛАНКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ 44 ММ (БЕЛАЯ) | М | 28.42 |
| 1/10-230-60-40-10/60 С101-160739 |  |  | ПЛАНКА ОКОЛООКОННАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ 100 ММ (БЕЛАЯ) | М | 5.6 |
| 1/10-240-25-30/11 С101-17100 |  |  | ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4Х100 ММ | Т | 0.0152125 |
| 1/10-240-25-35/240 С101-17500-1 |  |  | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 0.75852 |
| 1/10-240-25-35/230 С101-18000-6 |  |  | ГВОЗДЬ С УВЕЛИЧЕННОЙ ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 3Х25 ОЦИНКОВАННЫЙ | КГ | 0.4144 |
| 1/10-240-25-41/10 С101-18001 |  |  | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ | Т | 0.0002962 |
| 1/10-240-25-41/20 С101-18100 |  |  | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 1,8Х60 ММ | Т | 0.00045696 |
| 1/10-80-20/7 С101-3200 |  |  | ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ 40/150 ТОЛЩИНОЙ 5,8 ММ (+1,0) (-0,3) | М2 | 167.946 |
| 1/10-230-5-55/5 С101-48505 |  |  | КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400МЛ | ШТ | 0.139 |
| 1/10-130-5/32 С101-59400 |  |  | МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ | Т | 0.04228 |
| 1/10-280-10/20 С101-62300 |  |  | МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ | ШТ | 0.01204 |
| 1/10-230-20-5/80 С101-63001 |  |  | ОЛИФА ОКСОЛЬ | Т | 0.00111972 |
| 1/10-260-500-5/10 С101-78200 |  |  | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ | Т | 0.018255 |
| 1/10-115-5/1170 С101-85200-1 |  |  | РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ РКК-350 | М2 | 6.085 |
| 1/10-170-10/15 С101-86721 |  |  | СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3ММ | ШТ | 0.5004 |
| 1/10-170-10/135 С101-86726-20 |  |  | СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ | ШТ | 0.084 |
| 1/10-230-20-15/25 С101-87700 |  |  | СИККАТИВ ПЛАВЛЕНЫЙ 64Б | Т | 0.00000241 |
| 1/10-110-50-5/245 С102-2400 |  |  | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА | М3 | 0.020672 |
| 1/10-110-50-15/365 С102-5600 |  |  | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА | М3 | 0.50048 |
| 1/10-115-30-5/40 С103-95370 |  |  | ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР, ДИАМЕТРОМ 100 ММ | М | 16.8 |
| 1/10-115-30-10/40 С103-95390 |  |  | ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР, ДИАМЕТРОМ 100 ММ | ШТ | 28 |
| 1/10-115-30-15/40 С103-95410 |  |  | КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР, ДЛИНОЙ 300 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ | ШТ | 14 |
| 1/10-115-30-20/40 С103-95430 |  |  | ОТМЕТ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР, ДЛИНОЙ 350 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ | ШТ | 7 |
| 1/10-115-30-25/40 С103-95450 |  |  | ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР, ДИАМЕТРОМ 100 ММ | М | 27.8 |
| 1/10-115-30-30/40 С103-95490 |  |  | ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР, ДИАМЕТРОМ 100 ММ | ШТ | 10 |
| 1/10-115-30-35/40 С103-95510 |  |  | ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР, ДИАМЕТРОМ 100 ММ | ШТ | 57 |
| 1/10-115-30-45/40 С103-95570 |  |  | ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР, ДИАМЕТРОМ 100 ММ | ШТ | 7 |
| 1/10-120-10-10/20 С104-701-8 |  |  | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS (TH) 1-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 35 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ЛАЙТ ЭКСТРА | М3 | 12.55 |
| 1/10-160-10/190 С113-12904-12 |  |  | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ | М2 | 93.016 |
| 1/10-230-10-10/232 С113-24600-1 |  |  | ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, БЕЛАЯ | Т | 0.00010836 |
| 1/10-230-10-10/58 С113-24600-3 |  |  | ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, ГОЛУБАЯ | Т | 0.00358792 |
| 1/10-230-35/21 С113-3601 |  |  | ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н | КГ | 0.002408 |
| 2/50-30-20/15 С203-37100 |  |  | ОБШИВКА ДЕРЕВЯННАЯ НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ТИП О-1, О-2, О-3, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 70 ДО 90 ММ | М3 | 0.223944 |
| 2/10-35/30 С204-6400 |  |  | ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО | Т | 0.0214745 |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 С414-2008 |  |  | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ,МАРКИ 50 | М3 | 0.09736 |
| Ж2-90-20-01 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА, РАМПЫ ПАНДУСЫ.МОНОЛИТНЫЕ. | М3 0.0000 |  |  |  |
| 1-1 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 80 |
| 1-3 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ/ЧАС | 2 |
| М030401 |  |  | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т) | МАШ.-Ч | 0.000918 |
| М040502 |  |  | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 8.78565168 |
| М110101 |  |  | БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 2 М3 | МАШ.-Ч | 5.66433 |
| М110102 |  |  | БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 М3 | МАШ.-Ч | 1.67076 |
| М110907 |  |  | ВИБРАТОРЫ | МАШ.-Ч | 1.67076 |
| М111100 |  |  | ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ | МАШ.-Ч | 5.1576588 |
| М151301 |  |  | СТАНКИ ТРУБОГИБОЧНЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200-500 ММ | МАШ.-Ч | 1.74917952 |
| М331615 |  |  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.4337064 |
| М331617 |  |  | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.-Ч | 0.74913912 |
| 1/10-240-10-10/130 С101-10110 |  |  | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т | 0.004212 |
| 1/10-260-30-31/1 С101-123415 |  |  | ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ | Т | 0.008718 |
| 1/10-230-50-20-5/360 С101-137452 |  |  | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75 | Т | 0.0713 |
| 1/10-230-50-50/5 С101-138054 |  |  | ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ | Т | 0.00745 |
| 1/10-140-40/190 С101-152900 |  |  | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0.0005318 |
| 1/10-240-25-35/240 С101-17500-1 |  |  | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 3.0258 |
| 1/10-240-25-45/150 С101-18900 |  |  | ГВОЗДИ ТАРНЫЕ КРУГЛЫЕ 2,5Х50 ММ | Т | 0.00004801 |
| 1/10-230-5-5/61 С101-34004 |  |  | КРАСКА АКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ АК-124 БЕЖЕВО-РОЗОВАЯ | Т | 0.0035 |
| 1/10-160-5/880 С101-51509-2 |  |  | ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50ММХ50М | М2 | 0.37881 |
| 1/10-130-30/103 С101-96200 |  |  | СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж) | Т | 0.0051714 |
| 1/10-110-50-5/365 С102-2500 |  |  | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА | М3 | 0.006318 |
| 1/10-110-50-15/585 С102-6100 |  |  | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА | М3 | 0.073224 |
| 1/10-160-10/190 С113-12904-12 |  |  | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ | М2 | 2.213757 |
| С201-63500-1 |  |  | ПРОФИЛЬ 80х80х3 ГОСТ 30245-2003/С255 ГОСТ 27772-88 | М | 8.8 |
| С201-63500-2 |  |  | ПРОФИЛЬ 40х40х4 ГОСТ 30245-2003/С255 ГОСТ 27772-88 | М | 32.08 |
| 2/50-35-10/5 С203-49801 |  |  | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ | М2 | 3.4398 |
| 2/10-50/6 С204-3101-2 |  |  | СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ ВР I, ДИАМЕТРОМ 3-5 ММ | Т | 0.0191 |
| 2/10-35/10 С204-6200 |  |  | ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО | Т | 0.0153 |
| 1/10-280-20/40 С412-9005 |  |  | ВОДА | М3 | 0.0154008 |
| 4/1-4-10-20-90/1340 С414-1009-71 |  |  | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ,КЛАССА С25/30,F200,W6 | М3 | 4.30515 |
| Ж2-90-50-04 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ОТМОСТКА.ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ. | М2 0.0000 |  |  |  |
| 1-1 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 185 |
| 1-3 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ/ЧАС | 13 |
| БС412-1500-1 |  |  | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ ПЛОТНОСТЬЮ 1.6Т/М3 | Т | 26.7 |
| М021141 |  |  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | МАШ.-Ч | 0.5112 |
| М050102 |  |  | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН | МАШ.-Ч | 3.9336 |
| М121003 |  |  | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л | МАШ.-Ч | 0.258432 |
| М331101 |  |  | ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА) | МАШ.-Ч | 3.9336 |
| М331617 |  |  | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.-Ч | 7.535328 |
| 1/10-135-10-5/32 С101-129900 |  |  | ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ | Т | 0.0032304 |
| 1/10-130-5/32 С101-59400 |  |  | МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ | Т | 0.02692 |
| 1/10-115-5/595 С101-86152 |  |  | МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "КРОВЛЯЭЛАСТ", МАРКА Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0 КГ | М2 | 75.324 |
| 1/10-130-5/393 С117-1403 |  |  | МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (МБПГ), ГОРЯЧАЯ | Т | 0.0276696 |
| 4/1-5-40-10-10/10 С412-1500 |  |  | ПЕСОК ОБОГАЩЕННЫЙ | М3 | 1.0224 |
| 1/10-280-20/40 С412-9005 |  |  | ВОДА | М3 | 17.2146 |
| 4/1-4-10-20-40/50 С414-1005 |  |  | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (B15) | М3 | 2.2152 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 С414-2004 |  |  | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ,МАРКИ 100 | М3 | 0.03408 |
| 4/1-4-20-20-20-20/10 С414-2010 |  |  | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ,МАРКИ 100 | М3 | 0.02692 |
| 4/1-7-20-10-10/10 С414-3011-1 |  |  | ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ,МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ,СЕРЫЕ,ТОЛЩИНОЙ 60 ММ,ИЗ БЕТОНА М300 | М2 | 53.84 |
| 7/2-50-70/20 С416-2-311 |  |  | КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ, ДЛИНОЙ 1М КЛАСС БЕТОНА В22,5, ТИП БР-100.20.8 ДЛЯ ДОРОЖНОГО И МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | М3 | 0.91 |
| Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ВЕРАНДА | М2 0.0000 |  |  |  |
| 1-1 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 33 |
| М331305 |  |  | ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ | МАШ.-Ч | 0.09 |
| М331451 |  |  | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 1.3725 |
| М331615 |  |  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 1.0935 |
| М331617 |  |  | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.-Ч | 0.30375 |
| 1/10-180-5/99 С101-11099 |  |  | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ | М2 | 0.5625 |
| 1/10-230-50-20-5/360 С101-137452 |  |  | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75 | Т | 0.141 |
| 1/10-230-50-10/36 С101-138034 |  |  | ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ | Т | 0.04125 |
| 1/10-230-50-50/5 С101-138054 |  |  | ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ | Т | 0.0233 |
| 1/10-230-5-5/247 С101-34066 |  |  | КРАСКА АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (СП "КОЛОР" ООО), БЕЛАЯ | КГ | 6.5625 |
| 1/10-280-20/40 С412-9005 |  |  | ВОДА | М3 | 0.015 |
| Ж2-90-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ДРУГОЕ. УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ | 0.0000 |  |  |  |

| Составил | А.И. БАРЫЛЬНИКОВ |
| --- | --- |