## 9147-1-6-T0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ОФИСНОГО ЦЕНТРА РПУП "ГОМЕЛЬОБЛГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.ГОМЕЛЬ, УЛ.ГАГАРИНА, 17 (7-Й ЭТАП)
КОД ОБЪЕКТА: 30/20
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 1
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 30/20-ЭМ.С
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 6
(НОРМЫ 2017г.)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2020г.
№ П/П | ТЕКСТ
1 | 2
1 | L3'9147'1'6'S0R0'2'1'ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ'30/20-ЭМ.С'Н.А.АРТЁМОВА'С.В.ТИТОВА*
2 | Ж6-60'ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 'ШТ*
3 | БС501-44108-250#С501-44108-25'2,61##'=12'КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-П-LS 3Х2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ###'М''2801=<5/10-10-10-10-1/15>*
4 | БС549-33020-5#С549-33020'174##'=12'СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, МОЩНОСТЬЮ 47,8 ВТ; IP20 ДВО12-02-43-20###'ШТ''2801=<5/30-30-4-3-2/4>*
5 | БС551-10000-1#С551-10000'0,7:1,2#0,03#'=12'КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ###'ШТ''2801=<5/20-40-4/1>*
6 | БС551-10000-2#С551-10000'26,56/1,2##'=12'ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ, 2Р, 16А, 30МА###'ШТ''2801=<5/20-40-4/1>*
7 | БС551-18100-3#С551-18100'20,82/1,2##'=12'РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ/ТЕЛЕФОННАЯ, RJ11+RJ45###'ШТ''2801=<5/30-30-4-1-2-2/8>*
8 | БС551-14100-4#С551-14100'7,20/1,2##'=12'ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ###'ШТ''2801=<5/30-30-4-1-1/2>*
9 | БС501-44108-240#С501-44108-24'1,65##'=12'КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-П-LS 3Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ###'М''2801=<5/10-10-10-10-1/14>*
10 | БС551-18100-9#С551-18100'5,52/1,2##'=12'РОЗЕТКА 2Р+Е, 16А, СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ###'ШТ''2801=<5/30-30-4-1-2-2/8>*
11 | БС551-18100-10'4,80/1,2##'=12'РАМКА НА 3 ПОСТА ДЛЯ РОЗЕТОК СКРЫТОЙ УЗЛОВОЙ УСТАНОВКИ###'ШТ''2801=<5/30-30-4-1-2-2/8>*
12 | БС501-44108-251#С501-44108-25'169,78/1,2##'=12'КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА /UTP CAT5E 4Х2Х24AWG (0,51 ММ) 305 М, ССА, ВНУТР###'БУХТА''2801=<5/10-10-10-10-1/15>*
13 | БС551-18100-13#С551-18100'1,90/1,2##'=12'РАМКА НА 1 ПОСТ ДЛЯ РОЗЕТОК СКРЫТОЙ УЗЛОВОЙ УСТАНОВКИ###'ШТ''2801=<5/30-30-4-1-2-2/8>*
14 | БС551-14100-5#С551-14100'9,72/1,2##'=12'ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ###'ШТ''2801=<5/30-30-4-1-1/2>*
15 | БС551-14100-6#С551-14100'7,14/1,2##'=12'ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ###'ШТ''2801=<5/30-30-4-1-1/2>*
16 | РМ010409/М010410/М021102#М021141/М030203/М030401/М030402/М030408/М030902/М031004#М031001/М031801/М161001#М021141/М350451/М400001/М400002*
17 | Ц8-607-3#К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'46'Ж100/Н0=0,3/Н2=0/М330302/М331620'ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ '100ШТ''*
18 | Е67-7-1'57+13+2+3+1'Ж100'ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК'100ШТ''*
19 | Ц8-575-1#К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'2'Ж100/Н0=0,3/Н2=0'ДЕМОНТАЖ ПРИБОРА ИЛИ АППАРАТА'ШТ''*
20 | Ж6-60'ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ'М*
21 | Ц8-912-1#ЗА ПОДВЕСНЫМ ПОТОЛКОМ, В КАБЕЛЬ-КАНАЛЕ'(1525+70).0,98'Ж100/101-63602-1/М010201/М010410'КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)'100М''*
22 | Ц8-607-3'42+2+2''СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ТИПА "АРМСТРОНГ", С КРЕПЛЕНИЕМ НА ШПИЛЬКАХ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 4'100ШТ''*
23 | Ц8-575-1'2''ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ'ШТ''*
24 | Ц8-591-902'4+12+4+18+4+12+3+1+6+6''РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ'100ШТ''*
25 | Ц8-591-202'2''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ'100ШТ''*
26 | Ц8-591-502'3''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ'100ШТ''*
27 | Ц8-591-502'1''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ'100ШТ''*
28 | Ж6-60'ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. МАТЕРИАЛЫ'М*
29 | П'КАБИНЕТ 501*
30 | С551-14100-4'1*
31 | С551-18100-3'4*
32 | С551-18100-9'12*
33 | С551-18100-13'5*
34 | С551-18100-10'4*
35 | П'КАБИНЕТ 503*
36 | С551-14100-5'1*
37 | С551-18100-3'4*
38 | С551-18100-9'18*
39 | С551-18100-13'5*
40 | С551-18100-10'6*
41 | С501-44108-251'2*
42 | П'КАБИНЕТ 504*
43 | С551-14100-6'2*
44 | С551-18100-3'4*
45 | С551-18100-9'12*
46 | С551-18100-13'6*
47 | С551-18100-10'4*
48 | С501-44108-251'2*
49 | П'КАБИНЕТ 505*
50 | С501-44108-240'10'Ж1*
51 | С551-18100-9'3*
52 | С551-18100-3'1*
53 | С551-10000-1'4*
54 | С551-18100-13'1*
55 | С551-18100-10'1*
56 | С501-44108-251'1*
57 | П'ВЫГОРОДКА НА 5 ЭТ.*
58 | С551-10000-2'1*
59 | С501-44108-250'30'Ж1*
60 | С549-33020-5'2*
61 | С551-14100-4'1*
62 | С551-18100-9'6*
63 | С551-10000-1'7*
64 | С551-18100-13'1*
65 | С551-18100-10'2*
66 | П'ВЫГОРОДКА НА 1 ЭТ.*
67 | С551-10000-2'1*
68 | С501-44108-250'30'Ж1*
69 | С549-33020-5'2*
70 | С551-14100-4'1*
71 | С551-18100-9'6*
72 | С551-10000-1'7*
73 | С551-18100-13'1*
74 | С551-18100-10'2*
75 | L*