## 201-1-13-S0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ АВТОГАРАЖА С УСТРОЙСТВОМ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В БРАГИНСКОМ РГС ПУ "РЕЧИЦАГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ : Г.П. БРАГИН, УЛ. ЧЕЛИДЗЕ, 41А
КОД ОБЪЕКТА |  | 5451/20
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ АВТОГАРАЖА С УСТРОЙСТВОМ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 5451/20
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 13
(НОРМЫ 2017г.)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СО1
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2020г. | [8 empty] | СТОИМОСТЬ 20,571 ТЫС.РУБ.
№ п/п | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО | СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.
|  |  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ |  | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ) | ТРАНС-ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=75.658/64.32
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н16=57.31/36.85
1. | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.1400/1.1000
2. | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3. | ПРИМЕЧАНИЕ: | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
| Ж3-40 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
4. | ПРИМЕЧАНИЕ: | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИНЯТЫ ЗА АНАЛОГ И БУДУТ УТОЧНЕНЫ ВО ВРЕМЯ ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ
5. | Ц8-572-3 (Н16) | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 600Х600ММ | ШТ 2 | 16.92 33.84 | 8.99 17.98 | 2.05 4.10 | 1.37 2.74 | 0.19 0.38 | 27.47 54.94
6. | Ц8-603-1 (Н16) | ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ | ШТ 2 | 9.70 19.40 | 1.32 2.64 | 0.38 0.76 | 0.54 1.08 | 0.06 0.12 | 11.62 23.24
7. | Ц8-529-1 (Н16) | КОНТАКТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА НА УСТАНОВЛЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ, ТОК ДО 160А | ШТ 3 | 24.94 74.82 | 1.13 3.39 | 0.15 0.45 | 18.02 54.06 | 1.48 4.44 | 45.57 136.71
8. | Ц8-911-1 (Н16) | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ)(ЗА ПОДВЕСНЫМ ПОТОЛКОМ) | 100М 3.3 | 156.63 516.88 | 17.29 57.06 | 4.04 13.33 | 6.00 19.80 | 0.51 1.68 | 180.43 595.42
9. | Ц8-902-1 (Н16) | ТРУБЫ ПХВ ЖЕСТКАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР ДО 25 ММ | 100М 0.25 | 202.09 50.52 | 17.64 4.41 | 0.25 0.06 | 179.59 44.90 | 11.02 2.76 | 410.34 102.58
10. | Ц8-407-101 (Н16) | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25ММ, КРЕПЛЕНИЕ ПРИСТРЕЛКОЙ | 100М 0.1 | 189.47 18.95 | 248.68 24.87 | 164.40 16.44 | 287.39 28.74 | 19.05 1.91 | 744.59 74.46
11. | Ц8-904-1 (Н16) | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ | 100М 5.75 | 223.43 1284.72 | 9.09 52.27 | 0.17 0.98 | 388.67 2234.85 | 23.42 134.67 | 644.61 3706.51
12. | Ц8-912-1 (Н16) | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) | 100М 6 | 96.35 578.10 | 15.41 92.46 | 4.04 24.24 | 11.08 66.48 | 1.53 9.18 | 124.37 746.22
13. | Ц8-149-1 (Н16) | КАБЕЛИ, ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСЕ, МАССА 1 М ДО 1КГ | 100М 0.4 | 113.44 45.38 | 619.91 247.96 | 130.85 52.34 | 266.04 106.42 | 16.75 6.70 | 1016.14 406.46
14. | Ц8-411-1 (Н16) | РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48ММ | 100М 0.05 | 230.74 11.54 | 54.22 2.71 | 4.67 0.23 | 506.71 25.34 | 30.77 1.54 | 822.44 41.12
15. | Ц8-412-1 (Н16) | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ ДО 2, СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2 | 100МТРУБ 0.05 | 59.36 2.97 | 18.19 0.91 | 5.85 0.29 | 34.66 1.73 | 2.89 0.14 | 115.10 5.76
16. | Ц8-593-20 (Н16) | СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ | 100ШТ 0.1 | 603.59 60.36 | 351.12 35.11 | 254.49 25.45 | 775.61 77.56 | 52.63 5.26 | 1782.95 178.29
17. | Ц8-593-1002 (Н16) | СВЕТИЛЬНИК МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ | 100ШТ 0.15 | 578.43 86.76 | 19.50 2.93 | 3.55 0.53 | 48.67 7.30 | 4.25 0.64 | 650.85 97.63
18. | Ц8-593-3 (Н16) | СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ | 100ШТ 0.02 | 622.19 12.44 | 852.00 17.04 | 639.08 12.78 | 160.52 3.21 | 9.02 0.18 | 1643.73 32.87
19. | Ц8-596-1 (Н16) | ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ, ЛАМПА МОЩНОСТЬЮ 500ВТ | 100ШТ 0.05 | 1274.71 63.74 | 238.72 11.94 | 61.58 3.08 | 695.17 34.76 | 67.55 3.38 | 2276.15 113.82
20. | Ц8-593-3 (Н16) | СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ | 100ШТ 0.15 | 622.19 93.33 | 852.00 127.80 | 639.08 95.86 | 160.52 24.08 | 9.02 1.35 | 1643.73 246.56
21. | Ц8-591-1001 (Н16) | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ | 100ШТ 0.13 | 550.79 71.60 | 14.23 1.85 | 2.62 0.34 | 140.05 18.21 | 16.03 2.08 | 721.10 93.74
22. | Ц8-591-202 (Н16) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ | 100ШТ 0.2 | 236.08 47.22 | 4.45 0.89 | 0.75 0.15 | 25.27 5.05 | 2.20 0.44 | 268.00 53.60
23. | Ц8-591-502 (Н16) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ | 100ШТ 0.05 | 236.96 11.85 | 4.45 0.22 | 0.75 0.04 | 17.23 0.86 | 1.74 0.09 | 260.38 13.02
24. | Ц8-155-1 (Н16) | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ В ПОЖАРООПАСТНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ | ПРОХ.КАБ 5 | 3.43 17.15 | - - | - - | 5.08 25.40 | 0.38 1.90 | 8.89 44.45
25. | ПРИМЕЧАНИЕ: | ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ
26. | С507-4477-1 | ЩИТ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩС (ВРУ) В КОМПЛЕКТЕ | ШТ 1 | - - | - - | - - | 714.50 714.50 | 40.94 40.94 | 755.44 755.44
27. | С507-4477-2 | ЩИТ ВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩС (В КОТЕЛЬНОЙ ) ( В КОМПЛЕКТЕ) | ШТ 1 | - - | - - | - - | 642.20 642.20 | 36.80 36.80 | 679.00 679.00
28. | С514-751-1 | ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 | ШТ 2 | - - | - - | - - | 76.37 152.74 | 4.38 8.76 | 80.75 161.50
29. | С515-2525 | КОНТАКТОР В ОБОЛОЧКЕ С КНОПКАМИ КМИ 10960 | ШТ 3 | - - | - - | - - | 69.55 208.65 | 3.99 11.97 | 73.54 220.62
30. | С501-44108-17 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 2Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ДВУМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М 0.13 | - - | - - | - - | 899.02 116.87 | 51.51 6.70 | 950.53 123.57
31. | С501-44108-24 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М 0.67 | - - | - - | - - | 1166.29 781.41 | 66.83 44.78 | 1233.12 826.19
32. | С501-44108-31 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 4Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М 0.06 | - - | - - | - - | 1669.07 100.14 | 95.64 5.74 | 1764.71 105.88
33. | С501-44108-41 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 5Х2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М 0.065 | - - | - - | - - | 2989.72 194.33 | 171.31 11.14 | 3161.03 205.47
34. | С501-44108-25 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3Х2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М 0.09 | - - | - - | - - | 1872.74 168.55 | 107.31 9.66 | 1980.05 178.20
35. | С544-4214-1 | СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДВО 12-34 "АГАТ" | ШТ 6 | - - | - - | - - | 77.36 464.16 | 4.43 26.58 | 81.79 490.74
36. | С544-4214-2 | СВЕТИЛЬНИК ВСТРОАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДВО 12-17 "АГАТ" | ШТ 4 | - - | - - | - - | 64.36 257.44 | 3.69 14.76 | 68.05 272.20
37. | С544-3214-3 | СВЕТИЛЬНИК БЫТОВОЙ ДПП22-12 ELEKTRON2 | ШТ 4 | - - | - - | - - | 44.91 179.64 | 2.57 10.28 | 47.48 189.92
38. | С544-3214-6 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДПП22-2 1DISK | ШТ 3 | - - | - - | - - | 73.61 220.83 | 4.22 12.66 | 77.83 233.49
39. | С544-3214-4 | СВЕТИЛЬНИК БЫТОВОЙ ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ НПБ01-60 СО СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПОЙ | ШТ 5 | - - | - - | - - | 28.77 143.85 | 1.65 8.25 | 30.42 152.10
40. | С554-3214-6 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ ДПП 66-34 "ТИТАН" | ШТ 15 | - - | - - | - - | 68.22 1023.30 | 3.91 58.65 | 72.13 1081.95
41. | С544-3214-5 | ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ СДО-5-20 | ШТ 5 | - - | - - | - - | 48.20 241.00 | 2.76 13.80 | 50.96 254.80
42. | С544-3214-10 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ SDPP-7510 | ШТ 5 | - - | - - | - - | 101.55 507.75 | 5.82 29.10 | 107.37 536.85
43. | С544-3214-7 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДПП22-40 PRIMA | ШТ 2 | - - | - - | - - | 76.91 153.82 | 4.41 8.82 | 81.32 162.64
44. | С551-17600 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РС16-227 | ШТ 4 | - - | - - | - - | 1.84 7.36 | 0.11 0.44 | 1.95 7.80
45. | С551-20308 | РОЗЕТКА ТРЕХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ РС16-354 | ШТ 1 | - - | - - | - - | 4.71 4.71 | 0.27 0.27 | 4.98 4.98
46. | С551-19500 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РС16-289 | ШТ 4 | - - | - - | - - | 2.86 11.44 | 0.16 0.64 | 3.02 12.08
47. | С551-19555 | РОЗЕТКА НАСТЕННАЯ С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКРАМИ, НАРУЖНО1Й УСТАНОВКИ DIS001683 | ШТ 4 | - - | - - | - - | 120.00 480.00 | 6.88 27.52 | 126.88 507.52
48. | С551-14100 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С16-122 | ШТ 7 | - - | - - | - - | 2.04 14.28 | 0.12 0.84 | 2.16 15.12
49. | С551-14500 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ С56-124 | ШТ 3 | - - | - - | - - | 2.32 6.96 | 0.13 0.39 | 2.45 7.35
50. | С551-14771 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С05 10-805 | ШТ 1 | - - | - - | - - | 4.36 4.36 | 0.25 0.25 | 4.61 4.61
51. | С551-14772 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С1 10-817 | ШТ 13 | - - | - - | - - | 3.25 42.25 | 0.19 2.47 | 3.44 44.72
52. | С551-14773 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ КРЫТОЙ УСТАНОВКИ С5 10-819 | ШТ 1 | - - | - - | - - | 3.89 3.89 | 0.22 0.22 | 4.11 4.11
53. | С551-10400 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-209 | ШТ 65 | - - | - - | - - | 1.42 92.30 | 0.08 5.20 | 1.50 97.50
54. | С551-9800 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ КМ-202 УХЛ 2 | ШТ 25 | - - | - - | - - | 0.62 15.50 | 0.04 1.00 | 0.66 16.50
55. | С551-9881 | КОРОБКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК К-207 | ШТ 36 | - - | - - | - - | 1.61 57.96 | 0.09 3.24 | 1.70 61.20
56. | С552-2011 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ | М 535 | - - | - - | - - | 0.38 203.30 | 0.02 10.70 | 0.40 214.00
57. | С552-2012 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ | М 40 | - - | - - | - - | 0.50 20.00 | 0.03 1.20 | 0.53 21.20
58. | С552-2002 | ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 20 ММ | М 25 | - - | - - | - - | 0.41 10.25 | 0.02 0.50 | 0.43 10.75
59. | С552-2003 | ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 25 ММ | М 5 | - - | - - | - - | 0.65 3.25 | 0.04 0.20 | 0.69 3.45
60. | С103-1500 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЧЕРНАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ (НЕОЦИНКОВАННАЯ) НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ | М 10 | - - | - - | - - | 4.06 40.60 | 0.28 2.80 | 4.34 43.40
61. | С544-9601-5 | РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ С ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ РЗ-Ц-Х ДИАМЕТРОМ, 20 ММ | М 5 | - - | - - | - - | 1.26 6.30 | 0.07 0.35 | 1.33 6.65
62. | С551-4545-1 | ТРОСС МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЙ С ПОКРЫТИЕМ ПР-60, | М 60 | - - | - - | - - | 3.53 211.80 | 0.20 12.00 | 3.73 223.80
63. | С552-1099 | МУФТА НАТЯЖНАЯ К804 У3 | ШТ 10 | - - | - - | - - | 7.55 75.50 | 0.43 4.30 | 7.98 79.80
64. | С552-102 | АНКЕР К 809Б У3 | 100 ШТ 0.1 | - - | - - | - - | 1232.40 123.24 | 70.62 7.06 | 1303.02 130.30
65. | С552-701-1 | ЗАЖИМ К 676 | ШТ 20 | - - | - - | - - | 5.46 109.20 | 0.31 6.20 | 5.77 115.40
66. | С110-2702 | КОУШИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ КАНАТОВ (ТРОСОВ) | ШТ 10 | - - | - - | - - | 0.89 8.90 | 0.13 1.30 | 1.02 10.20
67. | С110-2911 | КАБЕЛЬНЫЙ ПОДВЕС | ШТ 6 | - - | - - | - - | 3.08 18.48 | 0.18 1.08 | 3.26 19.56
68. | ПРИМЕЧАНИЕ:
69. | Е46-71-2 (Н10) | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 30 ММ | 100ОТВЕР 0.7 | 158.50 110.95 | 11.89 8.32 | - - | - - | - - | 170.39 119.27
70. | Е69-5-2 (Н10) | ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ | 100М 5.1 | 121.08 617.51 | 6.19 31.57 | - - | - - | - - | 127.27 649.08
|  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : |  | 3830 | 744 | 251 | 10627 | 628 | 15829
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 2819
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 1874
|  | ИТОГО ПО ПТМ | [6 empty] | 20522
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [6 empty] | 602
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 24
| Ж3-40-9 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.ДЕМОНТАЖ
71. | ПРИМЕЧАНИЕ: | НА СКЛАД
72. | Е67-7-1 (Н16) | ДЕМОНТАЖ РОЗЕТОК | 100ШТ 0.05 | 40.72 2.04 | - - | - - | - - | - - | 40.72 2.04
73. | Е67-7-3 (Н16) | ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ | 100ШТ 0.16 | 40.79 6.53 | 0.67 0.11 | 0.36 0.06 | - - | - - | 41.46 6.64
74. | ПРИМЕЧАНИЕ: | НА ЧЕРМЕТ
75. | Е67-7-7 (Н16) | ДЕМОНТАЖ ЩИТКА УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО | 100 ПРИБ 0.01 | 119.26 1.19 | 1.23 0.01 | 0.66 0.01 | - - | - - | 120.49 1.20
76. | Е67-7-7 (Н16) | ДЕМОНТАЖ ЩИТКА | 100 ПРИБ 0.01 | 119.26 1.19 | 1.23 0.01 | 0.66 0.01 | - - | - - | 120.49 1.20
77. | Е67-7-3 (Н16) | ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ | 100ШТ 0.18 | 40.79 7.34 | 0.67 0.12 | 0.36 0.06 | - - | - - | 41.46 7.46
78. | Е67-7-1 (Н16) | ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК | 100ШТ 0.12 | 40.72 4.89 | - - | - - | - - | - - | 40.72 4.89
|  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : |  | 23 | - | - | - | - | 23
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 15
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 9
|  | ИТОГО ПО ПТМ | [6 empty] | 47
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [6 empty] | 4
|  | ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ | [6 empty] | 20571
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ТОМ ЧИСЛЕ | [6 empty] | 1965
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [6 empty] | 728
|  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | [6 empty] | 40
|  | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | [6 empty] | 50
|  | ТРАНСПОРТ | [6 empty] | 4
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 628
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 515
|  | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В ТОМ ЧИСЛЕ | [6 empty] | 18606
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [6 empty] | 3125
|  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | [6 empty] | 705
|  | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 252
|  | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | [6 empty] | 10577
|  | ТРАНСПОРТ | [6 empty] | 624
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 2206
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 1369
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | [6 empty] | 606
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 24
|  | СОСТАВИЛ | ____________________ |  |  |  |  | ДРОБЫШЕВСКАЯ
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
|  | ПРОВЕРИЛ | ____________________ |  |  |  |  | ДРОБЫШЕВСКАЯ
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)