## 201-1-16-T0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ АВТОГАРАЖА С УСТРОЙСТВОМ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В БРАГИНСКОМ РГС ПУ "РЕЧИЦАГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ : Г.П. БРАГИН, УЛ. ЧЕЛИДЗЕ, 41А
КОД ОБЪЕКТА: 5451/20
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ АВТОГАРАЖА С УСТРОЙСТВОМ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 5451/20
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 16
(НОРМЫ 2017г.)
ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2020г.
№ П/П | ТЕКСТ
1 | 2
1 | L3'201'1'16'S0R1R4T0B0'2'1'ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ''ДРОБЫШЕВСКАЯ'ДРОБЫШЕВСКАЯ*
2 | Ж3-20'ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ'ШТ*
3 | БС300-1500-1'2358##'=36'ДВУХКОНТУРНЫЙ АППАРАТ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРЕНИЯ АОГВ28 ТМ###'ШТ*
4 | БС300-1500-2'370,27##'=36'ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ ###'ШТ*
5 | БС300-1500-3'107##'=36'РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК РЕФЛЕКС V=25 Л###'ШТ*
6 | БС300-1500-4'44##'=36'ФИЛЬТР ОСАДОЧНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С МАГНИТНЫМ СТЕРЖНЕМ Д=25###'ШТ*
7 | БС300-1500-5'6,52##'=36'ЛАТУННЫЙ YОБРАЗНЫЙ ФИЛЬТР Д=20###'ШТ*
8 | БС300-47453-2#С300-47453'49,88#4,53#'=36'КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 11С64П РУ16 ДИАМЕТРОМ 20 ММ ###'ШТ''2801=<3/3-50-80-50/10>*
9 | БС300-1500-6'99,87##'=36'КРАН КОЛПАЧКОВЙ С ПЛОМБИРОВОЧНЫМ УСТРОЙСТВОМ Д=20###'ШТ*
10 | БС300-1500-7'7##'=36'ОПОРА ТРУБОПРОВОДА ###'ШТ*
11 | БС101-1000'40,87##'=13'ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОП-5###'ШТ*
12 | БС530-1'28,63##'=36'ЗАКЛАДНАЯ ПОД МАНОМЕТР###'ШТ*
13 | БС530-2'6,94##'=36'ЗАКЛАДНАЯ ПОД ТЕРМОМЕТР ###'ШТ*
14 | БС300-88-61'621##'=36'ДЫМОХОД ДВУСТЕННЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ Д=100 ( В КОМПЛЕКТЕ)###'М*
15 | БС103-10'46,21##'=36'ТРОЙНИК 90ГР Д100/50 С ОТВОДОМ Д80###'ШТ*
16 | БС103-11'37,65##'=36'ОТВД 90ГР Д100/150###'ШТ*
17 | БС103-12'56,29##'=36'ТРОЙНИК 90ГР Д100/150###'ШТ*
18 | БС103-14'30,68##'=36'ТРУБА Д100/150 L=2,5 М###'ШТ*
19 | БС103-15'39,58##'=36'ТРУБА Д100/150 L=0,5 М###'ШТ*
20 | БС103-16'40,5##'=36'ТРУБА Д100/150 =0.55 М###'ШТ*
21 | БС103-17'68,36##'=36'ТРУБА Д=100/150 L=1М###'ШТ*
22 | БС103-18'72,41##'=36'ТРУБА С РЕВИЗИЕЙ Д100/150###'ШТ*
23 | БС103-19'65,49##'=36'ОСНОВА ДЫМОХОДВ С БОКОВЫМ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКОМ Д 100/150###'ШТ*
24 | БС103-20'85,22##'=36'ПАРА КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОСНОВЫ ДЫМОХОДА###'ШТ*
25 | БС103-21'33,15##'=36'КОНИЧЕСКОЕ ОКОНЧАНИЕ Д100/150###'ШТ*
26 | БС103-22'18,55##'=36'ХОМУТ НАСТЕННЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ Л150 ОТ 50 ДО 250 ММ###'ШТ*
27 | БС103-23'4,57##'=36'ХОМУТ ЗАЖИМНОЙ Д150###'ШТ*
28 | БС103-24'16,23##'=36'ДЕКОРАТИВНАЯ РОЗЕТА Д150###'ШТ*
29 | БС103-25'58,61##'=36'КОМПЛЕКТ АДАПТЕРОВ ДЛЯ ДЫМОУДАЛЕНИЯ И ЗАБОРА ВОЗДУХА Д=80###'ШТ*
30 | БС103-26'18,26##'=36'ТРУБА Д80 L=0.25 М###'ШТ*
31 | БС103-27'37,65##'=36'ОТВОД 90 ГР Д80###'ШТ*
32 | БС103-28'40,9##'=36'ПЕРЕХОДНИК С ОДНОСТЕННОЙ НА ДВУСТЕННУЮ ТРУБУ Д80###'ШТ*
33 | БС103-29'38,58##'=36'ТРУБА УТЕПЛЕННАЯ Д80/130 L=0,45 М ###'ШТ*
34 | БС103-30'40,9##'=36'ПЕРЕХОДНИК С ДВУСТЕННОЙ НА ОДНОСТЕННУЮ ТРУБУ Д80###'ШТ*
35 | БС103-31'42,25##'=36'РЕШЕТКА НА ВОЗДУХ Д80###'ШТ*
36 | БС103-32'4,57##'=36'ХОМУТ ЗАЖИМНОЙ Д80###'ШТ*
37 | БС103-33'14,89##'=36'ДЕКОРАТИВНАЯ РОЗЕТА Д130###'ШТ*
38 | БС300-46258-1'460,6##'=36'ЦИРУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС СДВОЕННЫЙ С МОКРЫМ РОТОРОМ YONOS PICO 30/1-6###'ШТ*
39 | БС300-59306-1#С300-59306'697,32#55,58#'=36'РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ РД-А И ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ РП ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, РN 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ 15 ММ ###'ШТ''2801=<3/8-10-10/40>*
40 | БС103-35'4,23##'=36'УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МАНЖЕТА Д=150###'ШТ*
41 | БС10336'3,88##'=36'УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МАНЖЕТА Д=80ММ###'ШТ*
42 | БС104-5411-1'8,15##'=13'Ц-75-500.45.30###'М*
43 | БС104-5411-2'8,03##'=13'Ц-75.50038.30###'М*
44 | БС104-5411-3'7,64##'=13'Ц-75.500.32.30###'М*
45 | БС104-5411-4'5,37##'=13'Ц75.300.25.300###'М*
46 | БС104-5411-5'4,74##'=13'Ц-75.500.26.8.30###'М*
47 | РМ020130#М021141=?.1,1*
48 | П'СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИНЯТЫ ЗА АНАЛОГ И БУДУТ УТОЧНЕНЫ ВО ВРЕМЯ ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ*
49 | Е19-2-1'2''УСТАНОВКА ДВУХКОНТУРНОГО АППАРАТА ОТОПИТЕЛЬНОГО ГАЗОВОГО'ПРИБОР''*
50 | С300-1500-1'2'Ж1*
51 | С300-1500-2'1'Ж1*
52 | Е18-10-1'1''УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,1 М3'БАК''*
53 | С300-1500-3'1'Ж1*
54 | Е18-13-1'3''УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т'НАСОС''*
55 | С300-46258-1'3'Ж1*
56 | Е18-21-1'3'300-92501'УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ'ФИЛЬТР''*
57 | С300-1500-4'2'Ж1*
58 | С300-1500-5'1'Ж1*
59 | Е16-15-1'8''УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ'ШТ''*
60 | С300-41763'1'Ж1*
61 | С300-41761'6'Ж1*
62 | С300-41760'1'Ж1*
63 | Е16-15-2'15''УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ'ШТ''*
64 | С300-47455'2'Ж1*
65 | С300-47454'3'Ж1*
66 | Е16-15-1'10'Ж1'УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ'ШТ''*
67 | С300-47453'4'Ж1*
68 | С300-47453-2'6'Ж1*
69 | С300-47430'5'Ж1*
70 | С300-47429'12'Ж1*
71 | Е16-15-1'2''УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ'ШТ''*
72 | С300-1500-6'1'Ж1*
73 | Е16-56-3'1''УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРОВ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ'ШТ''*
74 | С300-59306-1'1'Ж1*
75 | Е16-10-1'18''ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ'100М''*
76 | Е16-33-2'7,5''ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 20 ММ'100М''*
77 | Е16-33-1'27''ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15 ММ'100М''*
78 | Е16-29-1'52,5''ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ'100М''*
79 | Е9-65-4'0,012''МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, ОПОРНЫЕ ЧАСТИ, СЕДЛА, КРОНШТЕЙНЫ, ХОМУТЫ'Т''*
80 | С300-1500-7'13*
81 | С300-48604'20*
82 | С101-1000'1*
83 | Ц12-698-4'26''ЗАКЛАДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ПРИБОРОВ-ПРИЖИМОВ'100ШТ''*
84 | С530-1'16*
85 | С530-2'10*
86 | Ц12-698-3'2''РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ ДО 108 ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ'100ШТ''*
87 | Е16-10-1'3''ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ'100М''*
88 | Ж3-20'ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ'ШТ*
89 | Е16-10-5'6,5'300-64324'ПРОКЛАДКА ДЫМОХОДА ИЗДВУСТЕННОЙ (УТЕПЛЕННОЙ) ТРУБЫ Д=100'100М''*
90 | П'ДВУСТЕННЫЕ (УТЕПЛЕННЫЕ) ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЛЕКТИВНОЙ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ Д=100*
91 | С103-10'2'Ж1*
92 | С103-11'1'Ж1*
93 | С103-12'1'Ж1*
94 | С103-14'2'Ж1*
95 | С103-15'2'Ж1*
96 | С103-16'1'Ж1*
97 | С103-17'3'Ж1*
98 | С103-18'1'Ж1*
99 | С103-19'1'Ж1*
100 | С103-20'1'Ж1*
101 | С103-21'1'Ж1*
102 | С103-22'3'Ж1*
103 | С103-23'15'Ж1*
104 | С103-24'2'Ж1*
105 | С103-35'15'Ж1*
106 | П'ЭЛЕМЕНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО АППАРАТА АОГВ 29 ТМ К ВОЗДУХОЗАБОРУ И КОЛЛЕКТИВНОЙ ДЫМОВОЙ ТРУБЕ*
107 | С103-25'2'Ж1*
108 | С103-26'2'Ж1*
109 | С103-27'2'Ж1*
110 | С103-28'2'Ж1*
111 | С103-29'2'Ж1*
112 | С103-30'2'Ж1*
113 | С103-31'2'Ж1*
114 | С103-32'4'Ж1*
115 | С103-33'4'Ж1*
116 | С10336'0'Ж1*
117 | Е9-64-1'0,35''МОНТАЖ КАРКАСОВ ВЫТЯЖНЫХ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ДЫМОВЫХ ТРУБ ВЫСОТОЙ ДО 250 М'Т''*
118 | С201-76500'0,35*
119 | Е13-26-21#К=2'15,12'Н1=2'ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177, СЕРЕБРИСТОЙ'100М2''*
120 | Ж3-20-50'ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ГАЗОВОЕ'М*
121 | П'ТМ-3 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ*
122 | Е26-150-4'1,5'Ж10'ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 45ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40ММ'10М''*
123 | С104-1738-41'1,5*
124 | Е26-150-3'1,5'Ж10'ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 38ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40ММ'10М''*
125 | С104-1738-39'1,5*
126 | Е26-150-2'3,5'Ж10'ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40ММ'10М''*
127 | С104-1738-37'3,5*
128 | Е26-150-1'1,5'Ж10'ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40ММ'10М''*
129 | С104-1738-35'1,5*
130 | Е26-1-3'3'Ж10/101-82905/517-1003'ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ КОМПЛЕКТНЫМИ НА ОСНОВЕ ЦИЛИНДРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 38 ММ, ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ'10М''*
131 | Е26-1-2'7'Ж10/101-82905/517-1003'ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ КОМПЛЕКТНЫМИ НА ОСНОВЕ ЦИЛИНДРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ'10М''*
132 | С104-5411-1'1,5*
133 | С104-5411-2'1,5*
134 | С104-5411-3'5*
135 | С104-5411-4'2*
136 | Е26-13-1'20'101-82905/516-1101/517-1002'ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ И ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 65 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ'10ШТ''*
137 | Е26-150-1'8'Ж10'ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40ММ'10М''*
138 | С104-1738-4'4*
139 | С104-1738-3'4*
140 | Е26-150-2'3,5'Ж10'ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40ММ'10М''*
141 | С104-5411-5'3,5*
142 | Е26-13-1'16'101-82905/516-1101/517-1002'ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ И ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 65 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ'10ШТ''*
143 | Е13-44-7'2,03''ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ'М2''*
144 | Е13-16-6'2,03''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021'100М2''*
145 | Е15-173-4'2,98''ОКРАСКА СУРИКОМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2'100М2''*
146 | Е13-26-21#К=2'2,03'Н1=2'ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177, СЕРЕБРИСТОЙ'100М2''*
147 | L*