## 201-1-11-T0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ АВТОГАРАЖА С УСТРОЙСТВОМ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В БРАГИНСКОМ РГС ПУ "РЕЧИЦАГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ : Г.П. БРАГИН, УЛ. ЧЕЛИДЗЕ, 41А
КОД ОБЪЕКТА: 5451/20
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ АВТОГАРАЖА С УСТРОЙСТВОМ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 5451/20
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 11
(НОРМЫ 2017г.)
АВТОМАТИЗАЦИЯ АОВ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2020г.
№ П/П | ТЕКСТ
1 | 2
1 | L3'201'1'11'S0R1R4T0B0'2'1'АВТОМАТИЗАЦИЯ АОВ''ДРОБЫШЕВСКАЯ'ДРОБЫШЕВСКАЯ*
2 | Ж3-60-10'ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК'М*
3 | БС300-48607-Д#С300-48607'62##'=36'МАНОМЕТР ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ЭКМ100 ВМ (0-1,6)-2,5-ИСП 1###'ШТ''2801=<3/8-20-10-10/10>*
4 | БС300-64350-Д#С300-64350'9,2##'=36'ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ (0-120 С)###'ШТ''2801=<3/8-30-10/10>*
5 | БС300-64350-1'42,43##'=36'ТЕРМОМАНОМЕТР ТМТБ - 31Р.1 (0-150ГР С)###'ШТ*
6 | БС508-1105-1#С508-1105'703,83##'=12'ШНУР ГИБКИЙ МАРКИ ШВВП С ПАРАЛЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0.22 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3Х1,5 ММ2 ###'1000 М''2801=<5/10-20-60-6/12>*
7 | РМ020130#М021141=?.1,1*
8 | П'СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИНЯТЫ ЗА АНАЛОГ И БУДУТ УТОЧНЕНЫ ВО ВРЕМЯ ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ*
9 | Е18-22-4'3''УСТАНОВКА ТЕРМОМАНОМЕТРА'КОМПЛЕКТ''*
10 | С300-64350-1'3*
11 | Е18-22-2'3'300-47100'УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ 'КОМПЛЕКТ''*
12 | Ц8-411-1'52''РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48ММ'100М''*
13 | Ц8-412-1'52'101-63602-1/552-1409-11'ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ ДО 2, СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2'100МТРУБ''*
14 | С544-9601-3'4*
15 | С507-27804'22'Ж1000*
16 | С507-27807'21'Ж1000*
17 | С507-27810'4'Ж1000*
18 | С503-2200'5'Ж1000*
19 | L*