## 201-1-5-T0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ АВТОГАРАЖА С УСТРОЙСТВОМ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В БРАГИНСКОМ РГС ПУ "РЕЧИЦАГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ : Г.П. БРАГИН, УЛ. ЧЕЛИДЗЕ, 41А
КОД ОБЪЕКТА: 5451/20
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ АВТОГАРАЖА С УСТРОЙСТВОМ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 5451/20
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 5
(НОРМЫ 2017г.)
ВОДОПРОВОД В 1
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2020г.
№ П/П | ТЕКСТ
1 | 2
1 | L3'201'1'5'S0R1R4T0B0'2'1'ВОДОПРОВОД В 1''ДРОБЫШЕВСКАЯ'ДРОБЫШЕВСКАЯ*
2 | Ж3-10-10'ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ'УЗЕЛ*
3 | БС300-48100-5'1500##'=36'СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ СОПРЯЖЕННЫ1Й NWN/JS 50/2,5-S###'ШТ*
4 | БС300-51516-1#С300-51516'215,33##'=36'ОБВЯЗКИ ВОДОМЕРОВ КРЫЛЬЧАТЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ И БЕСШОВНЫХ ТРУБ В КОМПЛЕКТЕ С ВЕНТИЛЯМИ МУФТОВЫМИ И ФИТИНГАМИ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50 ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА 40 ММ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ АРМАТУРЫ И ВОДОМЕРОВ) ###'КОМПЛЕКТ''2801=<3/7-30-10-10/50>*
5 | БС30-4422-1'168,88##'=36'ШКАФ ПОЖАРНЫЙ НАВЕСНОЙ "ПРЕСТИЖ -03"###'ШТ*
6 | БС300-41734-1#С300-41734'1890#104,9#'=36'КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ ДИАМЕТРОМ 65 ММ 15КЧ892П3###'ШТ''2801=<3/3-40-20-10/40>*
7 | БС300-5677-1'15,14##'=36'ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ Д=65Х50###'ШТ*
8 | БС530-17889-1'5,89##'=36'МУФТА ДЛЯ ПЕРЕХОДА ОТ СТ. ТРУБЫ К ПП Д=15/Д=20Х3,4###'ШТ*
9 | БС530-17889-2'7,26##'=36'МУФТА ДЛЯ ПЕРЕХОДА ОТ СТ. ТРУБЫ К ПП Д=20/Д=25###'ШТ*
10 | РМ020130#М021141=?.1,1*
11 | П'СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИНЯТЫ ЗА АНАЛОГ И БУДУТ УТОЧНЕНЫ ВО ВРЕМЯ ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ*
12 | П'ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ*
13 | Е16-22-1'1'Ж1'УСТАНОВКА ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА МЕСТО МОНТАЖА СОБРАННЫМИ В БЛОКИ, С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ ДИАМЕТРОМ ВВОДА ДО 65 ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40 ММ'УЗЕЛ''*
14 | С300-48100-5'1*
15 | Е18-21-4'1''УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ'ФИЛЬТР''*
16 | Е16-15-2'3''УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ'ШТ''*
17 | С300-47490'3*
18 | Е65-78-1'10''ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ'100ШТ''*
19 | С300-93200'10*
20 | С300-47486'1*
21 | С300-14162'1*
22 | С300-48607'2*
23 | С300-51516-1'1*
24 | Ж3-10-15'ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ПОЖАРНЫЙ КРАН.'ШТ (КОМПЛ.)*
25 | П'ПОЖАРНЫЙ КРАН*
26 | Е16-20-1'8'Ж1/300-26110/300-60902-1'УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ'ШТ''*
27 | С300-14187-3'8*
28 | С300-26110'16*
29 | С300-26118'8*
30 | С300-60902-1'8*
31 | Е9-330-2'8''УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЖАРНЫХ КРАНОВ ШКАФОВ: ВСТРОЕННЫХ'10ШТ''*
32 | С30-4422-1'8*
33 | Ж3-10-10'ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ'М*
34 | С300-47429'1*
35 | С300-47430'1*
36 | С300-47431'1*
37 | Е16-33-6'40'Ж100/103-5400'ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 65 ММ'100М''*
38 | С103-5500'40,72*
39 | Е16-33-6'29'Ж100'ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 50 ММ'100М''*
40 | Е16-33-1'2'Ж100'ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15 ММ'100М''*
41 | Е16-33-2'1''ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 20 ММ'100М''*
42 | Е16-33-3'7''ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ'100М''*
43 | Е16-29-1'39''ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ'100М''*
44 | Е16-29-2'40''ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ'100М''*
45 | Е16-41-5'8'300-48604/М351307#М331620'ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ'100М''*
46 | Е16-63-2'8''ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ'100М''*
47 | Е16-65-2'8''ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ'100М''*
48 | Е16-41-6'7'300-48604/М351307#М331620'ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ'100М''*
49 | Е16-63-3'7''ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ'100М''*
50 | Е16-65-3'7''ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ'100М''*
51 | Е16-48-1'15''УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ'100М''*
52 | С530-17441-3'8*
53 | С530-17441-4'7*
54 | П'ГИЛЬЗЫ*
55 | Е16-32-7'2''УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 65 ММ'ШТ''*
56 | Е16-32-6'6''УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ'ШТ''*
57 | Е16-32-2'4''УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ'ШТ''*
58 | Е16-32-1'2''УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 15 ММ'ШТ''*
59 | С103-2200'0,67*
60 | С103-2000'1,32*
61 | С103-1500'0,76*
62 | С103-1300'0,52*
63 | Е13-26-6'0,8''ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115'100М2''*
64 | П'КРЕПЛЕНИЕ*
65 | С300-48206'20*
66 | С300-48213'2*
67 | С300-48217'20*
68 | С300-48206'15*
69 | С300-48212'1,5*
70 | С300-48217'15*
71 | С300-48203'4*
72 | С300-48212'0,4*
73 | С300-48217'4*
74 | С300-48202'1*
75 | С300-48212'0,1*
76 | С300-48217'1*
77 | С300-48201'2*
78 | С300-48212'0,2*
79 | С300-48217'2*
80 | П'КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ *
81 | Е16-20-3'1''УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ'ШТ''*
82 | С300-14187-21'1*
83 | С300-26110'1*
84 | С300-60901'10*
85 | С300-14162'1*
86 | С300-47415'1*
87 | Ж3-10-12'ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ'М*
88 | Е26-150-4'69'Ж10'ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 45ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40ММ'10М''*
89 | С104-1738-74'29*
90 | С104-1738-77'40*
91 | Е26-150-1'10'Ж10'ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40ММ'10М''*
92 | С104-1738-65'7*
93 | С104-1738-64'1*
94 | С104-1738-63'2*
95 | С104-9032'4*
96 | П'*
97 | С300-5677-1'1*
98 | С530-21300'1*
99 | С530-17889-1'1*
100 | С530-17889-2'1*
101 | С300-47429'1*
102 | Ж3-10-40'ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ'100М*
103 | Е46-31-1'15'Ж1'ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2'100МБОР.''*
104 | L*