## 201-1-2-T0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ АВТОГАРАЖА С УСТРОЙСТВОМ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В БРАГИНСКОМ РГС ПУ "РЕЧИЦАГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ : Г.П. БРАГИН, УЛ. ЧЕЛИДЗЕ, 41А
КОД ОБЪЕКТА: 5451/20
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ АВТОГАРАЖА С УСТРОЙСТВОМ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 5451/20
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 2
(НОРМЫ 2017г.)
ОТОПЛЕНИЕ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2020г.
№ П/П | ТЕКСТ
1 | 2
1 | L3'201'1'2'S0R1R4T0B0'2'1'ОТОПЛЕНИЕ''ДРОБЫШЕВСКАЯ'ДРОБЫШЕВСКАЯ*
2 | Ж3-20'ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ'ШТ*
3 | БС300-6188-8К'24,77##'=36'ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН ПРЯМОЙ С ТОЧНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКОЙ Д=15###'ШТ*
4 | БС300-6188-6К'22,26##'=36'ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН УГЛОВОЙ Д=15###'ШТ*
5 | БС300-45511-1'42,15##'=36'БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЕКЦИОННЫЙ РАДИАТОР Н=500 С МОНТАЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ И РЕГУЛИРУЕМЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ BASE 500 RIFAR###'СЕКЦ*
6 | БС300-45512-1'36,22##'=36'БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЕКЦИОННЫЙ РАДИАТОР Н=261 ММ С МОНТАЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ И РЕГУЛИРУЕМЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ###'СЕКЦ*
7 | БС300-58700-1#С300-58700'45,01#3,59#'=36'РЕГИСТРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ НИТКИ 65 ММ ###'М''2801=<3/2-110-10/20>*
8 | РМ020130#М021141=?.1,1*
9 | П'СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИНЯТЫ ЗА АНАЛОГ И БУДУТ УТОЧНЕНЫ ВО ВРЕМЯ ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ*
10 | П'ОТОПЛЕНИЕ*
11 | Е18-26-2'32,105'300-46900/300-47485/300-48600'УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ВЫСОТОЙ 500 ММ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ'100 КВТ''*
12 | С300-45511-1'60*
13 | Е18-26-1'0,3'300-46900/300-47485/300-48600'УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ВЫСОТОЙ 350 ММ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ'100 КВТ''*
14 | С300-45512-1'3*
15 | С300-47485'18'Ж1*
16 | С300-6188-6К'15'Ж1*
17 | С300-6188-8К'4'Ж1*
18 | С300-41767'19'Ж1*
19 | Е18-9-6'4''УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ, ДИАМЕТРОМ НИТКИ 65 ММ'100М ТРУ''*
20 | С300-58700-1'4*
21 | Е18-22-5'9''УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ'КОМПЛЕКТ''*
22 | С300-47400'9'Ж1*
23 | С300-47430'6'Ж1*
24 | С300-47429'2'Ж1*
25 | С300-47430'18'Ж1*
26 | Е16-6-4'4,5''ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ'100М''*
27 | Е16-6-3'40''ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ'100М''*
28 | Е16-6-2'60''ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ'100М''*
29 | Е16-6-1'190''ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ'100М''*
30 | Е16-29-1'294,5''ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ'100М''*
31 | Е16-31-1'110''УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ'100КРЕПЛ''*
32 | С300-48604'44*
33 | Е13-16-6'21,6''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021'100М2''*
34 | Е13-16-10'21,6''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ЛАКОМ БТ-577'100М2''*
35 | Ж3-20'ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ'М*
36 | Е26-150-4'4,5'Ж10'ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 45ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40ММ'10М''*
37 | С104-1738-39'4,5*
38 | Е26-150-2'40'Ж10'ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40ММ'10М''*
39 | С104-1738-37'40*
40 | Е26-150-1'48'Ж10'ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40ММ'10М''*
41 | С104-1738-35'16*
42 | С104-1738-33'32*
43 | L*