## 201-1-4-T0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ АВТОГАРАЖА С УСТРОЙСТВОМ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В БРАГИНСКОМ РГС ПУ "РЕЧИЦАГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ : Г.П. БРАГИН, УЛ. ЧЕЛИДЗЕ, 41А
КОД ОБЪЕКТА: 5451/20
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ АВТОГАРАЖА С УСТРОЙСТВОМ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 5451/20
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 4
(НОРМЫ 2017г.)
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ УСТАНОВКИ П1
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2020г.
№ П/П | ТЕКСТ
1 | 2
1 | L3'201'1'4'S0R1R4T0B0'2'1'ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ УСТАНОВКИ П1''ДРОБЫШЕВСКАЯ'ДРОБЫШЕВСКАЯ*
2 | Ж3-30'ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ УСТАНОВКИ П1'М*
3 | БС300-42557-1'12,99##'=36'РЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ ДЛЯ БАЙПАСА Д=20###'ШТ*
4 | РМ020130#М021141=?.1,1*
5 | П'СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИНЯТЫ ЗА АНАЛОГ И БУДУТ УТОЧНЕНЫ ВО ВРЕМЯ ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ*
6 | С300-92541'1*
7 | С300-41761'1*
8 | С300-42557-1'1*
9 | С300-47430'4*
10 | С300-47429'1*
11 | Ц12-698-1'8''БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА'100ШТ''*
12 | С534-40000'8*
13 | С300-47487'8*
14 | Ц12-698-4'4''ЗАКЛАДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ПРИБОРОВ-ПРИЖИМОВ'100ШТ''*
15 | Е18-22-5'4''УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ'КОМПЛЕКТ''*
16 | С300-47400'4*
17 | Е16-6-2'70'Ж100'ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ'100М''*
18 | Е16-29-1'70''ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ'100М''*
19 | Е16-31-1'35''УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ'100КРЕПЛ''*
20 | С300-48604'14*
21 | Е13-16-6'5,6''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021'100М2''*
22 | Е13-16-10'5,6''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ЛАКОМ БТ-577'100М2''*
23 | Ж3-20'ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ'М*
24 | Е26-150-1'70'Ж10'ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40ММ'10М''*
25 | С104-1738-35'70*
26 | L*