| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | : МОДЕРНИЗАЦИЯ СКЛАДА ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ЗАПАСА ВОДЫ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ЖЛОБИНСКИЙ РАЙОН,МАЙСКОГО С/С, ВБЛИЗИ Д.МАЛЫЕ КОЗЛОВИЧИ |
| --- | --- |
| КОД ОБЪЕКТА | : 02/21 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : МОДЕРНИЗАЦИЯ СКЛАДА ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ЗАПАСА ВОДЫ, РАСПОЛЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ЖЛОБИНСКИЙ Р-Н, МАЙСКОГО С/С, ВБЛИЗИ Д. МАЛЫЕ КОЗЛОВИЧИ |
| ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : 1 |
| КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ | : |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДА РЕСУРСОВ  № : 1

(нормы 2017г.)

на БЛАГОУСТРОЙСТВО

| Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ж7-10 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА. | М2 0.0000 |  |  |  |
| 1-1 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 48 |
| 1-3 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ/ЧАС | 22 |
| БС412-1500-1 |  |  | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ ПЛОТНОСТЬЮ 1.6Т/М3 | Т | 417 |
| М010312 |  |  | ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 5.148 |
| М060247 |  |  | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 0,5 М3 | МАШ.-Ч | 3.65284 |
| М070148 |  |  | БУЛЬДОЗЕРЫ 59 (80) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 2.95336 |
| М070149 |  |  | БУЛЬДОЗЕРЫ 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 1.13498 |
| М120202 |  |  | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 4.81 |
| М120711 |  |  | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т | МАШ.-Ч | 5.148 |
| М120910 |  |  | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т | МАШ.-Ч | 1.612 |
| М121601 |  |  | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 2.028 |
| М331617 |  |  | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.-Ч | 0.04 |
| М331621 |  |  | ПИЛА МЕХАНИЧЕСКАЯ | МАШ.-Ч | 0.0076 |
| 4/1-5-20-20-10/20 С412-1290-3 |  |  | ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ МАРКИ 800,2 КЛАССА,ФРАКЦИИ 20-80 ММ | М3 | 0.00402 |
| 1/60-80-10-15/5 С412-9003 |  |  | ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ | М3 | 0.38 |
| 1/10-280-20/40 С412-9005 |  |  | ВОДА | М3 | 13 |
| Ж7-20 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК. | М2 0.0000 |  |  |  |
| 1-1 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 67 |
| 1-3 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ/ЧАС | 20 |
| БС412-1283-3 |  |  | ШЛАК ДРОБЛЕНЫЙ ОТ20 ДО 70ММ (2/3 ВСЕГО ОБЪМА) ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО СТБ 1957-2009 | Т | 48.6 |
| БС412-1283-4 |  |  | ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ШЛАКОВАЯ С5 (1/3 ОТ ВСЕГО ОБЪЕМА) ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО СТБ 1957-2009 | Т | 24.3 |
| М070149 |  |  | БУЛЬДОЗЕРЫ 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 1.134 |
| М120202 |  |  | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 0.8667 |
| М120906 |  |  | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ.-Ч | 3.4668 |
| М120907 |  |  | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т | МАШ.-Ч | 7.0551 |
| М120910 |  |  | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т | МАШ.-Ч | 0.2511 |
| М121601 |  |  | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 5.63027 |
| М331617 |  |  | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.-Ч | 1.70352 |
| 1/10-200-15/35 С101-128902 |  |  | ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ | 10 М2 | 2.002 |
| 7/9-10/10 С117-1400 |  |  | МАСТИКА БИТУМНО-ЭЛАСТОМЕРНАЯ МГБЭ-Ш-75 ДЛЯ ЗАЛИВКИ ШВОВ В ДОРОЖНОМ ПОКРЫТИИ | Т | 0.02366 |
| 2/50-35-10/10 С203-49802 |  |  | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ | М2 | 1.6835 |
| 4/1-5-40-10-10/10 С412-1500 |  |  | ПЕСОК ОБОГАЩЕННЫЙ | М3 | 7.28 |
| 1/10-280-20/40 С412-9005 |  |  | ВОДА | М3 | 35.231 |
| 4/1-4-10-20-90/1340 С414-1009-71 |  |  | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ,КЛАССА С25/30,F200,W6 | М3 | 27.846 |
| Ж7-40 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.ОГРАЖДЕНИЯ. | М 0.0000 |  |  |  |
| 1-1 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 166 |
| 1-3 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ/ЧАС | 19 |
| М021141 |  |  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | МАШ.-Ч | 16.121696 |
| М040502 |  |  | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 5.468848 |
| М050401 |  |  | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН | МАШ.-Ч | 0.19344 |
| М060337 |  |  | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 0,25 М3 | МАШ.-Ч | 0.13712 |
| М091500 |  |  | ЯМОКОПАТЕЛИ | МАШ.-Ч | 0.272888 |
| М110907 |  |  | ВИБРАТОРЫ | МАШ.-Ч | 3.5336 |
| М331617 |  |  | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.-Ч | 2.36917 |
| М340601 |  |  | ПИСТОЛЕТ РАСПЫЛИТЕЛЬ | МАШ.-Ч | 0.19344 |
| 1/10-260-1-1/3 С101-115000 |  |  | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (А240), ДИАМЕТРОМ 10 ММ | Т | 0.0543 |
| 1/10-230-20-5/540 С101-129200 |  |  | УАЙТ-СПИРИТ | Т | 0.0001302 |
| 1/10-140-40/45 С101-150500 |  |  | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ | Т | 0.002814 |
| 1/10-140-40/195 С101-153000 |  |  | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0.00047 |
| 1/10-260-210-1/25 С101-81100 |  |  | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ | Т | 0.00028 |
| С101-873010 |  |  | СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ПЛЕТЕНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N45 НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ 2,5 ММ | М2 | 42 |
| 1/10-260-30-31/5 С101-97800 |  |  | ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ | Т | 0.0068 |
| 1/55-50-25/85 С113-2100 |  |  | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | Т | 0.000837 |
| 1/10-230-10-10/238 С113-24600 |  |  | ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ | Т | 0.000837 |
| 1/10-230-20-5/45 С113-7700 |  |  | КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А | Т | 0.0001395 |
| С201-63500-1 |  |  | ПРОФИЛЬ 100х100х4 ГОСТ 30245-2003/С255 ГОСТ 27772-88 | Т | 0.206 |
| 4/1-6-10-20-10/50 С413-1036-4 |  |  | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ,МАРКИ 100 | 1000 ШТ | 0.00448 |
| 4/1-4-10-20-90/1340 С414-1009-71 |  |  | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ,КЛАССА С25/30,F200,W6 | М3 | 0.7 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 С414-2004 |  |  | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ,МАРКИ 100 | М3 | 0.00196 |

| Составил | А.И. БАРЫЛЬНИКОВ |
| --- | --- |