| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | : МОДЕРНИЗАЦИЯ СКЛАДА ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ЗАПАСА ВОДЫ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ЖЛОБИНСКИЙ РАЙОН,МАЙСКОГО С/С, ВБЛИЗИ Д.МАЛЫЕ КОЗЛОВИЧИ |
| --- | --- |
| КОД ОБЪЕКТА | : 02/21 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : МОДЕРНИЗАЦИЯ СКЛАДА ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ЗАПАСА ВОДЫ, РАСПОЛЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ЖЛОБИНСКИЙ Р-Н, МАЙСКОГО С/С, ВБЛИЗИ Д. МАЛЫЕ КОЗЛОВИЧИ |
| ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : 1 |
| КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ | : |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДА РЕСУРСОВ  № : 2

(нормы 2017г.)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ж2-20-10-04 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ФУНДАМЕНТЫ.ФУНДАМЕНТЫ -СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.ЛЕНТОЧНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. | М3 0.0000 |  |  |  |
| 1-1 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 188 |
| 1-3 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ/ЧАС | 17 |
| М021141 |  |  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | МАШ.-Ч | 14.92299 |
| М030101 |  |  | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0.04452 |
| М040502 |  |  | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 4.0704 |
| М110102 |  |  | БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 М3 | МАШ.-Ч | 6.627623 |
| М110907 |  |  | ВИБРАТОРЫ | МАШ.-Ч | 6.627623 |
| М331617 |  |  | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.-Ч | 2.65453 |
| 2/10-10/29 С101-123427 |  |  | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240 (A240) ДИАМЕТРОМ 6-10 ММ | Т | 0.135 |
| 1/10-140-40/190 С101-152900 |  |  | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0.00477 |
| 1/10-240-25-35/240 С101-17500-1 |  |  | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 0.8904 |
| 1/10-130-30/103 С101-96200 |  |  | СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж) | Т | 0.017808 |
| 1/10-110-50-15/585 С102-6100 |  |  | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА | М3 | 0.13356 |
| 1/10-160-10/190 С113-12904-12 |  |  | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ | М2 | 41.143 |
| 2/50-35-10/5 С203-49801 |  |  | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ | М2 | 11.766 |
| 2/10-25/10 С204-2711 |  |  | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500 (AТ500С) ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 1.213 |
| 2/10-45/10 С204-2900 |  |  | ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.0053424 |
| 1/10-280-20/40 С412-9005 |  |  | ВОДА | М3 | 0.139495 |
| 4/1-4-10-20-90/1340 С414-1009-71 |  |  | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ,КЛАССА С25/30,F200,W6 | М3 | 32.277 |
| 4/1-4-10-20-40/120 С414-1020 |  |  | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С8/10 (В10) | М3 | 3.68 |

| Составил | А.И. БАРЫЛЬНИКОВ |
| --- | --- |