| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | : МОДЕРНИЗАЦИЯ СКЛАДА ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ЗАПАСА ВОДЫ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ЖЛОБИНСКИЙ РАЙОН,МАЙСКОГО С/С, ВБЛИЗИ Д.МАЛЫЕ КОЗЛОВИЧИ |
| --- | --- |
| КОД ОБЪЕКТА | : 02/21 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : МОДЕРНИЗАЦИЯ СКЛАДА ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ЗАПАСА ВОДЫ, РАСПОЛЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ЖЛОБИНСКИЙ Р-Н, МАЙСКОГО С/С, ВБЛИЗИ Д. МАЛЫЕ КОЗЛОВИЧИ |
| ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : 1 |
| КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ | : |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № : 1

(Локальный сметный расчет)

на  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Составлена в ценах   на 01 июня 2021   г									                               СТОИМОСТЬ  19.887             тыс.руб.

|  |  |  |  | Стоимость: единица измерения/всего, руб. |  |  |  |  |  | Трудо-затра-ты рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Обоснование работ | Наименование видов работ и ресурсов | Единица Измере- ния | Заработ-ная плата рабочих | Эксплуатация машин и механизмов |  | Материалы, изделия, конструкции (оборудова-ние,мебель, инвентарь) | Транс- порт | Общая стоимость |  |
|  |  |  | Количество |  | ВСЕГО | в т.ч. З/плата |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1=86.504(78.64*1.1),70.75; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициенты для ОХР и ОПР 1 ; плановой прибыли 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж7-10. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е1-191-5 (H1) | ВАЛКА С КОРНЯ ДЕРЕВЬЕВ МЯГКИХ ПОРОД, ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 32 СМ | 100 ДЕРЕВЬЕВ 0.01 | 111.43 1.11 | 1.82 0.02 |  |  |  | 113.25 1.13 | 15.580 0.16 |
| 2 | Е68-1-2 (H1) | КОРЧЕВКА ПНЕЙ ТВЕРДЫХ ПОРОД ВРУЧНУЮ ДАВНОСТЬЮ РУБКИ ДО ТРЕХ ЛЕТ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ | 1 ПЕНЬ 1 | 32.34 32.34 | 0.42 0.42 | 0.24 0.24 |  |  | 32.76 32.76 | 5.420 5.42 |
| 3 | Е1-24-1 (H1) | РАЗРАБОТКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 1000М3 0.134 |  | 340.68 45.65 | 87.52 11.73 |  |  | 340.68 45.65 |  |
| 4 | Е1-24-9 (H1) | РАЗРАБОТКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 1000М3 0.134 |  | 315.67 42.30 | 81.09 10.87 |  |  | 315.67 42.30 |  |
| 5 | Е1-17-13 (H1) | РАЗРАБОТКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 1000М3 0.134 | 73.40 9.84 | 1262.66 169.20 | 300.13 40.22 | 0.31 0.04 |  | 1336.37 179.08 | 12.300 1.65 |
| 6 | С310-1-1 (H1) | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 1, КЛАСС ГРУЗА: 1 | Т 214.6 |  |  |  |  | 0.80 171.68 | 0.80 171.68 |  |
| 7 | Е27-14-1 (H1) | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | 100М3 2.6 | 93.81 243.91 | 229.41 596.47 | 42.79 111.25 | 5.30 13.78 |  | 328.52 854.16 | 15.720 40.87 |
| 8 | С310-13-1 (H1) | ПЕРЕВОЗКА ПЕСКА ПЛОТНОСТЬЮ 1.6Т/М3, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 13, КЛАСС ГРУЗА: 1 | Т 417 |  |  |  |  | 3.81 1588.77 | 3.81 1588.77 |  |
| 9 | БС412-1500-1 (H26) | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ ПЛОТНОСТЬЮ 1.6Т/М3 | Т 417 |  |  |  | 9.12 3803.04 |  | 9.12 3803.04 |  |
|  |  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ |  | 287 | 854 | 174 | 3817 | 1760 | 6718 | 48 |
|  |  | ОХР и ОПР с к = 1.1 |  |  |  |  |  |  | 399 |  |
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  | 326 |  |
|  |  | ИТОГО ПО ПТМ |  |  |  |  |  |  | 7443 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ |  |  |  |  |  |  | 48 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| Ж7-20. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Е27-14-4 (H1) | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ ШЛАКОВОГО ТОЛЩ. 17СМ | 100М3 0.405 | 144.36 58.47 | 984.60 398.76 | 266.08 107.76 | 7.42 3.01 |  | 1136.38 460.24 | 24.190 9.80 |
| 11 | БС412-1283-3 (H26) | ШЛАК ДРОБЛЕНЫЙ ОТ20 ДО 70ММ (2/3 ВСЕГО ОБЪМА) ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО СТБ 1957-2009 | Т 48.6 |  |  |  | 5.58 271.19 |  | 5.58 271.19 |  |
| 12 | БС412-1283-4 (H26) | ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ШЛАКОВАЯ С5 (1/3 ОТ ВСЕГО ОБЪЕМА) ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО СТБ 1957-2009 | Т 24.3 |  |  |  | 4.76 115.67 |  | 4.76 115.67 |  |
| 13 | С310-45-1 (H1) | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 45, КЛАСС ГРУЗА: 1 | Т 72.9 |  |  |  |  | 11.71 853.66 | 11.71 853.66 |  |
| 14 | Е27-39-17 (H1) | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ | 1000М2 0.182 | 2221.81 404.37 | 1171.96 213.30 | 255.83 46.56 | 25806.97 4696.87 | 4051.27 737.33 | 33252.01 6051.87 | 344.280 62.66 |
| 15 | Е27-39-18 (H1) к=-5 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА КАЖДЫЙ 1 СМ | 1000М2 0.182 | -219.95 -40.03 | -3.70 -0.67 | -2.10 -0.38 | -6197.85 -1128.01 | -996.00 -181.27 | -7417.50 -1349.98 | -30.450 -5.54 |
|  |  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ |  | 423 | 611 | 154 | 3959 | 1410 | 6403 | 67 |
|  |  | ОХР и ОПР с к = 1.1 |  |  |  |  |  |  | 499 |  |
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  | 408 |  |
|  |  | ИТОГО ПО ПТМ |  |  |  |  |  |  | 7310 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ |  |  |  |  |  |  | 67 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| Ж7-40. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.ОГРАЖДЕНИЯ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Е7-24-8 (H1) к=0.8 | ДЕМОНТАЖ УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТКИ ВЫСОТОЙ ДО 1,7 М | 100М 0.189 | 1182.21 223.44 | 558.82 105.62 | 163.79 30.96 |  |  | 1741.03 329.06 | 175.272 33.13 |
| 17 | Е7-25-1 (H1) к=0.8 | ДЕМОНТАЖ УСТРОЙСТВО ВОРОТ РАСПАШНЫХ С УСТАНОВКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЛБОВ | 100ШТ 0.01 | 11211.49 112.11 | 2728.02 27.28 | 766.86 7.67 |  |  | 13939.51 139.39 | 1552.160 15.52 |
| 18 | Е7-24-8 (H1) | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД (БУ) ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТКИ ВЫСОТОЙ ДО 1,7 М | 100М 0.189 | 1477.76 279.30 | 698.53 132.02 | 204.74 38.70 | 56.11 10.60 | 7.93 1.50 | 2240.33 423.42 | 219.090 41.41 |
| 19 | Е7-24-8 (H1) | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТКИ ВЫСОТОЙ ДО 1,7 М | 100М 0.28 | 1477.76 413.77 | 706.23 197.74 | 204.74 57.33 | 64.62 18.09 | 8.91 2.49 | 2257.52 632.09 | 219.090 61.35 |
| 20 | С201-63500-1 (H37) | ПРОФИЛЬ 100х100х4 ГОСТ 30245-2003/С255 ГОСТ 27772-88 | Т 0.206 |  |  |  | 3548.55 731.00 | 215.40 44.37 | 3763.95 775.37 |  |
| 21 | С414-1009-71 (H51) | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ,КЛАССА С25/30,F200,W6 | М3 0.7 |  |  |  | 120.54 84.38 | 19.39 13.57 | 139.93 97.95 |  |
| 22 | С101-97800 (H37) | ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ | Т 0.0068 |  |  |  | 3224.36 21.93 | 195.72 1.33 | 3420.08 23.26 |  |
| 23 | С101-873010 (H13) | СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ПЛЕТЕНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N45 НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ 2,5 ММ | М2 42 |  |  |  | 8.20 344.40 | 1.16 48.72 | 9.36 393.12 |  |
| 24 | С101-115000 (H37) | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (А240), ДИАМЕТРОМ 10 ММ | Т 0.0543 |  |  |  | 2179.79 118.36 | 132.31 7.18 | 2312.10 125.54 |  |
| 25 | Е13-16-6 (H1) | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 100М2 0.093 | 48.10 4.47 | 3.00 0.28 | 0.12 0.01 | 33.66 3.13 | 4.76 0.44 | 89.52 8.32 | 6.290 0.58 |
| 26 | Е13-26-6 (H1) | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | 100М2 0.093 | 30.33 2.82 | 1.81 0.17 | 0.12 0.01 | 45.77 4.26 | 6.47 0.60 | 84.38 7.85 | 4.370 0.41 |
| 27 | Е7-25-2 (H1) | УСТРОЙСТВО ВОРОТ (Б/У) РАСПАШНЫХ С УСТАНОВКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И БЕТОННЫХ СТОЛБОВ | 100ШТ 0.01 | 9920.28 99.20 | 5598.81 55.99 | 1594.30 15.94 | 203.37 2.03 | 28.76 0.29 | 15751.22 157.51 | 1373.400 13.73 |
|  |  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ |  | 1135 | 519 | 151 | 1338 | 120 | 3112 | 166 |
|  |  | ОХР и ОПР с к = 1.1 |  |  |  |  |  |  | 1112 |  |
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  | 910 |  |
|  |  | ИТОГО ПО ПТМ |  |  |  |  |  |  | 5134 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ |  |  |  |  |  |  | 166 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 19887 |  |
|  |  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  | 14283 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |  |  |  |  |  |  | 1845 |  |
|  |  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  |  |  |  |  |  | 1985 |  |
|  |  | в т.ч. З/ПЛАТА |  |  |  |  |  |  | 479 |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  | 3624 |  |
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  | 3175 |  |
|  |  | ОХР и ОПР 1.1*78.64% |  |  |  |  |  |  | 2010 |  |
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 70.75% |  |  |  |  |  |  | 1644 |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ МЕСТНЫЕ |  |  |  |  |  |  | 4190 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  | 4190 |  |
|  |  | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |  |  | 924 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  | 871 |  |
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  | 53 |  |
|  |  | СМЕСИ ТОВАРНЫЕ |  |  |  |  |  |  | 98 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  | 84 |  |
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  | 393 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  | 344 |  |
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  | 49 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ |  |  |  |  |  |  | 281 |  |
|  |  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ |  |  |  |  |  |  | 3.8 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
|  |  | В С Е Г О |  |  |  |  |  |  | 19887 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |  |  |  |  |  |  | 1845 |  |
|  |  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  |  |  |  |  |  | 1984 |  |
|  |  | в т.ч. З/ПЛАТА |  |  |  |  |  |  | 479 |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  | 9114 |  |
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  | 3290 |  |
|  |  | ОХР и ОПР |  |  |  |  |  |  | 2010 |  |
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  | 1644 |  |

| Составил | А.И. БАРЫЛЬНИКОВ |
| --- | --- |