| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | : МОДЕРНИЗАЦИЯ СКЛАДА ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ЗАПАСА ВОДЫ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ЖЛОБИНСКИЙ РАЙОН,МАЙСКОГО С/С, ВБЛИЗИ Д.МАЛЫЕ КОЗЛОВИЧИ |
| --- | --- |
| КОД ОБЪЕКТА | : 02/21 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : МОДЕРНИЗАЦИЯ СКЛАДА ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ЗАПАСА ВОДЫ, РАСПОЛЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ЖЛОБИНСКИЙ Р-Н, МАЙСКОГО С/С, ВБЛИЗИ Д. МАЛЫЕ КОЗЛОВИЧИ |
| ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : 1 |
| КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ | : |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № : 3

(Локальный сметный расчет)

на  ОБОРУДОВАНИЕ

Составлена в ценах   на 01 июня 2021   г									                               СТОИМОСТЬ  34.922             тыс.руб.

|  |  |  |  | Стоимость: единица измерения/всего, руб. |  |  |  |  |  | Трудо-затра-ты рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Обоснование работ | Наименование видов работ и ресурсов | Единица Измере- ния | Заработ-ная плата рабочих | Эксплуатация машин и механизмов |  | Материалы, изделия, конструкции (оборудова-ние,мебель, инвентарь) | Транс- порт | Общая стоимость |  |
|  |  |  | Количество |  | ВСЕГО | в т.ч. З/плата |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H6=42.284(38.44*1.1),37.30; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициенты для ОХР и ОПР 1 ; плановой прибыли 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж3-50-12. ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ц18-1-27 (H6) | АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА, МОНТАЖ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ, МАССОЙ 18,9 Т | ШТ 3 | 681.51 2044.53 | 903.96 2711.88 | 124.68 374.04 | 293.48 880.44 | 17.06 51.18 | 1896.01 5688.03 | 98.200 294.60 |
| 2 | 101-11019-1 (H14) | РЕЗЕРВУАРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОДНОСТЕННЫЕ НАЗЕМНОГО И ПОДЗЕМНОГО ТИПА С АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ,ОБЪЕМ ОТ 5 ДО 100 М3 НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ Б/У | ШТ 3 |  |  |  | 9102.72 27308.16 |  | 9102.72 27308.16 |  |
|  |  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ |  | 2045 | 2712 | 374 | 28189 | 51 | 32997 | 295 |
|  |  | ОХР и ОПР с к = 1.1 |  |  |  |  |  |  | 1023 |  |
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  | 902 |  |
|  |  | ИТОГО ПО ПТМ |  |  |  |  |  |  | 34922 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ |  |  |  |  |  |  | 295 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |  |  |  |  |  |  | 42 |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 34922 |  |
|  |  | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  | 7613 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |  |  |  |  |  |  | 2045 |  |
|  |  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  |  |  |  |  |  | 2712 |  |
|  |  | в т.ч. З/ПЛАТА |  |  |  |  |  |  | 374 |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  | 880 |  |
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  | 51 |  |
|  |  | ОХР и ОПР 1.1*38.44% |  |  |  |  |  |  | 1023 |  |
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 37.30% |  |  |  |  |  |  | 902 |  |
|  |  | ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ |  |  |  |  |  |  | 27308 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  | 27308 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ |  |  |  |  |  |  | 295 |  |
|  |  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |  |  |  |  |  |  | 42 |  |
|  |  | В С Е Г О |  |  |  |  |  |  | 34922 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |  |  |  |  |  |  | 2045 |  |
|  |  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  |  |  |  |  |  | 2712 |  |
|  |  | в т.ч. З/ПЛАТА |  |  |  |  |  |  | 374 |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  | 881 |  |
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  | 51 |  |
|  |  | ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  | 27308 |  |
|  |  | ОХР и ОПР |  |  |  |  |  |  | 1023 |  |
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  | 902 |  |

| Составил | А.И. БАРЫЛЬНИКОВ |
| --- | --- |