| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | : УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ С ОГРАЖДЕНИЕМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ ШИН И МЕТАЛЛОЛОМА НА ТЕРРИТОРИИ ДОБРУШСКОГО РГС ПУ «ГОМЕЛЬГАЗ» |
| --- | --- |
| КОД ОБЪЕКТА | : 3/20 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ С ОГРАЖДЕНИЕМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ ШИН И МЕТАЛЛОЛОМА НА ТЕРРИТОРИИ ДОБРУШСКОГО РГС ПУ «ГОМЕЛЬГАЗ» |
| ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : 1 |
| КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ | : |

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ № : 1

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (НАВЕС)

Составлена в ценах  на 01 мая 2020   г.

| № п/п | Обоснование | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость , руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | единицы | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 73 |  |  |
| 2 | 1-3 | ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ/ЧАС | 3 |  |  |
|  |  | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 3 | М021141 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | МАШ.-Ч | 2.422282 | 27.27 | 66.06 |
| 4 | М030101 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0.003344 | 24.77 | 0.08 |
| 5 | М031004 | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 28 М | МАШ.-Ч | 0.28215 | 44.54 | 12.57 |
| 6 | М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 6.23596 | 2.56 | 15.96 |
| 7 | М041000 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | МАШ.-Ч | 0.1302 | 5.12 | 0.67 |
| 8 | М041400 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ | МАШ.-Ч | 0.00472 | 2.73 | 0.01 |
| 9 | М050401 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН | МАШ.-Ч | 0.3892 | 1.24 | 0.48 |
| 10 | М060337 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 0,25 М3 | МАШ.-Ч | 0.0008 | 23.26 | 0.02 |
| 11 | М110102 | БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 М3 | МАШ.-Ч | 0.411176 | 0.28 | 0.12 |
| 12 | М110907 | ВИБРАТОРЫ | МАШ.-Ч | 0.411176 | 0.56 | 0.23 |
| 13 | М134041 | ШУРУПОВЕРТ | МАШ.-Ч | 1.6488 | 0.52 | 0.86 |
| 14 | М330201 | МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.64428 | 0.36 | 0.23 |
| 15 | М330301 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.0112 | 0.55 | 0.01 |
| 16 | М331615 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 2.9632 | 0.19 | 0.56 |
| 17 | М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.-Ч | 0.77398 | 10.37 | 8.03 |
| 18 | М340601 | ПИСТОЛЕТ РАСПЫЛИТЕЛЬ | МАШ.-Ч | 0.3892 | 0.79 | 0.31 |
|  |  | ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  | 106 |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ,КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |
| 19 | С101-10000-1 | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ 1.1.м20Х710.Вст3пс ГОСТ 24379.1-2012 | Т | 0.0168 | 1710.00 | 28.73 |
| 20 | 1/10-240-10-10/130 С101-10110 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т | 0.0006897 | 3162.13 | 2.18 |
| 21 | 1/10-260-170-4/18 С101-102600 | ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС | Т | 0.00148313 | 2899.44 | 4.30 |
| 22 | 1/10-240-15/400 С101-11602-25 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПРЕССШАЙБОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА | КГ | 0.696 | 14.39 | 10.02 |
| 23 | 1/10-260-30-31/1 С101-123415 | ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ | Т | 0.0001848 | 1514.58 | 0.28 |
| 24 | 1/10-230-20-5/540 С101-129200 | УАЙТ-СПИРИТ | Т | 0.00057008 | 2590.44 | 1.48 |
| 25 | 1/10-150-15/5 С101-149004 | ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ | КГ | 0.0144 | 10.50 | 0.15 |
| 26 | 1/10-240-45-20/100 С101-149005 | САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8Х29 ММ | 1000 ШТ | 0.0836 | 38.60 | 3.23 |
| 27 | 1/10-240-45-20/150 С101-149007 | САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8Х80 ММ | 1000 ШТ | 0.0236 | 64.01 | 1.51 |
| 28 | 1/10-140-40/100 С101-151400 | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.00061048 | 2450.00 | 1.50 |
| 29 | 1/10-140-40/125 С101-151800 | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э50А ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.00056 | 2650.00 | 1.48 |
| 30 | 1/10-140-40/190 С101-152900 | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0.00065782 | 3282.67 | 2.16 |
| 31 | 1/10-140-40/195 С101-153000 | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0.0002 | 2805.51 | 0.56 |
| 32 | 1/10-230-60-40-20/20 С101-160833 | ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО/НАРУЖНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ СЕЧЕНИЕМ 75Х75 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ТИП ПОКРЫТИЯ ПОЛИЭСТЕР АЛЮМОЦИНК, АЛЮМОЦИНК, ВИКИНГ, ПЛАСТИЗОЛ, PRISMA, CLOUDY, PDVF | М | 6 | 4.09 | 24.54 |
| 33 | 1/10-240-25-35/240 С101-17500-1 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 1.080232 | 2.06 | 2.23 |
| 34 | 1/10-240-35/30 С101-24301 | ЗАКЛЕПКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО НАСТИЛА И РАЗНООБРАЗНЫХ ЛИСТОВ | Т | 0.0000276 | 7903.88 | 0.22 |
| 35 | 1/10-135-20/60 С101-32400 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 0.4032 | 2.41 | 0.97 |
| 36 | 1/10-230-5-55/5 С101-48505 | КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400МЛ | ШТ | 0.0708 | 6.77 | 0.48 |
| 37 | 1/10-115-25/180 С101-63604 | ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ | М | 12.39 | 5.29 | 65.54 |
| 38 | 1/10-135-20/40 С101-6400-1 | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б | М3 | 0.08064 | 22.15 | 1.79 |
| 39 | 1/10-260-200/11 С101-79700 | КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ | Т | 0.00002154 | 1350.00 | 0.03 |
| 40 | 1/10-115-20-10/47 С101-82881-10 | ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА С-21-1000 ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ | М2 | 15.852 | 9.99 | 158.36 |
| 41 | 1/10-170-10/15 С101-86721 | СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3ММ | ШТ | 0.1416 | 2.42 | 0.34 |
| 42 | 1/10-130-30/103 С101-96200 | СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж) | Т | 0.0009408 | 1880.00 | 1.77 |
| 43 | 1/10-110-50-5/85 С102-2300 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА | М3 | 0.0010021 | 221.58 | 0.22 |
| 44 | 1/10-110-50-15/545 С102-5300 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА | М3 | 0.000768 | 143.59 | 0.11 |
| 45 | 1/10-110-50-15/585 С102-6100 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА | М3 | 0.015636 | 189.87 | 2.97 |
| 46 | С10207-1 | НАСТИЛ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ П-ТРП-57-750Х12000/0,8-О ПО СТБ 1382-2003 | М2 | 26 | 15.52 | 403.52 |
| 47 | 1/25-400-2/20 С110-900 | БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9 | Т | 0.00038077 |  |  |
| 48 | 1/10-160-10/190 С113-12904-12 | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ | М2 | 2.1494 | 0.50 | 1.07 |
| 49 | 1/10-230-20-5/215 С113-15600 | РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4 | Т | 0.00004543 | 2812.32 | 0.13 |
| 50 | 1/55-50-25/85 С113-2100 | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | Т | 0.00082131 | 2938.29 | 2.41 |
| 51 | 1/10-230-10-10/238 С113-24600 | ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ | Т | 0.0036648 | 3893.13 | 14.27 |
| 52 | 1/10-230-10-10/241 С113-24600-9 | ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ | КГ | 0.0418 | 3.87 | 0.16 |
| 53 | 1/10-230-10-10/120 С113-24604 | ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-1217ВЭ, БЕЛАЯ | Т | 0.000054 | 3490.00 | 0.19 |
| 54 | 1/10-230-20-5/45 С113-7700 | КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А | Т | 0.0000906 | 2902.99 | 0.26 |
| 55 | 2/20-40-35/45 С201-62000 | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ | Т | 0.9584 | 2417.00 | 2316.45 |
| 56 | 2/20-40-35/45 С201-62000-1 | ПРОФИЛЬ СТАЛЬНОЙ ГНУТЫЙ ЗАМКНУТЫЙ СВАРНОЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПП 60Х40Х3 | Т | 0.1404 | 1270.00 | 178.31 |
| 57 | 2/50-35-10/5 С203-49801 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ | М2 | 0.62818 | 11.10 | 6.97 |
| 58 | 2/10-25/5 С204-2710 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500 (AТ500С) ДИАМЕТРОМ 10 ММ | Т | 0.052 | 1627.59 | 84.63 |
| 59 | 2/10-25/10 С204-2711 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500 (AТ500С) ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0.016 | 1603.34 | 25.65 |
| 60 | 2/10-45/10 С204-2900 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.0002842 | 1866.38 | 0.53 |
| 61 | 2/10-10/25 С204-500 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240 (A240) ДИАМЕТРОМ 14 ММ | Т | 0.001512 | 1598.82 | 2.42 |
| 62 | 1/10-280-20/40 С412-9005 | ВОДА | М3 | 0.008078 | 1.07 | 0.01 |
| 63 | 4/1-6-10-20-10/50 С413-1036-4 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ,МАРКИ 100 | 1000 ШТ | 0.00037 | 263.34 | 0.10 |
| 64 | 4/1-4-10-20-90/10 С414-1103-50 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ,КЛАССА С8/10,F50 | М3 | 0.2652 | 85.57 | 22.69 |
| 65 | 4/1-4-10-20-90/1370 С414-1107-458 | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С20/25 (В25) F100, W4 | М3 | 1.154284 | 102.52 | 118.34 |
| 66 | 4/1-4-20-20-10-10/10 С414-2001 | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ,МАРКИ 25 | М3 | 0.00015 | 50.14 | 0.01 |
| 67 | 1/10-240-50-16/15 С552-5003 | ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 6 ММ | КГ | 0.0408 | 4.25 | 0.17 |
| 68 | 1/10-180-5/85 С552-804-1 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230Х6Х22 | ШТ | 0.0056 | 2.87 | 0.02 |
|  |  | ИТОГО МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ,КОНСТРУКЦИИ |  |  |  | 3495 |
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  | 300 |

| Составил | А.И. БАРЫЛЬНИКОВ |
| --- | --- |