| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | : УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ С ОГРАЖДЕНИЕМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ ШИН И МЕТАЛЛОЛОМА НА ТЕРРИТОРИИ ДОБРУШСКОГО РГС ПУ «ГОМЕЛЬГАЗ» |
| --- | --- |
| КОД ОБЪЕКТА | : 3/20 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ С ОГРАЖДЕНИЕМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ ШИН И МЕТАЛЛОЛОМА НА ТЕРРИТОРИИ ДОБРУШСКОГО РГС ПУ «ГОМЕЛЬГАЗ» |
| ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : 1 |
| КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ | : |

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ № : 2

на БЛАГОУСТРОЙСТВО (ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ)

Составлена в ценах  на 01 мая 2020   г.

| № п/п | Обоснование | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость , руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | единицы | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 253 |  |  |
| 2 | 1-3 | ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ/ЧАС | 16 |  |  |
|  |  | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 3 | М021141 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | МАШ.-Ч | 5.670036 | 27.27 | 154.62 |
| 4 | М021243 | КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ДО 16 Т | МАШ.-Ч | 0.62475 | 20.41 | 12.75 |
| 5 | М021244 | КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 25 Т | МАШ.-Ч | 0.52983 | 27.53 | 14.59 |
| 6 | М030101 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0.002848 | 24.77 | 0.07 |
| 7 | М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 6.6914562 | 2.56 | 17.13 |
| 8 | М050101 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН | МАШ.-Ч | 1.147356 | 19.10 | 21.91 |
| 9 | М050102 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН | МАШ.-Ч | 6.469 | 19.18 | 124.08 |
| 10 | М050401 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН | МАШ.-Ч | 0.248748 | 1.24 | 0.31 |
| 11 | М060246 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 0,4 М3 | МАШ.-Ч | 0.052392 | 27.64 | 1.45 |
| 12 | М060337 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 0,25 М3 | МАШ.-Ч | 0.15387 | 23.26 | 3.58 |
| 13 | М110102 | БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 М3 | МАШ.-Ч | 0.762552 | 0.28 | 0.21 |
| 14 | М110907 | ВИБРАТОРЫ | МАШ.-Ч | 8.783936 | 0.56 | 4.92 |
| 15 | М120202 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 0.02079 | 46.11 | 0.96 |
| 16 | М134041 | ШУРУПОВЕРТ | МАШ.-Ч | 1.65429 | 0.52 | 0.86 |
| 17 | М330302 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ | МАШ.-Ч | 0.203862 | 0.64 | 0.13 |
| 18 | М330805 | МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА) | МАШ.-Ч | 1.147356 | 0.32 | 0.37 |
| 19 | М331101 | ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА) | МАШ.-Ч | 6.469 | 0.11 | 0.71 |
| 20 | М331615 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 1.396956 | 0.19 | 0.27 |
| 21 | М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.-Ч | 1.815623 | 10.37 | 18.83 |
| 22 | М340601 | ПИСТОЛЕТ РАСПЫЛИТЕЛЬ | МАШ.-Ч | 0.248748 | 0.79 | 0.20 |
|  |  | ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  | 378 |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ,КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |
| 23 | 4/2-2-1-10/1 574612-0001 | КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БР100.30.15 Б3.020.1-1.99 ВЫП.1, КЛАСС БЕТОНА C25\30 | ШТ | 14.6 | 8.25 | 120.45 |
| 24 | 1/10-180-5/127 С101-11100-1 | ШЛИФШКУРКА | М2 | 0.00855 | 7.79 | 0.07 |
| 25 | 1/10-200-15/35 С101-128902 | ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ | 10 М2 | 0.4912 | 24.57 | 12.07 |
| 26 | 1/10-230-20-5/540 С101-129200 | УАЙТ-СПИРИТ | Т | 0.00045908 | 2590.44 | 1.19 |
| 27 | 1/10-240-45-20/100 С101-149005 | САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8Х29 ММ | 1000 ШТ | 0.09405 | 38.60 | 3.63 |
| 28 | 1/10-140-40/45 С101-150500 | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ | Т | 0.00007695 | 4480.00 | 0.34 |
| 29 | 1/10-140-40/190 С101-152900 | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0.004628 | 3282.67 | 15.19 |
| 30 | 1/10-140-40/195 С101-153000 | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0.00094 | 2805.51 | 2.64 |
| 31 | 1/10-115-25/190 С101-160501 | ПЛАНКА П-ОБРАЗНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 20Х22Х20ММ | М | 8.55 | 5.24 | 44.80 |
| 32 | 1/10-240-25-35/240 С101-17500-1 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 0.12104 | 2.06 | 0.25 |
| 33 | 1/10-235-5/75 С101-21602-2 | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ПОРИСТЫЕ УПЛОТНЯЮЩИЕ (ГЕРНИТОВЫЙ ШНУР) ДИАМЕТРОМ 40 ММ | М.П. | 3.99 | 5.81 | 23.18 |
| 34 | 1/10-170-30/16 С101-48604 | КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125Х1,6Х22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА | ШТ | 0.02736 | 0.48 | 0.01 |
| 35 | 1/10-130-5/32 С101-59400 | МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ | Т | 0.02456 | 790.84 | 19.42 |
| 36 | 1/10-130-5/697 С101-61600 | МАСТИКА СЛАНЦЕВАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ НЕОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ (МСУ) | КГ | 2.85 |  |  |
| 37 | 1/10-115-20-15/61 С101-82882-5 | ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА МП-20 (П20, С20)-1100 ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ | М2 | 13.4235 | 12.11 | 162.56 |
| 38 | 1/10-115-5/585 С101-86151 | МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "КРОВЛЯЭЛАСТ", МАРКА Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.0 КГ | М2 | 5.5 | 4.91 | 27.01 |
| 39 | 1/10-240-10-15/6 С101-8800 | БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ | Т | 0.0032 | 3514.11 | 11.25 |
| 40 | 1/10-130-30/103 С101-96200 | СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж) | Т | 0.0029904 | 1880.00 | 5.62 |
| 41 | С101-ОС-1 | УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ | Т | 23.74 | 16.00 | 379.84 |
| 42 | 1/10-110-50-20/705 С102-13800 | ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА | М3 | 0.01228 | 76.07 | 0.93 |
| 43 | 1/10-110-50-15/545 С102-5300 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА | М3 | 0.004984 | 143.59 | 0.72 |
| 44 | 1/10-110-50-15/585 С102-6100 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА | М3 | 0.016732 | 189.87 | 3.18 |
| 45 | 1/10-120-175-20/30 С104-9682 | ЖГУТ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПОРИСТЫЙ ПОРИФЛЕКС ДИАМЕТРОМ 30 ММ | М.П. | 3.8 | 0.20 | 0.76 |
| 46 | 1/10-160-10/190 С113-12904-12 | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ | М2 | 3.13992 | 0.50 | 1.57 |
| 47 | 1/55-50-25/85 С113-2100 | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | Т | 0.00000727 | 2938.29 | 0.02 |
| 48 | 1/10-230-10-10/238 С113-24600 | ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ | Т | 0.0029457 | 3893.13 | 11.47 |
| 49 | 7/9-10/10 С117-1400 | МАСТИКА БИТУМНО-ЭЛАСТОМЕРНАЯ МГБЭ-Ш-75 ДЛЯ ЗАЛИВКИ ШВОВ В ДОРОЖНОМ ПОКРЫТИИ | Т | 0.0025 | 1284.59 | 3.21 |
| 50 | 1/10-130-5/393 С117-1403 | МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (МБПГ), ГОРЯЧАЯ | Т | 0.00945 | 1638.41 | 15.48 |
| 51 | 2/20-40-35/45 С201-62000 | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ | Т | 0.706 | 2417.00 | 1706.40 |
| 52 | 2/50-35-10/5 С203-49801 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ | М2 | 1.39552 | 11.10 | 15.49 |
| 53 | 2/10-25/5 С204-2710 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500 (AТ500С) ДИАМЕТРОМ 10 ММ | Т | 0.09142 | 1627.59 | 148.79 |
| 54 | 2/10-45/10 С204-2900 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.00072624 | 1866.38 | 1.36 |
| 55 | 4/1-5-20-10-10/100 С412-1275-1 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 2 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ | Т | 13.1 | 13.41 | 175.67 |
| 56 | 4/1-5-20-10-30/10 С412-1283 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400,ФРАКЦИИ 5-20 ММ | М3 | 2.2113 | 16.20 | 35.82 |
| 57 | 4/1-5-20-10-30/50 С412-1283-4 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400,ФРАКЦИИ 40-80 ММ | М3 | 8.19 |  |  |
| 58 | 4/1-5-40-10-10/10 С412-1500 | ПЕСОК ОБОГАЩЕННЫЙ | М3 | 0.2628 | 7.43 | 1.95 |
| 59 | 4/1-5-40-10-10/30 С412-1500-2 | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | Т | 19.65 | 7.78 | 152.88 |
| 60 | 4/1-5-30-30-10/10 С412-1501 | СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЕ | М3 | 0.017955 | 3.90 | 0.07 |
| 61 | 1/10-280-20/40 С412-9005 | ВОДА | М3 | 9.861947 | 1.07 | 10.55 |
| 62 | 4/1-6-10-20-10/50 С413-1036-4 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ,МАРКИ 100 | 1000 ШТ | 0.00146 | 263.34 | 0.38 |
| 63 | 4/1-4-10-20-40/50 С414-1005 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (B15) | М3 | 0.8614 | 80.51 | 69.35 |
| 64 | 4/1-4-10-20-90/1370 С414-1107-458 | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С20/25 (В25) F100, W4 | М3 | 17.079 | 102.52 | 1750.94 |
| 65 | 4/1-4-20-20-10-10/10 С414-2001 | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ,МАРКИ 25 | М3 | 0.00062 | 50.14 | 0.03 |
| 66 | 4/1-4-20-20-10-20/10 С414-2004 | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ,МАРКИ 100 | М3 | 0.00876 | 64.16 | 0.56 |
| 67 | 8/2/1 С999-9900 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 0.819 |  |  |
|  |  | ИТОГО МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ,КОНСТРУКЦИИ |  |  |  | 4937 |
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  | 474 |
|  |  | ВОЗВРАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 68 | 8/1/280 С803-201 | ЛОМ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ | Т | 2.016 |  |  |

| Составил | А.И. БАРЫЛЬНИКОВ |
| --- | --- |