| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | : УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ С ОГРАЖДЕНИЕМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ ШИН И МЕТАЛЛОЛОМА НА ТЕРРИТОРИИ ДОБРУШСКОГО РГС ПУ «ГОМЕЛЬГАЗ» |
| --- | --- |
| КОД ОБЪЕКТА | : 3/20 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ С ОГРАЖДЕНИЕМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ ШИН И МЕТАЛЛОЛОМА НА ТЕРРИТОРИИ ДОБРУШСКОГО РГС ПУ «ГОМЕЛЬГАЗ» |
| ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : 1 |
| КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ | : |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № : 1

(Локальный сметный расчет)

на  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (НАВЕС)

Составлена в ценах   на 01 мая 2020   г									                               СТОИМОСТЬ  5.156             тыс.руб.

|  |  |  |  | Стоимость: единица измерения/всего, руб. |  |  |  |  |  | Трудо-затра-ты рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Обоснование работ | Наименование видов работ и ресурсов | Единица Измере- ния | Заработ-ная плата рабочих | Эксплуатация машин и механизмов |  | Материалы, изделия, конструкции (оборудова-ние,мебель, инвентарь) | Транс- порт | Общая стоимость |  |
|  |  |  | Количество |  | ВСЕГО | в т.ч. З/плата |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1=68.78,64.32; H2=49.99,61.29; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициенты для ОХР и ОПР 1.14 ; плановой прибыли 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж2-20-10-010. ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ФУНДАМЕНТЫ.ФУНДАМЕНТЫ -СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.СТОЛБЧАТЫЕ МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БУТОБЕТОННЫЕ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е1-162-1 (H1) | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 100М3 0.02 | 1029.45 20.59 |  |  |  |  | 1029.45 20.59 | 145.370 2.91 |
| 2 | Е6-1-1 (H1) | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С8/10 | 100М3 0.0026 | 1091.68 2.84 | 257.48 0.67 | 80.84 0.21 | 8855.01 23.02 | 1422.04 3.70 | 11626.21 30.23 | 180.000 0.47 |
| 3 | Е6-1-5 (H1) | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ, ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 | 100М3 0.0098 | 5071.68 49.70 | 475.36 4.66 | 133.82 1.31 | 11645.03 114.12 | 1845.48 18.09 | 19037.55 186.57 | 785.880 7.70 |
| 4 | С204-2710 (H37) | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500 (AТ500С) ДИАМЕТРОМ 10 ММ | Т 0.052 |  |  |  | 1627.59 84.63 | 98.79 5.14 | 1726.38 89.77 |  |
| 5 | С204-2711 (H37) | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500 (AТ500С) ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т 0.016 |  |  |  | 1603.34 25.65 | 97.32 1.56 | 1700.66 27.21 |  |
| 6 | Е6-11-3 (H1) | УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ | Т 0.0168 | 892.62 15.00 | 17.66 0.30 | 7.70 0.13 | 365.20 6.14 | 39.95 0.67 | 1315.43 22.11 | 128.620 2.16 |
| 7 | С101-10000-1 (H13) | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ 1.1.м20Х710.Вст3пс ГОСТ 24379.1-2012 | Т 0.0168 |  |  |  | 1710.00 28.73 | 241.79 4.06 | 1951.79 32.79 |  |
| 8 | Е1-166-1 (H1) | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 100М3 0.0171 | 614.14 10.50 |  |  |  |  | 614.14 10.50 | 102.910 1.76 |
| 9 | Е6-9-1 (H1) | УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С12/15 | 100М2 0.0064 | 313.23 2.00 | 12.06 0.08 | 3.78 0.02 | 235.62 1.51 | 37.40 0.24 | 598.31 3.83 | 45.780 0.29 |
| 10 | Е6-9-2 (H1) | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ | 100М2 0.0064 | 89.50 0.57 | 4.64 0.03 | 1.58 0.01 | 110.16 0.71 | 17.63 0.11 | 221.93 1.42 | 13.080 0.08 |
|  |  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ |  | 101 | 6 | 2 | 285 | 34 | 426 | 15 |
|  |  | ОХР и ОПР с к = 1.14 |  |  |  |  |  |  | 81 |  |
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ с к = 1.1 |  |  |  |  |  |  | 73 |  |
|  |  | ИТОГО ПО ПТМ |  |  |  |  |  |  | 580 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Ж2-30-40-020. ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.КАРКАС - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Е9-85-1 (H2) | МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОЛОНН С ВЫВЕРКОЙ | Т 0.28 | 38.29 10.72 | 23.67 6.63 | 7.22 2.02 | 6.58 1.84 | 0.85 0.24 | 69.39 19.43 | 5.250 1.47 |
| 12 | Е9-25-1 (H2) | МОНТАЖ БАЛОК ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М | Т 0.183 | 110.70 20.26 | 49.28 9.02 | 16.03 2.93 | 15.79 2.89 | 1.77 0.32 | 177.54 32.49 | 15.790 2.89 |
| 13 | Е9-315-3 (H2) | МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПО ФЕРМАМ ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М | Т 0.209 | 67.28 14.06 | 116.03 24.25 | 28.56 5.97 | 11.80 2.47 | 1.67 0.35 | 196.78 41.13 | 10.120 2.12 |
| 14 | Е9-24-1 (H2) | МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М | Т 0.159 | 457.08 72.68 | 119.37 18.98 | 37.62 5.98 | 15.79 2.51 | 1.77 0.28 | 594.01 94.45 | 63.280 10.06 |
| 15 | С201-62000 (H37) | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ | Т 0.831 |  |  |  | 2417.00 2008.53 | 146.71 121.92 | 2563.71 2130.45 |  |
| 16 | Е13-26-6 (H1) | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | 100М2 0.2915 | 30.33 8.84 | 1.75 0.51 | 0.12 0.03 | 38.67 11.27 | 5.46 1.59 | 76.21 22.21 | 4.370 1.27 |
|  |  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ |  | 127 | 59 | 17 | 2030 | 125 | 2341 | 18 |
|  |  | ОХР и ОПР с к = 1.14 |  |  |  |  |  |  | 84 |  |
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ с к = 1.1 |  |  |  |  |  |  | 97 |  |
|  |  | ИТОГО ПО ПТМ |  |  |  |  |  |  | 2522 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Ж2-70-10-060. ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.КРОВЛИ.КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.ИЗ ЧЕРЕПИЦЫ, БИТУМНЫХ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ ПЛИТОК, ИЗ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ЛИСТОВ, ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Е9-42-1 (H2) | МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М | 100М2 0.236 | 242.90 57.32 | 83.54 19.72 | 27.03 6.38 | 13.60 3.21 | 1.22 0.29 | 341.26 80.54 | 35.500 8.38 |
| 18 | С10207-1 (H13) | НАСТИЛ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ П-ТРП-57-750Х12000/0,8-О ПО СТБ 1382-2003 | М2 26 |  |  |  | 15.52 403.52 | 2.19 56.94 | 17.71 460.46 |  |
| 19 | С101-149005 (H13) | САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8Х29 ММ | 1000 ШТ 0.06 |  |  |  | 38.60 2.32 | 5.46 0.33 | 44.06 2.65 |  |
| 20 | Е12-123-1 (H1) | УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНОК ПО ФАСАДУ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА | 100М 0.118 | 180.44 21.29 | 0.99 0.12 |  | 582.93 68.79 | 82.64 9.75 | 847.00 99.95 | 26.000 3.07 |
|  |  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ |  | 79 | 20 | 6 | 478 | 67 | 644 | 11 |
|  |  | ОХР и ОПР с к = 1.14 |  |  |  |  |  |  | 52 |  |
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ с к = 1.1 |  |  |  |  |  |  | 57 |  |
|  |  | ИТОГО ПО ПТМ |  |  |  |  |  |  | 753 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Ж2-30-10-050. ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Е7-25-8 (H1) | УСТРОЙСТВО КАЛИТОК С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | 100ШТ 0.01 | 6240.47 62.40 | 84.07 0.84 | 30.40 0.30 | 66.60 0.67 | 9.59 0.10 | 6400.73 64.01 | 855.650 8.56 |
| 22 | С414-1107-458 (H51) | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С20/25 (В25) F100, W4 | М3 0.14 |  |  |  | 102.52 14.35 | 16.50 2.31 | 119.02 16.66 |  |
| 23 | С201-62000 (H37) | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ | Т 0.0662 |  |  |  | 2417.00 160.01 | 146.71 9.71 | 2563.71 169.72 |  |
| 24 | Е9-24-1 (H2) | МОНТАЖ ПРОГОНОВ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПП-60Х40Х3 ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М | Т 0.0612 | 457.08 27.97 | 5.38 0.33 | 2.51 0.15 | 15.79 0.97 | 1.77 0.11 | 480.02 29.38 | 63.280 3.87 |
| 25 | С201-62000 (H37) | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ | Т 0.0612 |  |  |  | 2417.00 147.92 | 146.71 8.98 | 2563.71 156.90 |  |
| 26 | Е9-78-1 (H2) | МОНТАЖ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ДО 30 М | 100М2 ПОВЕРХНОСТИ СТЕН 0.12 | 474.91 56.99 | 10.86 1.30 |  | 1409.24 169.11 | 198.89 23.87 | 2093.90 251.27 | 70.410 8.45 |
| 27 | С101-160833 (H13) | ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО/НАРУЖНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ СЕЧЕНИЕМ 75Х75 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ТИП ПОКРЫТИЯ ПОЛИЭСТЕР АЛЮМОЦИНК, АЛЮМОЦИНК, ВИКИНГ, ПЛАСТИЗОЛ, PRISMA, CLOUDY, PDVF | М 6 |  |  |  | 4.09 24.54 | 0.58 3.48 | 4.67 28.02 |  |
| 28 | Е13-26-6 (H1) | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | 100М2 0.0553 | 30.33 1.68 | 1.75 0.10 | 0.12 0.01 | 38.67 2.14 | 5.46 0.30 | 76.21 4.22 | 4.370 0.24 |
|  |  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ |  | 149 | 3 | 0 | 520 | 49 | 721 | 21 |
|  |  | ОХР и ОПР с к = 1.14 |  |  |  |  |  |  | 98 |  |
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ с к = 1.1 |  |  |  |  |  |  | 102 |  |
|  |  | ИТОГО ПО ПТМ |  |  |  |  |  |  | 921 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Ж2-90-90. ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ДРУГОЕ. СТЕЛЛАЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Е14-17-1 (H2) | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА СТЕЛЛАЖА ИЗ ПРОФИЛЯ СТАЛЬНОГО ГНУТОГО ЗАМКНУТОГО СВАРНОГО ПРЯМОУГОЛЬНОГО | Т 0.1404 | 431.27 60.55 | 130.93 18.38 | 13.49 1.89 | 10.01 1.41 | 1.42 0.20 | 573.63 80.54 | 60.900 8.55 |
| 30 | С201-62000-1 (H13) | ПРОФИЛЬ СТАЛЬНОЙ ГНУТЫЙ ЗАМКНУТЫЙ СВАРНОЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПП 60Х40Х3 | Т 0.1404 |  |  |  | 1270.00 178.31 | 179.58 25.21 | 1449.58 203.52 |  |
| 31 | Е13-16-6 (H1) | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 100М2 0.0604 | 48.10 2.91 | 2.89 0.17 | 0.12 0.01 | 30.79 1.86 | 4.36 0.26 | 86.14 5.20 | 6.290 0.38 |
| 32 | Е13-26-6 (H1) | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | 100М2 0.0604 | 30.33 1.83 | 1.75 0.11 | 0.12 0.01 | 38.67 2.34 | 5.46 0.33 | 76.21 4.61 | 4.370 0.26 |
|  |  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ |  | 65 | 19 | 2 | 184 | 26 | 294 | 9 |
|  |  | ОХР и ОПР с к = 1.14 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ с к = 1.1 |  |  |  |  |  |  | 46 |  |
|  |  | ИТОГО ПО ПТМ |  |  |  |  |  |  | 380 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 5156 |  |
|  |  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  | 777 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  | в т.ч. З/ПЛАТА |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  | 233 |  |
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  | 35 |  |
|  |  | ОХР и ОПР 1.14*68.78% |  |  |  |  |  |  | 158 |  |
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1.1*64.32% |  |  |  |  |  |  | 143 |  |
|  |  | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |  |  | 2574 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  | 2427 |  |
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  | 147 |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  | 727 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  | 637 |  |
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  | 90 |  |
|  |  | МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ |  |  |  |  |  |  | 1060 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |  |  |  |  |  |  | 321 |  |
|  |  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  |  |  |  |  |  | 99 |  |
|  |  | в т.ч. З/ПЛАТА |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  | 184 |  |
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  | 26 |  |
|  |  | ОХР и ОПР 1.14*49.99% |  |  |  |  |  |  | 197 |  |
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1.1*61.29% |  |  |  |  |  |  | 233 |  |
|  |  | СМЕСИ ТОВАРНЫЕ |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ |  |  |  |  |  |  | 74 |  |
|  |  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | В С Е Г О |  |  |  |  |  |  | 5156 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |  |  |  |  |  |  | 521 |  |
|  |  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  |  |  |  |  |  | 107 |  |
|  |  | в т.ч. З/ПЛАТА |  |  |  |  |  |  | 27 |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  | 3497 |  |
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  | 301 |  |
|  |  | ОХР и ОПР |  |  |  |  |  |  | 355 |  |
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  | 375 |  |

| Составил | А.И. БАРЫЛЬНИКОВ |
| --- | --- |