| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | : ВОЗВЕДЕНИЕ НАВЕСА ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ИЗНОШЕННЫХ ШИН НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНКОВИЧСКОЙ ГНС, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г.КАЛИНКОВИЧИ, УЛ.СОВЕТСКАЯ,2 |
| --- | --- |
| КОД ОБЪЕКТА | : 05/20 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : ВОЗВЕДЕНИЕ НАВЕСА ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ИЗНОШЕННЫХ ШИН НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНКОВИЧСКОЙ ГНС, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г.КАЛИНКОВИЧИ, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 2 |
| ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : 1 |
| КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ | : |

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ № : 1

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в ценах  на 01 мая 2020   г.

| № п/п | Обоснование | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость , руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | единицы | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 124 |  |  |
| 2 | 1-3 | ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ/ЧАС | 5 |  |  |
|  |  | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 3 | М021141 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | МАШ.-Ч | 3.2156 | 27.27 | 87.69 |
| 4 | М030101 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0.029652 | 24.77 | 0.73 |
| 5 | М031004 | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 28 М | МАШ.-Ч | 0.3591 | 44.54 | 15.99 |
| 6 | М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 1.2466 | 2.56 | 3.19 |
| 7 | М041000 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | МАШ.-Ч | 0.1458 | 5.12 | 0.75 |
| 8 | М041400 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ | МАШ.-Ч | 0.0052 | 2.73 | 0.01 |
| 9 | М050101 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН | МАШ.-Ч | 0.0582784 | 19.10 | 1.11 |
| 10 | М050102 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН | МАШ.-Ч | 1.255 | 19.18 | 24.07 |
| 11 | М050401 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН | МАШ.-Ч | 0.275272 | 1.24 | 0.34 |
| 12 | М110102 | БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 М3 | МАШ.-Ч | 0.279936 | 0.28 | 0.08 |
| 13 | М110907 | ВИБРАТОРЫ | МАШ.-Ч | 1.772736 | 0.56 | 0.99 |
| 14 | М120202 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 0.001056 | 46.11 | 0.05 |
| 15 | М134041 | ШУРУПОВЕРТ | МАШ.-Ч | 2.39763 | 0.52 | 1.25 |
| 16 | М330201 | МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 10.3762 | 0.36 | 3.74 |
| 17 | М330301 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.0134 | 0.55 | 0.01 |
| 18 | М330805 | МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА) | МАШ.-Ч | 0.0582784 | 0.32 | 0.02 |
| 19 | М331101 | ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА) | МАШ.-Ч | 1.255 | 0.11 | 0.14 |
| 20 | М331615 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 3.94711 | 0.19 | 0.75 |
| 21 | М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.-Ч | 0.4334308 | 10.37 | 4.49 |
| 22 | М340601 | ПИСТОЛЕТ РАСПЫЛИТЕЛЬ | МАШ.-Ч | 0.275272 | 0.79 | 0.22 |
|  |  | ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  | 146 |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ,КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |
| 23 | 4/2-2-1-10/1 574612-0001 | КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БР100.30.15 Б3.020.1-1.99 ВЫП.1, КЛАСС БЕТОНА C25\30 | ШТ | 9 | 8.25 | 74.25 |
| 24 | БС204-3101 | СЕТКА СВАРНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ Н=1,23м ИЗ АРМАТУРЫ D=3/4 мм, 3D | М2 | 17.2 | 6.40 | 110.08 |
| 25 | 1/10-240-10-10/130 С101-10110 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т | 0.0008778 | 3162.13 | 2.78 |
| 26 | 1/10-260-170-4/18 С101-102600 | ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС | Т | 0.00165684 | 2899.44 | 4.80 |
| 27 | 1/10-240-15/400 С101-11602-25 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПРЕССШАЙБОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА | КГ | 1.0121 | 14.39 | 14.56 |
| 28 | 1/10-260-30-31/1 С101-123415 | ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ | Т | 0.0002211 | 1514.58 | 0.33 |
| 29 | 1/10-200-15/35 С101-128902 | ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ | 10 М2 | 0.1244 | 24.57 | 3.06 |
| 30 | 1/10-230-20-5/540 С101-129200 | УАЙТ-СПИРИТ | Т | 0.00050708 | 2590.44 | 1.31 |
| 31 | 1/10-150-15/5 С101-149004 | ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ | КГ | 0.02094 | 10.50 | 0.22 |
| 32 | 1/10-240-45-20/100 С101-149005 | САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8Х29 ММ | 1000 ШТ | 0.0904 | 38.60 | 3.49 |
| 33 | 1/10-240-45-20/150 С101-149007 | САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8Х80 ММ | 1000 ШТ | 0.0204 | 64.01 | 1.31 |
| 34 | 1/10-140-40/100 С101-151400 | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.000682 | 2450.00 | 1.67 |
| 35 | 1/10-140-40/105 С101-151400-1 | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ | КГ | 0.3784 | 2.45 | 0.93 |
| 36 | 1/10-140-40/125 С101-151800 | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э50А ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.00067 | 2650.00 | 1.78 |
| 37 | 1/10-140-40/195 С101-153000 | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0.0002 | 2805.51 | 0.56 |
| 38 | 1/10-230-60-40-20/5 С101-160830 | ПЛАНКА НАЧАЛЬНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ СЕЧЕНИЕМ 10Х20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ТИП ПОКРЫТИЯ ПОЛИЭСТЕР, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ | М | 2.26 | 1.73 | 3.91 |
| 39 | 1/10-230-60-40-20/20 С101-160833 | ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО/НАРУЖНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ СЕЧЕНИЕМ 75Х75 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ТИП ПОКРЫТИЯ ПОЛИЭСТЕР АЛЮМОЦИНК, АЛЮМОЦИНК, ВИКИНГ, ПЛАСТИЗОЛ, PRISMA, CLOUDY, PDVF | М | 4.52 | 4.09 | 18.49 |
| 40 | 1/10-240-25-35/240 С101-17500-1 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 0.16308 | 2.06 | 0.34 |
| 41 | 1/10-240-35/30 С101-24301 | ЗАКЛЕПКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО НАСТИЛА И РАЗНООБРАЗНЫХ ЛИСТОВ | Т | 0.00004014 | 7903.88 | 0.32 |
| 42 | 1/10-135-20/60 С101-32400 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 0.456 | 2.41 | 1.10 |
| 43 | 1/10-230-5-55/5 С101-48505 | КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400МЛ | ШТ | 0.0612 | 6.77 | 0.41 |
| 44 | 1/10-130-5/32 С101-59400 | МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ | Т | 0.00622 | 790.84 | 4.92 |
| 45 | 1/10-115-25/180 С101-63604 | ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ | М | 10.71 | 5.29 | 56.66 |
| 46 | 1/10-135-20/40 С101-6400-1 | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б | М3 | 0.0912 | 22.15 | 2.02 |
| 47 | 1/10-260-200/11 С101-79700 | КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ | Т | 0.00002408 | 1350.00 | 0.03 |
| 48 | 1/10-115-20-10/47 С101-82881-10 | ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА С-21-1000 ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ | М2 | 23.05145 | 9.99 | 230.28 |
| 49 | 1/10-170-10/15 С101-86721 | СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3ММ | ШТ | 0.1224 | 2.42 | 0.30 |
| 50 | 1/10-130-30/103 С101-96200 | СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж) | Т | 0.0009408 | 1880.00 | 1.77 |
| 51 | 1/10-110-50-20/705 С102-13800 | ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА | М3 | 0.00311 | 76.07 | 0.24 |
| 52 | 1/10-110-50-5/85 С102-2300 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА | М3 | 0.00114268 | 221.58 | 0.25 |
| 53 | 1/10-110-50-15/585 С102-6100 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА | М3 | 0.009996 | 189.87 | 1.90 |
| 54 | С10207-1 | НАСТИЛ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ П-ТРП-57-750Х12000/0,8-О ПО СТБ 1382-2003 | М2 | 28.6 | 15.52 | 443.87 |
| 55 | 1/25-400-2/20 С110-900 | БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9 | Т | 0.00042919 |  |  |
| 56 | 1/10-160-10/190 С113-12904-12 | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ | М2 | 0.72 | 0.50 | 0.36 |
| 57 | 1/10-230-20-5/215 С113-15600 | РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4 | Т | 0.00005076 | 2812.32 | 0.14 |
| 58 | 1/55-50-25/85 С113-2100 | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | Т | 0.00031676 | 2938.29 | 0.93 |
| 59 | 1/10-230-10-10/238 С113-24600 | ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ | Т | 0.0032598 | 3893.13 | 12.69 |
| 60 | 1/10-230-10-10/241 С113-24600-9 | ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ | КГ | 0.0532 | 3.87 | 0.21 |
| 61 | 1/10-230-10-10/120 С113-24604 | ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-1217ВЭ, БЕЛАЯ | Т | 0.00007853 | 3490.00 | 0.27 |
| 62 | 2/20-40-35/45 С201-62000 | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ | Т | 1.0923 | 2417.00 | 2640.09 |
| 63 | 2/50-35-10/5 С203-49801 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ | М2 | 0.62496 | 11.10 | 6.94 |
| 64 | 2/10-45/10 С204-2900 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.00028512 | 1866.38 | 0.53 |
| 65 | 2/10-35/10 С204-6200 | ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО | Т | 0.063 | 3073.91 | 193.66 |
| 66 | 4/1-5-20-10-10/100 С412-1275-1 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 2 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ | Т | 2.54 | 32.50 | 82.55 |
| 67 | 4/1-5-20-10-30/10 С412-1283 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400,ФРАКЦИИ 5-20 ММ | М3 | 0.4293 | 16.20 | 6.95 |
| 68 | 4/1-5-20-10-30/50 С412-1283-4 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400,ФРАКЦИИ 40-80 ММ | М3 | 1.59 |  |  |
| 69 | 4/1-5-40-10-10/10 С412-1500 | ПЕСОК ОБОГАЩЕННЫЙ | М3 | 0.1512 | 7.43 | 1.12 |
| 70 | 4/1-5-40-10-10/30 С412-1500-2 | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | Т | 3.8 | 10.00 | 38.00 |
| 71 | 1/10-280-20/40 С412-9005 | ВОДА | М3 | 3.615528 | 1.07 | 3.87 |
| 72 | 4/1-4-10-20-40/50 С414-1005 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (B15) | М3 | 0.4956 | 80.51 | 39.90 |
| 73 | 4/1-4-10-20-90/1370 С414-1107-458 | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С20/25 (В25) F75 | М3 | 4.14 | 102.52 | 424.43 |
| 74 | 4/1-4-20-20-10-20/10 С414-2004 | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ,МАРКИ 100 | М3 | 0.00504 | 64.16 | 0.32 |
| 75 | 1/10-240-50-16/15 С552-5003 | ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 6 ММ | КГ | 0.05933 | 4.25 | 0.25 |
| 76 | 1/10-180-5/85 С552-804-1 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230Х6Х22 | ШТ | 0.0067 | 2.87 | 0.02 |
| 77 | 8/2/1 С999-9900 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 0.0416 |  |  |
|  |  | ИТОГО МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ,КОНСТРУКЦИИ |  |  |  | 4441 |
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  | 379 |
|  |  | ВОЗВРАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 78 | 8/1/280 С803-201 | ЛОМ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ | Т | 0.1024 |  |  |

| Составил | А.И. БАРЫЛЬНИКОВ |
| --- | --- |