| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | : ВОЗВЕДЕНИЕ НАВЕСА ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ИЗНОШЕННЫХ ШИН НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНКОВИЧСКОЙ ГНС, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г.КАЛИНКОВИЧИ, УЛ.СОВЕТСКАЯ,2 |
| --- | --- |
| КОД ОБЪЕКТА | : 05/20 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : ВОЗВЕДЕНИЕ НАВЕСА ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ИЗНОШЕННЫХ ШИН НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНКОВИЧСКОЙ ГНС, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г.КАЛИНКОВИЧИ, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 2 |
| ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : 1 |
| КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ | : |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № : 1

(Локальный сметный расчет)

на  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в ценах   на 01 мая 2020   г									                               СТОИМОСТЬ  6.992             тыс.руб.

|  |  |  |  | Стоимость: единица измерения/всего, руб. |  |  |  |  |  | Трудо-затра-ты рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Обоснование работ | Наименование видов работ и ресурсов | Единица Измере- ния | Заработ-ная плата рабочих | Эксплуатация машин и механизмов |  | Материалы, изделия, конструкции (оборудова-ние,мебель, инвентарь) | Транс- порт | Общая стоимость |  |
|  |  |  | Количество |  | ВСЕГО | в т.ч. З/плата |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1=68.78,64.32; H2=49.99,61.29; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициенты для ОХР и ОПР 1.14 ; плановой прибыли 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж2-20-10-010. ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ФУНДАМЕНТЫ.ФУНДАМЕНТЫ -СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.СТОЛБЧАТЫЕ МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БУТОБЕТОННЫЕ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е1-162-1 (H1) | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 100М3 0.006 | 1029.45 6.18 |  |  |  |  | 1029.45 6.18 | 145.370 0.87 |
| 2 | Е6-1-13 (H1) | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С20/25 F75 | 100М3 0.0096 | 3860.87 37.06 | 382.45 3.67 | 116.75 1.12 | 1143.08 10.97 | 157.11 1.51 | 5543.51 53.21 | 598.260 5.74 |
| 3 | Е6-11-8 (H1) | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ | Т 0.063 | 438.75 27.64 | 13.57 0.85 | 5.97 0.38 | 3087.28 194.50 | 188.48 11.87 | 3728.08 234.86 | 63.220 3.98 |
| 4 | С414-1107-458 (H51) | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С20/25 (В25) F75 | М3 0.97 |  |  |  | 102.52 99.44 | 16.50 16.01 | 119.02 115.45 |  |
|  |  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ |  | 71 | 5 | 2 | 305 | 29 | 410 | 11 |
|  |  | ОХР и ОПР с к = 1.14 |  |  |  |  |  |  | 57 |  |
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ с к = 1.1 |  |  |  |  |  |  | 52 |  |
|  |  | ИТОГО ПО ПТМ |  |  |  |  |  |  | 519 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Ж2-30-40-020. ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.КАРКАС - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Е9-85-1 (H2) | МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОЛОНН С ВЫВЕРКОЙ | Т 0.335 | 38.29 12.83 | 23.67 7.93 | 7.22 2.42 | 6.58 2.20 | 0.85 0.28 | 69.39 23.24 | 5.250 1.76 |
| 6 | Е9-25-1 (H2) | МОНТАЖ БАЛОК ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М | Т 0.16 | 110.70 17.71 | 49.28 7.88 | 16.03 2.56 | 15.79 2.53 | 1.77 0.28 | 177.54 28.40 | 15.790 2.53 |
| 7 | Е9-315-3 (H2) | МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПО ФЕРМАМ ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М | Т 0.266 | 67.28 17.90 | 116.03 30.86 | 28.56 7.60 | 11.80 3.14 | 1.67 0.44 | 196.78 52.34 | 10.120 2.69 |
| 8 | Е9-24-1 (H2) | МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М | Т 0.296 | 457.08 135.30 | 119.37 35.33 | 37.62 11.14 | 15.79 4.67 | 1.77 0.52 | 594.01 175.82 | 63.280 18.73 |
| 9 | С201-62000 (H37) | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ | Т 1.057 |  |  |  | 2417.00 2554.77 | 146.71 155.07 | 2563.71 2709.84 |  |
| 10 | Е13-26-6 (H1) | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | 100М2 0.3469 | 30.33 10.52 | 1.75 0.61 | 0.12 0.04 | 38.67 13.41 | 5.46 1.89 | 76.21 26.43 | 4.370 1.52 |
|  |  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ |  | 194 | 83 | 24 | 2581 | 158 | 3016 | 27 |
|  |  | ОХР и ОПР с к = 1.14 |  |  |  |  |  |  | 128 |  |
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ с к = 1.1 |  |  |  |  |  |  | 148 |  |
|  |  | ИТОГО ПО ПТМ |  |  |  |  |  |  | 3292 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ |  |  |  |  |  |  | 27 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Ж2-70-10-060. ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.КРОВЛИ.КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.ИЗ ЧЕРЕПИЦЫ, БИТУМНЫХ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ ПЛИТОК, ИЗ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ЛИСТОВ, ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Е9-42-1 (H2) | МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М | 100М2 0.26 | 242.90 63.15 | 83.54 21.72 | 27.03 7.03 | 13.60 3.54 | 1.22 0.32 | 341.26 88.73 | 35.500 9.23 |
| 12 | С10207-1 (H13) | НАСТИЛ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ П-ТРП-57-750Х12000/0,8-О ПО СТБ 1382-2003 | М2 28.6 |  |  |  | 15.52 443.87 | 2.19 62.63 | 17.71 506.50 |  |
| 13 | С101-149005 (H13) | САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8Х29 ММ | 1000 ШТ 0.07 |  |  |  | 38.60 2.70 | 5.46 0.38 | 44.06 3.08 |  |
| 14 | Е12-123-1 (H1) | УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНОК ПО ФАСАДУ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА | 100М 0.102 | 180.44 18.40 | 0.99 0.10 |  | 582.93 59.46 | 82.64 8.43 | 847.00 86.39 | 26.000 2.65 |
|  |  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ |  | 82 | 22 | 7 | 510 | 72 | 686 | 12 |
|  |  | ОХР и ОПР с к = 1.14 |  |  |  |  |  |  | 54 |  |
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ с к = 1.1 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
|  |  | ИТОГО ПО ПТМ |  |  |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Ж2-30-10-050. ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Е7-25-9 (H1) | УСТРОЙСТВО СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ | 100ШТ 0.01 | 537.09 5.37 | 48.71 0.49 | 10.51 0.11 | 56.11 0.56 | 7.93 0.08 | 649.84 6.50 | 77.390 0.77 |
| 16 | С201-62000 (H37) | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ | Т 0.0353 |  |  |  | 2417.00 85.32 | 146.71 5.18 | 2563.71 90.50 |  |
| 17 | Е13-26-6 (H1) | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | 100М2 0.0153 | 30.33 0.46 | 1.75 0.03 | 0.12 0.00 | 38.67 0.59 | 5.46 0.08 | 76.21 1.16 | 4.370 0.07 |
| 18 | Е9-78-1 (H2) | МОНТАЖ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ДО 30 М | 100М2 ПОВЕРХНОСТИ СТЕН 0.1745 | 474.91 82.87 | 10.86 1.90 |  | 1409.24 245.91 | 198.89 34.71 | 2093.90 365.39 | 70.410 12.29 |
| 19 | С101-160833 (H13) | ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО/НАРУЖНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ СЕЧЕНИЕМ 75Х75 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ТИП ПОКРЫТИЯ ПОЛИЭСТЕР АЛЮМОЦИНК, АЛЮМОЦИНК, ВИКИНГ, ПЛАСТИЗОЛ, PRISMA, CLOUDY, PDVF | М 4.52 |  |  |  | 4.09 18.49 | 0.58 2.62 | 4.67 21.11 |  |
| 20 | С101-160830 (H13) | ПЛАНКА НАЧАЛЬНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ СЕЧЕНИЕМ 10Х20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ТИП ПОКРЫТИЯ ПОЛИЭСТЕР, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ | М 2.26 |  |  |  | 1.73 3.91 | 0.24 0.54 | 1.97 4.45 |  |
| 21 | Е56-44-2 (H1) | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК 3D | 10М2 1.72 | 85.57 147.18 | 3.66 6.30 |  | 0.54 0.93 | 0.08 0.14 | 89.85 154.55 | 12.330 21.21 |
| 22 | БС204-3101 (H37) | СЕТКА СВАРНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ Н=1,23м ИЗ АРМАТУРЫ D=3/4 мм, 3D | М2 17.2 |  |  |  | 6.40 110.08 | 0.43 7.40 | 6.83 117.48 |  |
|  |  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ |  | 236 | 9 | 0 | 466 | 51 | 762 | 34 |
|  |  | ОХР и ОПР с к = 1.14 |  |  |  |  |  |  | 167 |  |
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ с к = 1.1 |  |  |  |  |  |  | 164 |  |
|  |  | ИТОГО ПО ПТМ |  |  |  |  |  |  | 1093 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ |  |  |  |  |  |  | 34 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Ж2-60-40-020. ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ.ПОЛЫ.БЕТОННЫЕ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Е1-164-1 (H1) | РАЗРАБОТКА ГРУНТА (Н=0.25М) ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 100М3 0.042 | 818.95 34.40 |  |  |  |  | 818.95 34.40 | 137.230 5.76 |
| 24 | С310-5-1 (H1) | ПЕРЕВОЗКА РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 5, КЛАСС ГРУЗА: 1 | Т 0.00672 |  |  |  |  | 1.73 0.01 | 1.73 0.01 |  |
| 25 | Е27-34-2 (H1) | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ | 100М 0.084 | 476.20 40.00 | 20.45 1.72 | 6.30 0.53 | 520.05 43.68 | 77.03 6.47 | 1093.73 91.87 | 76.080 6.39 |
| 26 | 574612-0001 (H16) | КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БР100.30.15 Б3.020.1-1.99 ВЫП.1, КЛАСС БЕТОНА C25\30 | ШТ 9 |  |  |  | 8.25 74.25 | 0.96 8.64 | 9.21 82.89 |  |
| 27 | Е11-2-1 (H1) | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩ. 150ММ | М3 2.38 | 20.35 48.43 | 4.24 10.09 | 1.53 3.64 | 0.12 0.29 |  | 24.71 58.81 | 3.410 8.12 |
| 28 | Е11-2-4 (H1) | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ. 0.1М | М3 1.59 | 22.26 35.39 | 8.87 14.10 | 3.19 5.07 | 4.42 7.03 |  | 35.55 56.52 | 3.730 5.93 |
| 29 | Е11-2-9 (H1) | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С20/25 F75 ТОЛЩ. 0.15М | М3 2.38 | 21.84 51.98 | 0.27 0.64 |  | 3.01 7.16 | 0.37 0.88 | 25.49 60.66 | 3.660 8.71 |
| 30 | С414-1107-458 (H51) | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С20/25 (В25) F75 | М3 2.43 |  |  |  | 102.52 249.12 | 16.50 40.10 | 119.02 289.22 |  |
| 31 | С310-3-1 (H1) | ПЕРЕВОЗКА ЩЕБНЯ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 3, КЛАСС ГРУЗА: 1 | Т 2.54 |  |  |  |  | 1.26 3.20 | 1.26 3.20 |  |
| 32 | С412-1275-1 (H95) | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 2 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ | Т 2.54 |  |  |  | 32.50 82.55 |  | 32.50 82.55 |  |
| 33 | С310-25-1 (H1) | ПЕРЕВОЗКА ПЕСКА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 25, КЛАСС ГРУЗА: 1 | Т 3.8 |  |  |  |  | 6.11 23.22 | 6.11 23.22 |  |
| 34 | С412-1500-2 (H95) | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | Т 3.8 |  |  |  | 10.00 38.00 |  | 10.00 38.00 |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: ПАНДУС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Е68-12-4 (H1) | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ | 100М3 0.00064 | 1570.46 1.01 | 1845.20 1.18 | 646.24 0.41 |  |  | 3415.66 2.19 | 243.350 0.16 |
| 37 | Е1-164-1 (H1) | РАЗРАБОТКА ГРУНТА (Н=0.25М) ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 100М3 0.0024 | 818.95 1.97 |  |  |  |  | 818.95 1.97 | 137.230 0.33 |
| 38 | Е11-2-9 (H1) | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С20/25 F75 ТОЛЩ. 0.15М | М3 0.73 | 21.84 15.94 | 0.27 0.20 |  | 3.01 2.20 | 0.37 0.27 | 25.49 18.61 | 3.660 2.67 |
| 39 | С414-1107-458 (H51) | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С20/25 (В25) F75 | М3 0.74 |  |  |  | 102.52 75.86 | 16.50 12.21 | 119.02 88.07 |  |
| 40 | С310-12-1 (H1) | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 12, КЛАСС ГРУЗА: 1 | Т 0.0416 |  |  |  |  | 3.32 0.14 | 3.32 0.14 |  |
|  |  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ |  | 229 | 28 | 10 | 580 | 95 | 932 | 38 |
|  |  | ОХР и ОПР с к = 1.14 |  |  |  |  |  |  | 187 |  |
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ с к = 1.1 |  |  |  |  |  |  | 169 |  |
|  |  | ИТОГО ПО ПТМ |  |  |  |  |  |  | 1288 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ |  |  |  |  |  |  | 38 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 41 | C999-9900 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т 0.04160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 6992 |  |
|  |  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  | 1658 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |  |  |  |  |  |  | 482 |  |
|  |  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
|  |  | в т.ч. З/ПЛАТА |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  | 341 |  |
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  | 58 |  |
|  |  | ОХР и ОПР 1.14*68.78% |  |  |  |  |  |  | 387 |  |
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1.1*64.32% |  |  |  |  |  |  | 350 |  |
|  |  | СМЕСИ ТОВАРНЫЕ |  |  |  |  |  |  | 492 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  | 424 |  |
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  | 68 |  |
|  |  | МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ |  |  |  |  |  |  | 1184 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |  |  |  |  |  |  | 330 |  |
|  |  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  |  |  |  |  |  | 106 |  |
|  |  | в т.ч. З/ПЛАТА |  |  |  |  |  |  | 31 |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  | 262 |  |
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  | 37 |  |
|  |  | ОХР и ОПР 1.14*49.99% |  |  |  |  |  |  | 206 |  |
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1.1*61.29% |  |  |  |  |  |  | 243 |  |
|  |  | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |  |  | 2918 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  | 2750 |  |
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  | 168 |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  | 535 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  | 469 |  |
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  | 66 |  |
|  |  | КОНСТРУКЦИИ МЕСТНЫЕ |  |  |  |  |  |  | 83 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  | 74 |  |
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  | ТРАСПОРТ НЕ РАССЧИТЫВАЕТСЯ |  |  |  |  |  |  | 121 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  | 121 |  |
|  |  | ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ |  |  |  |  |  |  | 122 |  |
|  |  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ |  |  |  |  |  |  | 3.7 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | В С Е Г О |  |  |  |  |  |  | 6992 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |  |  |  |  |  |  | 812 |  |
|  |  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  |  |  |  |  |  | 147 |  |
|  |  | в т.ч. З/ПЛАТА |  |  |  |  |  |  | 43 |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  | 4442 |  |
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  | 405 |  |
|  |  | ОХР и ОПР |  |  |  |  |  |  | 593 |  |
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  | 593 |  |

| Составил | А.И. БАРЫЛЬНИКОВ |
| --- | --- |