| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | : СТРОИТЕЛЬСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА НА БАЗЕ ПУ «МОЗЫРЬГАЗ» , РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г.МОЗЫРЬ, УЛ.ИВАНЕНКО, 11 |
| --- | --- |
| КОД ОБЪЕКТА | : 06/20 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : СТРОИТЕЛЬСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА НА БАЗЕ ПУ «МОЗЫРЬГАЗ», РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: Г.МОЗЫРЬ, УЛ.ИВАНЕНКО, 11 |
| ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : 1 |
| КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ | : |

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ № : 1

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в ценах  на 01 мая 2020   г.

| № п/п | Обоснование | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость , руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | единицы | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 150 |  |  |
| 2 | 1-3 | ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ/ЧАС | 12 |  |  |
|  |  | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 3 | М021141 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | МАШ.-Ч | 7.21334 | 27.27 | 196.71 |
| 4 | М030101 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0.016758 | 24.77 | 0.42 |
| 5 | М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 7.914514 | 2.56 | 20.26 |
| 6 | М050101 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН | МАШ.-Ч | 2.18544 | 19.10 | 41.74 |
| 7 | М050401 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН | МАШ.-Ч | 0.562096 | 1.24 | 0.70 |
| 8 | М060337 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 0,25 М3 | МАШ.-Ч | 0.3267 | 23.26 | 7.60 |
| 9 | М110102 | БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 М3 | МАШ.-Ч | 0.033726 | 0.28 | 0.01 |
| 10 | М110907 | ВИБРАТОРЫ | МАШ.-Ч | 2.987326 | 0.56 | 1.67 |
| 11 | М120202 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 0.0396 | 46.11 | 1.83 |
| 12 | М134041 | ШУРУПОВЕРТ | МАШ.-Ч | 6.9498 | 0.52 | 3.61 |
| 13 | М330201 | МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 7.6994 | 0.36 | 2.77 |
| 14 | М330302 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ | МАШ.-Ч | 1.12052 | 0.64 | 0.72 |
| 15 | М330805 | МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА) | МАШ.-Ч | 2.18544 | 0.32 | 0.70 |
| 16 | М331615 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 5.86872 | 0.19 | 1.12 |
| 17 | М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.-Ч | 2.629006 | 10.37 | 27.26 |
| 18 | М340601 | ПИСТОЛЕТ РАСПЫЛИТЕЛЬ | МАШ.-Ч | 0.562096 | 0.79 | 0.44 |
|  |  | ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  | 308 |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ,КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |
| 19 | БС204-3101 | СЕТКА СВАРНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ Н=1,23м ИЗ АРМАТУРЫ D=3/4 мм, 3D | М2 | 13.7 | 6.40 | 87.68 |
| 20 | 1/10-180-5/127 С101-11100-1 | ШЛИФШКУРКА | М2 | 0.0702 | 7.79 | 0.55 |
| 21 | 1/10-200-15/35 С101-128902 | ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ | 10 М2 | 0.184 | 24.57 | 4.52 |
| 22 | 1/10-230-20-5/540 С101-129200 | УАЙТ-СПИРИТ | Т | 0.00104247 | 2590.44 | 2.70 |
| 23 | 1/10-240-45-20/100 С101-149005 | САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8Х29 ММ | 1000 ШТ | 0.7722 | 38.60 | 29.81 |
| 24 | 1/10-140-40/45 С101-150500 | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ | Т | 0.0006318 | 4480.00 | 2.83 |
| 25 | 1/10-140-40/105 С101-151400-1 | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ | КГ | 0.3014 | 2.45 | 0.74 |
| 26 | 1/10-140-40/190 С101-152900 | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0.0000684 | 3282.67 | 0.22 |
| 27 | 1/10-140-40/195 С101-153000 | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0.00227 | 2805.51 | 6.37 |
| 28 | 1/10-115-25/190 С101-160501 | ПЛАНКА П-ОБРАЗНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 20Х22Х20ММ | М | 70.2 | 5.24 | 367.85 |
| 29 | 1/10-235-5/75 С101-21602-2 | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ПОРИСТЫЕ УПЛОТНЯЮЩИЕ (ГЕРНИТОВЫЙ ШНУР) ДИАМЕТРОМ 40 ММ | М.П. | 21 | 5.81 | 122.01 |
| 30 | 1/10-170-30/16 С101-48604 | КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125Х1,6Х22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА | ШТ | 0.29768 | 0.48 | 0.14 |
| 31 | 1/10-130-5/32 С101-59400 | МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ | Т | 0.0092 | 790.84 | 7.28 |
| 32 | 1/10-130-5/697 С101-61600 | МАСТИКА СЛАНЦЕВАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ НЕОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ (МСУ) | КГ | 15 |  |  |
| 33 | 1/10-115-20-15/61 С101-82882-5 | ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА МП-20 (П20, С20)-1100 ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ | М2 | 144.74455 | 12.11 | 1752.86 |
| 34 | 1/10-240-10-15/6 С101-8800 | БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ | Т | 0.0016 | 3514.11 | 5.62 |
| 35 | С101-ОС-1 | УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ | Т | 5.04 | 16.00 | 80.64 |
| 36 | 1/10-110-50-20/705 С102-13800 | ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА | М3 | 0.0046 | 76.07 | 0.35 |
| 37 | 1/10-120-175-20/30 С104-9682 | ЖГУТ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПОРИСТЫЙ ПОРИФЛЕКС ДИАМЕТРОМ 30 ММ | М.П. | 20 | 0.20 | 4.00 |
| 38 | 1/10-160-10/190 С113-12904-12 | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ | М2 | 1.05 | 0.50 | 0.53 |
| 39 | 1/55-50-25/85 С113-2100 | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | Т | 0.00005967 | 2938.29 | 0.18 |
| 40 | 1/10-230-10-10/238 С113-24600 | ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ | Т | 0.0066564 | 3893.13 | 25.91 |
| 41 | 7/9-10/10 С117-1400 | МАСТИКА БИТУМНО-ЭЛАСТОМЕРНАЯ МГБЭ-Ш-75 ДЛЯ ЗАЛИВКИ ШВОВ В ДОРОЖНОМ ПОКРЫТИИ | Т | 0.0132 | 1284.59 | 16.96 |
| 42 | 2/20-40-35/45 С201-62000 | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ | Т | 1.821 | 2417.00 | 4401.36 |
| 43 | 2/10-45/10 С204-2900 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.00171 | 1866.38 | 3.19 |
| 44 | 2/10-50/6 С204-3101-2 | СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ АРМАТУРЫ S500, ДИАМЕТРОМ 5 ММ | Т | 0.0342 | 2252.27 | 77.03 |
| 45 | 4/1-5-20-10-40/10 С412-1284-1 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 300,ФРАКЦИИ 5-20 ММ | М3 | 0.18 |  |  |
| 46 | 4/1-5-30-30-10/10 С412-1501 | СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЕ | М3 | 0.14742 | 3.90 | 0.57 |
| 47 | 1/10-280-20/40 С412-9005 | ВОДА | М3 | 1.618754 | 1.07 | 1.73 |
| 48 | 4/1-6-10-20-10/50 С413-1036-4 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ,МАРКИ 100 | 1000 ШТ | 0.00073 | 263.34 | 0.19 |
| 49 | 4/1-4-10-20-90/1370 С414-1107-458 | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С20/25 (В25) F75 | М3 | 7.65 | 102.52 | 784.28 |
| 50 | 4/1-4-20-20-10-10/10 С414-2001 | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ,МАРКИ 25 | М3 | 0.00031 | 50.14 | 0.02 |
| 51 | 8/2/1 С999-9900 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 1.56 |  |  |
|  |  | ИТОГО МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ,КОНСТРУКЦИИ |  |  |  | 7788 |
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  | 481 |
|  |  | ВОЗВРАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 52 | 8/1/280 С803-201 | ЛОМ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ | Т | 3.84 |  |  |

| Составил | А.И. БАРЫЛЬНИКОВ |
| --- | --- |