| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | : УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ С НАВЕСОМ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПУ «ГОМЕЛЬГАЗ» |
| --- | --- |
| КОД ОБЪЕКТА | : 07/20 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ С НАВЕСОМ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПУ «ГОМЕЛЬГАЗ» |
| ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : 1 |
| КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ | : |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДА РЕСУРСОВ  № : 1

(нормы 2017г.)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ж2-90-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ДРУГОЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | 0.0000 |  |  |  |
| 1-1 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 6 |
| М041000 |  |  | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | МАШ.-Ч | 0.012 |
| М331617 |  |  | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.-Ч | 0.0830028 |
| С101-ОС-1 |  |  | УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ | Т | 2.1 |
| 8/1/370 С803-206 |  |  | ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ | М2 | 2.079 |
| 8/2/1 С999-9900 |  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 0.073458 |
| Ж2-20-10-01 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ФУНДАМЕНТЫ.ФУНДАМЕНТЫ -СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.СТОЛБЧАТЫЕ МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БУТОБЕТОННЫЕ. | М3 0.0000 |  |  |  |
| 1-1 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 3 |
| М021141 |  |  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | МАШ.-Ч | 0.0488 |
| М030101 |  |  | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0.00948 |
| М110102 |  |  | БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 М3 | МАШ.-Ч | 0.11664 |
| М110907 |  |  | ВИБРАТОРЫ | МАШ.-Ч | 0.11664 |
| М331617 |  |  | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.-Ч | 0.01328 |
| 1/10-240-25-35/240 С101-17500-1 |  |  | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 0.0538 |
| 1/10-130-30/103 С101-96200 |  |  | СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж) | Т | 0.000392 |
| 1/10-110-50-15/585 С102-6100 |  |  | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА | М3 | 0.00384 |
| 1/10-160-10/190 С113-12904-12 |  |  | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ | М2 | 0.3 |
| 2/50-35-10/5 С203-49801 |  |  | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ | М2 | 0.2604 |
| 2/10-45/10 С204-2900 |  |  | ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.0001188 |
| 2/10-35/10 С204-6200 |  |  | ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО | Т | 0.02 |
| 1/10-280-20/40 С412-9005 |  |  | ВОДА | М3 | 0.00072 |
| 4/1-4-10-20-90/1370 С414-1107-458 |  |  | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С20/25 (В25) F75 | М3 | 0.41 |
| Ж2-30-40-02 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.КАРКАС - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ. | Т 0.0000 |  |  |  |
| 1-1 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 13 |
| 1-3 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ/ЧАС | 1 |
| М021141 |  |  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | МАШ.-Ч | 1.03472 |
| М040502 |  |  | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 0.00984 |
| М041000 |  |  | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | МАШ.-Ч | 0.0388 |
| М050401 |  |  | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН | МАШ.-Ч | 0.122816 |
| М330301 |  |  | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.00492 |
| М331617 |  |  | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.-Ч | 0.084712 |
| М340601 |  |  | ПИСТОЛЕТ РАСПЫЛИТЕЛЬ | МАШ.-Ч | 0.122816 |
| 1/10-240-10-10/130 С101-10110 |  |  | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т | 0.0003927 |
| 1/10-260-170-4/18 С101-102600 |  |  | ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС | Т | 0.00037636 |
| 1/10-260-30-31/1 С101-123415 |  |  | ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ | Т | 0.00008118 |
| 1/10-230-20-5/540 С101-129200 |  |  | УАЙТ-СПИРИТ | Т | 0.00022624 |
| 1/10-140-40/100 С101-151400 |  |  | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.0001552 |
| 1/10-140-40/125 С101-151800 |  |  | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э50А ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.000246 |
| 1/10-240-25-35/240 С101-17500-1 |  |  | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 0.00194 |
| 1/10-135-20/60 С101-32400 |  |  | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 0.194 |
| 1/10-135-20/40 С101-6400-1 |  |  | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б | М3 | 0.0388 |
| 1/10-260-200/11 С101-79700 |  |  | КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ | Т | 0.00000582 |
| 1/10-110-50-5/85 С102-2300 |  |  | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА | М3 | 0.00032282 |
| 1/25-400-2/20 С110-900 |  |  | БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9 | Т | 0.00010627 |
| 1/10-230-20-5/215 С113-15600 |  |  | РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4 | Т | 0.00001164 |
| 1/55-50-25/85 С113-2100 |  |  | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | Т | 0.00008394 |
| 1/10-230-10-10/238 С113-24600 |  |  | ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ | Т | 0.0014544 |
| 1/10-230-10-10/241 С113-24600-9 |  |  | ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ | КГ | 0.0238 |
| 2/20-40-35/45 С201-62000 |  |  | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ | Т | 0.436 |
| 1/10-180-5/85 С552-804-1 |  |  | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230Х6Х22 | ШТ | 0.00246 |
| Ж2-30-10-05 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. | М2 0.0000 |  |  |  |
| 1-1 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 12 |
| БС204-3101 |  |  | СЕТКА СВАРНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ Н=1,23м ИЗ АРМАТУРЫ D=3/4 мм, 3D | М2 | 5.13 |
| М040502 |  |  | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 0.44732 |
| М050401 |  |  | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН | МАШ.-Ч | 0.011628 |
| М134041 |  |  | ШУРУПОВЕРТ | МАШ.-Ч | 0.987906 |
| М330201 |  |  | МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 2.88306 |
| М331615 |  |  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 1.407802 |
| М331617 |  |  | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.-Ч | 0.017906 |
| М340601 |  |  | ПИСТОЛЕТ РАСПЫЛИТЕЛЬ | МАШ.-Ч | 0.011628 |
| 1/10-240-15/400 С101-11602-25 |  |  | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПРЕССШАЙБОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА | КГ | 0.41702 |
| 1/10-230-20-5/540 С101-129200 |  |  | УАЙТ-СПИРИТ | Т | 0.00002142 |
| 1/10-150-15/5 С101-149004 |  |  | ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ | КГ | 0.008628 |
| 1/10-140-40/105 С101-151400-1 |  |  | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ | КГ | 0.11286 |
| 1/10-140-40/195 С101-153000 |  |  | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0.0002 |
| 1/10-240-25-55/10 С101-159901 |  |  | ГВОЗДИ ЕРШЕНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | КГ | 1.5903 |
| 1/10-230-60-40-20/5 С101-160830 |  |  | ПЛАНКА НАЧАЛЬНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ СЕЧЕНИЕМ 10Х20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ТИП ПОКРЫТИЯ ПОЛИЭСТЕР, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ | М | 1.6 |
| 1/10-230-60-40-20/20 С101-160833 |  |  | ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО/НАРУЖНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ СЕЧЕНИЕМ 75Х75 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ТИП ПОКРЫТИЯ ПОЛИЭСТЕР АЛЮМОЦИНК, АЛЮМОЦИНК, ВИКИНГ, ПЛАСТИЗОЛ, PRISMA, CLOUDY, PDVF | М | 1.6 |
| 1/10-230-60-40-20/100 С101-160847 |  |  | ПЛАНКА ЗАВЕРШАЮЩАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ 65 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ТИП ПОКРЫТИЯ ПОЛИЭСТЕР, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ | М | 3.9 |
| 1/10-240-35/30 С101-24301 |  |  | ЗАКЛЕПКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО НАСТИЛА И РАЗНООБРАЗНЫХ ЛИСТОВ | Т | 0.00001654 |
| 1/10-115-20-10/99 С101-82881-16 |  |  | ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА НС-35-1000 ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ | М2 | 9.49799 |
| 1/10-110-50-20/105 С102-13200 |  |  | ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА | М3 | 0.002052 |
| 1/10-230-10-10/238 С113-24600 |  |  | ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ | Т | 0.0001377 |
| 1/10-230-10-10/120 С113-24604 |  |  | ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-1217ВЭ, БЕЛАЯ | Т | 0.00003236 |
| 2/20-40-35/45 С201-62000 |  |  | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ | Т | 0.0353 |
| 1/10-240-50-16/15 С552-5003 |  |  | ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 6 ММ | КГ | 0.024446 |
| Ж2-70-10-06 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.КРОВЛИ.КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.ИЗ ЧЕРЕПИЦЫ, БИТУМНЫХ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ ПЛИТОК, ИЗ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ЛИСТОВ, ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ. | М2 0.0000 |  |  |  |
| 1-1 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 6 |
| М021141 |  |  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | МАШ.-Ч | 0.313616 |
| М030204 |  |  | ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т | МАШ.-Ч | 0.129136 |
| М041000 |  |  | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | МАШ.-Ч | 0.024213 |
| М041400 |  |  | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ | МАШ.-Ч | 0.002306 |
| М330201 |  |  | МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.314769 |
| М331615 |  |  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.2808 |
| М331617 |  |  | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.-Ч | 0.08071 |
| 1/10-260-170-4/18 С101-102600 |  |  | ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС | Т | 0.00034244 |
| 1/10-260-50-5/1 С101-123403 |  |  | СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ | Т | 0.0034944 |
| 1/10-240-45-20/100 С101-149005 |  |  | САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8Х29 ММ | 1000 ШТ | 0.0468 |
| 1/10-240-45-20/150 С101-149007 |  |  | САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8Х80 ММ | 1000 ШТ | 0.0108 |
| 1/10-140-40/100 С101-151400 |  |  | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.00014067 |
| 1/10-240-25-35/240 С101-17500-1 |  |  | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 0.0017295 |
| 1/10-240-25-41/10 С101-18001 |  |  | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ | Т | 0.0000168 |
| 1/10-230-5-55/5 С101-48505 |  |  | КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400МЛ | ШТ | 0.0324 |
| 1/10-115-25/180 С101-63604 |  |  | ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ | М | 5.67 |
| 1/10-260-200/11 С101-79700 |  |  | КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ | Т | 0.00000461 |
| 1/10-115-20-5/63 С101-82907-1 |  |  | ПЛОСКИЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ 1250Х2000 ММ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ (АЛЮМО) ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ | М2 | 0.84 |
| 1/10-170-10/15 С101-86721 |  |  | СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3ММ | ШТ | 0.0648 |
| 1/10-110-50-5/85 С102-2300 |  |  | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА | М3 | 0.00014989 |
| С10207-1 |  |  | НАСТИЛ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ П-ТРП-57-750Х12000/0,8-О ПО СТБ 1382-2003 | М2 | 12.68 |
| 1/25-400-2/20 С110-900 |  |  | БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9 | Т | 0.0000761 |
| 1/10-230-20-5/215 С113-15600 |  |  | РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4 | Т | 0.00001038 |
| 1/55-50-25/85 С113-2100 |  |  | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | Т | 0.00005419 |
| 2/10-35/30 С204-6400 |  |  | ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО | Т | 0.001218 |
| Ж2-60-40-02 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ.ПОЛЫ.БЕТОННЫЕ. | М2 0.0000 |  |  |  |
| 1-1 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 11 |
| М030101 |  |  | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0.0211317 |
| М040502 |  |  | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 0.0616731 |
| М050102 |  |  | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН | МАШ.-Ч | 0.4582 |
| М110907 |  |  | ВИБРАТОРЫ | МАШ.-Ч | 0.528 |
| М331101 |  |  | ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА) | МАШ.-Ч | 0.4582 |
| М331617 |  |  | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.-Ч | 0.0076641 |
| 1/10-200-15/35 С101-128902 |  |  | ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ | 10 М2 | 0.044 |
| 1/10-140-40/190 С101-152900 |  |  | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0.00007386 |
| 1/10-240-25-35/240 С101-17500-1 |  |  | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 0.0132 |
| 1/10-130-5/32 С101-59400 |  |  | МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ | Т | 0.0022 |
| 1/10-110-50-20/705 С102-13800 |  |  | ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА | М3 | 0.0011 |
| 1/10-110-50-15/585 С102-6100 |  |  | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА | М3 | 0.000396 |
| 2/10-45/10 С204-2900 |  |  | ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.0018465 |
| 2/10-50/12 С204-3101-20 |  |  | СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ КЛАССА S500 Д=10ММ | Т | 0.03693 |
| 2/10-35/10 С204-6200 |  |  | ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО | Т | 0.0066 |
| 4/1-5-20-10-10/100 С412-1275-1 |  |  | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 2 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ | Т | 0.93 |
| 4/1-5-40-10-10/10 С412-1500 |  |  | ПЕСОК ОБОГАЩЕННЫЙ | М3 | 0.9744 |
| 4/1-5-40-10-10/30 С412-1500-2 |  |  | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ | Т | 1.39 |
| 1/10-280-20/40 С412-9005 |  |  | ВОДА | М3 | 0.5097 |
| 4/1-4-10-20-90/1370 С414-1107-458 |  |  | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С20/25 (В25) F75 | М3 | 1.12 |

| Составил | А.И. БАРЫЛЬНИКОВ |
| --- | --- |