| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | : УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ С НАВЕСОМ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПУ «ГОМЕЛЬГАЗ» |
| --- | --- |
| КОД ОБЪЕКТА | : 07/20 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ С НАВЕСОМ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПУ «ГОМЕЛЬГАЗ» |
| ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : 1 |
| КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ | : |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № : 2

(Локальный сметный расчет)

на  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Составлена в ценах   на 01 мая 2020   г									                               СТОИМОСТЬ  0.494             тыс.руб.

|  |  |  |  | Стоимость: единица измерения/всего, руб. |  |  |  |  |  | Трудо-затра-ты рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Обоснование работ | Наименование видов работ и ресурсов | Единица Измере- ния | Заработ-ная плата рабочих | Эксплуатация машин и механизмов |  | Материалы, изделия, конструкции (оборудова-ние,мебель, инвентарь) | Транс- порт | Общая стоимость |  |
|  |  |  | Количество |  | ВСЕГО | в т.ч. З/плата |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1=57.48,63.54; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициенты для ОХР и ОПР 1.14 ; плановой прибыли 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж7-20. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е1-164-1 (H1) | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ 0.3М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 100М3 0.0186 | 818.95 15.23 |  |  |  |  | 818.95 15.23 | 137.230 2.55 |
| 2 | Е27-34-1 (H1) | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ | 100М 0.07 | 476.20 33.33 | 20.45 1.43 | 6.30 0.44 | 359.03 25.13 | 36.13 2.53 | 891.81 62.42 | 76.080 5.33 |
| 3 | С414-3001 (H16) | КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ М300,ТИП БР-100.20.8 | М3 0.112 |  |  |  | 191.25 21.42 | 14.23 1.59 | 205.48 23.01 |  |
| 4 | С310-10-1 (H1) | ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 1600КГ/М3, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 10, КЛАСС ГРУЗА: 1 | Т 2.98 |  |  |  |  | 2.85 8.49 | 2.85 8.49 |  |
| 5 | Е11-2-1 (H1) | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩ. 0.10М | М3 0.62 | 20.35 12.62 | 4.24 2.63 | 1.53 0.95 | 8.44 5.23 |  | 33.03 20.48 | 3.410 2.11 |
| 6 | С310-7-1 (H1) | ПЕРЕВОЗКА ПЕСКА ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 1600КГ/М3, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 7, КЛАСС ГРУЗА: 1 | Т 1 |  |  |  |  | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 |  |
| 7 | С412-1500-2 (H95) | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ | Т 1 |  |  |  | 7.78 7.78 |  | 7.78 7.78 |  |
| 8 | Е11-2-4 (H1) | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ. 0.1М | М3 0.62 | 22.26 13.80 | 8.87 5.50 | 3.19 1.98 | 0.05 0.03 |  | 31.18 19.33 | 3.730 2.31 |
| 9 | С310-50-1 (H1) | ПЕРЕВОЗКА ЩЕБНЯ ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 1600КГ/М3, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, КЛАСС ГРУЗА: 1 | Т 1 |  |  |  |  | 11.80 11.80 | 11.80 11.80 |  |
| 10 | С310-51-1 (H1) к=211 | ПЕРЕВОЗКА ЩЕБНЯ ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 1600КГ/М3, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: СВ. 50 ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯТЬ, КЛАСС ГРУЗА: 1 | Т 1 |  |  |  |  | 37.98 37.98 | 37.98 37.98 |  |
| 11 | С412-1275-1 (H95) | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 2 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ | Т 1 |  |  |  | 13.41 13.41 |  | 13.41 13.41 |  |
| 12 | Е11-2-9 (H1) | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ. 0.1М | М3 0.62 | 21.84 13.54 | 0.27 0.17 |  | 3.01 1.87 | 0.19 0.12 | 25.31 15.70 | 3.660 2.27 |
| 13 | Е11-2-9 (H1) | УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ИЗ БЕТОНА | М3 0.36 | 21.84 7.86 | 0.27 0.10 |  | 3.01 1.08 | 0.19 0.07 | 25.31 9.11 | 3.660 1.32 |
| 14 | С414-1107-458 (H51) | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С20/25 (В25) F75 | М3 1 |  |  |  | 102.52 102.52 | 11.66 11.66 | 114.18 114.18 |  |
|  |  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ |  | 96 | 10 | 3 | 178 | 76 | 360 | 16 |
|  |  | ОХР и ОПР с к = 1.14 |  |  |  |  |  |  | 65 |  |
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ с к = 1.1 |  |  |  |  |  |  | 69 |  |
|  |  | ИТОГО ПО ПТМ |  |  |  |  |  |  | 494 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 494 |  |
|  |  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  | 336 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |  |  |  |  |  |  | 96 |  |
|  |  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  | в т.ч. З/ПЛАТА |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  | 33 |  |
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  | 63 |  |
|  |  | ОХР и ОПР 1.14*57.48% |  |  |  |  |  |  | 65 |  |
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1.1*63.54% |  |  |  |  |  |  | 69 |  |
|  |  | КОНСТРУКЦИИ МЕСТНЫЕ |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | ТРАСПОРТ НЕ РАССЧИТЫВАЕТСЯ |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
|  |  | СМЕСИ ТОВАРНЫЕ |  |  |  |  |  |  | 115 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  | 103 |  |
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ |  |  |  |  |  |  | 3.1 |  |
|  |  | В С Е Г О |  |  |  |  |  |  | 494 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |  |  |  |  |  |  | 96 |  |
|  |  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  | в т.ч. З/ПЛАТА |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  | 178 |  |
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  | 76 |  |
|  |  | ОХР и ОПР |  |  |  |  |  |  | 65 |  |
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  | 69 |  |

| Составил | А.И. БАРЫЛЬНИКОВ |
| --- | --- |