| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | : УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ МЕТАЛЛОЛОМА НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТРИКОВСКОГО РГС ПУ «ЖИТКОВИЧИГАЗ», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:РБ, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ПЕТРИКОВ ПЕР.ПЕРВОМАЙСКИЙ, Д.4 |
| --- | --- |
| КОД ОБЪЕКТА | : 04/20 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ МЕТАЛЛОЛОМА НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТРИКОВСКОГО РГС ПУ «ЖИТКОВИЧИГАЗ», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ПЕТРИКОВ, ПЕРЕУЛОК 4 |
| ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : 1 |
| КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ | : |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДА РЕСУРСОВ  № :

(нормы 2017г.)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ж2-90-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ДРУГОЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | 0.0000 |  |  |  |
| 1-1 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 20 |
| 1-3 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ/ЧАС | 2 |
| М050101 |  |  | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН | МАШ.-Ч | 2.4752 |
| М110907 |  |  | ВИБРАТОРЫ | МАШ.-Ч | 0.6552 |
| М330805 |  |  | МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА) | МАШ.-Ч | 2.4752 |
| М331617 |  |  | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.-Ч | 0.17739 |
| С101-ОС-1 |  |  | УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ | Т | 11.62 |
| Ж7-20 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК. | М2 0.0000 |  |  |  |
| 1-1 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 66 |
| 1-3 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ/ЧАС | 2 |
| 4/2-2-1-10/1 574612-0001 |  |  | КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БР100.30.15 Б3.020.1-1.99 ВЫП.1, КЛАСС БЕТОНА C25\30 | ШТ | 17.6 |
| М021141 |  |  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | МАШ.-Ч | 0.132 |
| М050102 |  |  | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН | МАШ.-Ч | 2.291 |
| М110907 |  |  | ВИБРАТОРЫ | МАШ.-Ч | 2.088 |
| М331101 |  |  | ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА) | МАШ.-Ч | 2.291 |
| 1/10-200-15/35 С101-128902 |  |  | ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ | 10 М2 | 0.174 |
| 1/10-130-5/32 С101-59400 |  |  | МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ | Т | 0.0087 |
| 1/10-110-50-20/705 С102-13800 |  |  | ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА | М3 | 0.00435 |
| 4/1-5-20-10-10/100 С412-1275-1 |  |  | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 2 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ | Т | 4.64 |
| 4/1-5-20-10-30/10 С412-1283 |  |  | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400,ФРАКЦИИ 5-20 ММ | М3 | 0.783 |
| 4/1-5-20-10-30/50 С412-1283-4 |  |  | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400,ФРАКЦИИ 40-80 ММ | М3 | 2.9 |
| 4/1-5-40-10-10/10 С412-1500 |  |  | ПЕСОК ОБОГАЩЕННЫЙ | М3 | 0.3168 |
| 4/1-5-40-10-10/30 С412-1500-2 |  |  | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | М3 | 4.35 |
| 1/10-280-20/40 С412-9005 |  |  | ВОДА | М3 | 6.722 |
| 4/1-4-10-20-40/50 С414-1005 |  |  | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (B15) | М3 | 1.0384 |
| 4/1-4-10-20-90/1370 С414-1107-458 |  |  | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С20/25 (В25) F100, W4 | М3 | 4.437 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 С414-2004 |  |  | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ,МАРКИ 100 | М3 | 0.01056 |
| Ж7-40 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.ОГРАЖДЕНИЯ. | М 0.0000 |  |  |  |
| 1-1 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 9 |
| М040502 |  |  | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 0.762 |
| М050401 |  |  | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН | МАШ.-Ч | 0.063612 |
| М134041 |  |  | ШУРУПОВЕРТ | МАШ.-Ч | 1.188 |
| М330302 |  |  | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ | МАШ.-Ч | 0.1464 |
| М331615 |  |  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 1.0032 |
| М331617 |  |  | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.-Ч | 0.365274 |
| М340601 |  |  | ПИСТОЛЕТ РАСПЫЛИТЕЛЬ | МАШ.-Ч | 0.063612 |
| 1/10-180-5/127 С101-11100-1 |  |  | ШЛИФШКУРКА | М2 | 0.012 |
| 1/10-230-20-5/540 С101-129200 |  |  | УАЙТ-СПИРИТ | Т | 0.00011838 |
| 1/10-240-45-20/100 С101-149005 |  |  | САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8Х29 ММ | 1000 ШТ | 0.132 |
| 1/10-140-40/45 С101-150500 |  |  | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ | Т | 0.000108 |
| 1/10-115-25/190 С101-160501 |  |  | ПЛАНКА П-ОБРАЗНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 20Х22Х20ММ | М | 12 |
| 1/10-170-30/16 С101-48604 |  |  | КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125Х1,6Х22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА | ШТ | 0.0384 |
| 1/10-115-20-15/61 С101-82882-5 |  |  | ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА МП-20 (П20, С20)-1100 ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ | М2 | 18.84 |
| 1/55-50-25/85 С113-2100 |  |  | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | Т | 0.0000102 |
| 1/10-230-10-10/238 С113-24600 |  |  | ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ | Т | 0.0007533 |
| 2/20-40-35/45 С201-62000 |  |  | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ | Т | 0.1923 |
| 4/1-5-30-30-10/10 С412-1501 |  |  | СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЕ | М3 | 0.0252 |
| 1/10-280-20/40 С412-9005 |  |  | ВОДА | М3 | 0.00024 |
| 4/1-4-10-20-90/1370 С414-1107-458 |  |  | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С20/25 (В25) F100, W4 | М3 | 0.35 |

| Составил | А.И. БАРЫЛЬНИКОВ |
| --- | --- |