## 494-1-500-T0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БАЗЫ ЧЕЧЕРСКОГО РГС, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г.ЧЕЧЕРСК, УЛ.КОМАРОВА, Д.62
КОД ОБЪЕКТА: 14/21
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: МОДЕРНИЗАЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 1
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 14/21-ЭС.С
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 500
(НОРМЫ 2017г.)
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАРТА 2021г.
№ П/П | ТЕКСТ
1 | 2
1 | L3'494'1'500'S4R0'9'0'ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ'14/21-ЭС.С'С.В.ТИТОВА'С.В.ТИТОВА*
2 | Ж6-90'ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (НРР 8.03.401-2017 СБОРНИК N1. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА)'ЛИНИЯ*
3 | Н10=41,24#15,88*
4 | Ц1-3-1'1''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ'ШТУКА''*
5 | Ц1-11-111'2''ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЯЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ'100 ТОЧЕ''*
6 | Ц1-11-131'1''ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ"'ТОКОПРИЕ''*
7 | Ц1-11-241'1''ФАЗИPОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ'ФАЗИРОВК''*
8 | Ц1-11-281'1'Ж1'ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ'ЛИНИЯ''*
9 | Ц1-12-211'1''ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ АППАРАТОВ КОММУТАЦИОННЫХ ДЛЯ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ'ИСПЫТАНИ''*
10 | Ж899'ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
11 | Ц17-1'34*
12 | L*